G 2.5-G160 ïÇåÇ ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñի ստուգաչափման աջակցության անցկացման աշխատանքների քայլերի հերթականություն

Հաշվիչի ընդունում և ն³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛան անցկացում

Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում

Նախնական ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ

Ð³ßíÇãÇ Ï³½Ù³ù³Ý¹áõÙ

Հաշվիչի վերանորոգում

Ð³ßíÇãÇ Ñ³í³ù³ÏóáõÙ

Հաշվիչի հ»ñÙ»ïÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙ

Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում

Հաշվիչի ստուգաճշտում

ÐßíÇãÇ Éí³óáõÙ ¨ Ý»ñÏáõÙ

Հաշվիչի չորացում

Հաշվիչի կ³å³ñ³ÏÝùáõÙ

Փորձագիտական եզրակացության կազմում

Հաշվիչի բացթողում

Քայլ 1

Քայլ 4

Քայլ 5

Քայլ 6

Քայլ 7

Քայլ 8

Քայլ 9

Քայլ 10

Քայլ 11

Քայլ 13

Քայլ 14

Քայլ 12

Քայլ 2

Քայլ 3

Կախված հաշվիչի մաշվածության աստիճանից և շահագործման պայմաններից Քյալ 4-ից մինչև Քայլ 9 կարող է կրկնվել

| G 2.5-G160 ïÇåÇ ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñի ստուգաչափման աջակցության անցկացման աշխատանքների ցանկ |  |
| --- | --- |
| Ñ/Ñ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |
| 1 | Հաշվիչի ընդունում և ն³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛան անցկացում |
| 2 | Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում |
| 3 | Նախնական ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ |
| 4 | Ð³ßíÇãÇ Ï³½Ù³ù³Ý¹áõÙ |
| 5 | Հաշվիչի վերանորոգում |
| 6 | Ð³ßíÇãÇ Ñ³í³ù³ÏóáõÙ |
| 7 | Հաշվիչի հ»ñÙ»ïÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙ |
| 8 | Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում |
| 9 | Հաշվիչի ստուգաճշտում |
| 10 | ÐßíÇãÇ Ý»ñÏáõÙ |
| 11 | Հաշվիչի չորացում |
| 12 | Հաշվիչի կ³å³ñ³ÏÝùáõÙ |
| 13 | Փորձագիտական եզրակացության կազմում |
| 14 | Հաշվիչի բացթողում |