G10-G160 ïÇåÇ ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñÁ Elcor-M և Elcor-MU ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ քայլերի հերթականություն

Հաշվիչի ընդունում և ն³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛան անցկացում

Քայլ 1

Քայլ 2

Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում

Քայլ 3

Նախնական ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ

Ð³ßíÇãÇ Ï³½Ù³ù³Ý¹áõÙ

Քայլ 4

Քայլ 5

Հաշվիչի վերանորոգում – անհրաժեշտության դեպքում

Անջատիչ կափույրի տեղադրում – G10, G16, G25B հաշվիչների դեպքում

Քայլ 6

Քայլ 7

Ð³ßíÇãÇ Ñ³í³ù³ÏóáõÙ

Քայլ 8

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

Քայլ 9

Հաշվիչի հ»ñÙ»ïÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙ

Քայլ 10

Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում

Հաշվիչի ստուգաճշտում

Քայլ 11

Քայլ 12

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ëïáõ·³×ßïáõÙ

Քայլ 13

ÐßíÇãÇ Éí³óáõÙ ¨ Ý»ñÏáõÙ

Քայլ 14

Հաշվիչի չորացում

Քայլ 15

Հաշվիչի կ³å³ñ³ÏÝùáõÙ

Քայլ 16

Փորձագիտական եզրակացության կազմում

Քայլ 17

Հաշվիչի բացթողում

| G10-G160 ïÇåÇ ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñÁ Elcor-M և Elcor-MU ïÇåÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÝ»ñáí ¨ ³Ýç³ïÇã Ï³÷áõÛñÝ»ñáí Ï³Ñ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ցանկ |  |
| --- | --- |
| Ñ/Ñ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |
| 1 | Հաշվիչի ընդունում և ն³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛան անցկացում |
| 2 | Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում |
| 3 | Նախնական ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ |
| 4 | Ð³ßíÇãÇ Ï³½Ù³ù³Ý¹áõÙ |
| 5 | Հաշվիչի վերանորոգում – անհրաժեշտության դեպքում |
| 6 | Անջատիչ կափույրի տեղադրում – G10, G16, G25B հաշվիչների դեպքում |
| 7 | Ð³ßíÇãÇ Ñ³í³ù³ÏóáõÙ |
| 8 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ |
| 9 | Հաշվիչի հ»ñÙ»ïÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙ |
| 10 | Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում |
| 11 | Հաշվիչի ստուգաճշտում |
| 12 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ëïáõ·³×ßïáõÙ |
| 13 | ÐßíÇãÇ Éí³óáõÙ ¨ Ý»ñÏáõÙ |
| 14 | Հաշվիչի չորացում |
| 15 | Հաշվիչի կ³å³ñ³ÏÝùáõÙ |
| 16 | Փորձագիտական եզրակացության կազմում |
| 17 | Հաշվիչի բացթողում |