G 10-G160 Elcor-M և Elcor-MU  ïÇåÇ ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñի ստուգաչափման աջակցության անցկացման աշխատանքների քայլերի հերթականություն

Հաշվիչի ընդունում և ն³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛան անցկացում

Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում

Նախնական ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ

Ð³ßíÇãÇ Ï³½Ù³ù³Ý¹áõÙ

Հաշվիչի վերանորոգում

Ð³ßíÇãÇ Ñ³í³ù³ÏóáõÙ

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

Հաշվիչի հ»ñÙ»ïÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙ

Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում

Հաշվիչի ստուգաճշտում

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ëïáõ·³×ßïáõÙ

ÐßíÇãÇ Éí³óáõÙ ¨ Ý»ñÏáõÙ

Հաշվիչի չորացում

Քայլ 1

Քայլ 4

Քայլ 5

Քայլ 6

Քայլ 7

Քայլ 8

Քայլ 9

Քայլ 10

Քայլ 11

Քայլ 13

Քայլ 14

Քայլ 12

Քայլ 2

Քայլ 3

Հաշվիչի կ³å³ñ³ÏÝùáõÙ

Փորձագիտական եզրակացության կազմում

Հաշվիչի բացթողում

Քայլ 15

Քայլ 16

Քայլ 17

Կախված հաշվիչի մաշվածության աստիճանից և շահագործման պայմաններից Քյալ 4-ից մինչև Քայլ 12 կարող է կրկնվել

| G 10-G160 Elcor-M և Elcor-MU ïÇåÇ ·³½³Ñ³ßíÇãÝ»ñի ստուգաչափման աջակցության անցկացման աշխատանքների ցանկ |  |
| --- | --- |
| Ñ/Ñ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |
| 1 | Հաշվիչի ընդունում և ն³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛան անցկացում |
| 2 | Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում |
| 3 | Նախնական ëïáõ·³ã³÷Ù³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ |
| 4 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ |
| 5 | Ð³ßíÇãÇ Ï³½Ù³ù³Ý¹áõÙ |
| 6 | Հաշվիչի վերանորոգում |
| 7 | Ð³ßíÇãÇ Ñ³í³ù³ÏóáõÙ |
| 8 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ |
| 9 | Հաշվիչի հ»ñÙ»ïÇÏáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ñÏáõÙ |
| 10 | Հաշվիչի ջերմային ռեժիմի բերում |
| 11 | Հաշվիչի ստուգաճշտում |
| 12 | ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×ßïÇãÇ ëïáõ·³×ßïáõÙ |
| 13 | ÐßíÇãÇ Éí³óáõÙ ¨ Ý»ñÏáõÙ |
| 14 | Հաշվիչի չորացում |
| 15 | Հաշվիչի կ³å³ñ³ÏÝùáõÙ |
| 16 | Փորձագիտական եզրակացության կազմում |
| 17 | Հաշվիչի բացթողում |