
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4  ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026  թվականի ապրիլի 30-ի թիվ 3  որոշմամբ և  հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
ԱՆԱԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐԻ և ՌԵՆՏԳԵՆ ՍԱՐՔԻ ԳՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 
ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4
Պատվիրատուն` ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։
Հարցադրում։ Չ/բ 1-ում պահանջվող պահանջին՝ Սպեկտրի տիրույթը 200-2900 սմ-1 համապատասխանում է միայն մեկ արտադրողի անալիզատորը: Եթե հնարավոր է, փոխեք այդ պահանջը, որպեսզի լինեն առաջարկներ նաև այլ արտադրողների արտադրանքներից, ինչպես նաև նշանակեք նոր վերջնաժամկետ։
Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։
30.04.2026թ.։
            Պարզաբանում: Առաջին չափաբաժնուվ նախատեսված ապրանքի սպեկտրի տիրույթի միջակայքը սահմանելիս Պատվիրատուն չի առաջնորդվել մեկ արտադրողի արտադրանքով և ուսումնասիրվել են մի քանի արտադրողներ և տիրույթը ձևավորվել է ուսումնասիրության արդյունքում։
        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գուրգեն Ղազարյանին։
Հեռախոս՝ 060 844 704։
Էլ. փոստ՝ gurgen_ghazaryan@taxservice.am։
Պատվիրատու`   ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
PAGE  
1

