ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 8-ի թիվ  6 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-37
ՀՀ ՆԳՆ կարիքների ջեռուցման սարքերի գազի և էլեկտրական ջեռուցման կաթսաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.05.2026թ․-ին, ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 08.05.2026թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`
           Հարցադրում    N1։ Հարգելի պատվիրատու.
     Խնդրում եմ պարզաբանել. ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-37 ծածկագրով մրցույթի 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ անհրաժեշտ է 35 ԿՎտ հզորության ջեռուցման կաթսա՝ 320մ2 մակերես ջեռուցման նպատակով։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ 320մ2 մակերես ջեռուցելու համար նախատեսվում է 32 ԿՎտ հզորության ջեռուցման կաթսաներ, որոնք արտադրվում են մինչև 40կգ զանգվածով։ Արդյո՞ք հնարավոր է 1-ին չափաբաժնին մասնակցել նշված ջեռուցման կաթսաներով։ Նշեմ, որ մնացած բոլոր պարամետրերը համապատասխանում են տեխնիկական բնութագրում սահմանված պահանջներին։ Ընդ որում նշված կաթսաների համար գործում է երկու տարվա երաշխիք։
         Պարզաբանում N1։ Հարգելի գործընկեր, 
 Ձեր հարցմանն ի պատասխան՝ հայտնում ենք հետևյալը․
ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի  տեխնիկական բնութագրում          նշված  պարամետրերի մասով  արդեն իսկ կատարվել են փոփոխություններ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-37 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Էռնա Մնացականյանին:
Հեռախոս՝ 010 59 64 86
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@mia.gov.am
ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-37  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով։
PAGE  

