ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ցածրավոլտ սարքավորումների և պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
 Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Ս.թ փետրվարի 2-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որով մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ արդյոք  տեխնիկական վրիպակ չէ թիվ 1 չափաբաժնի էներգամատակարարման բլոկի տեխնիկական բնութագրի լրակազմում պահանջվող շոշափուկների (արանքաչափիչների) նշված 6 մետր երկարությունը, քանի որ ապրանքի լրակազմում առհասարակ շոշափուկերի երկարությունը չի նշվում, բայց նրանց երկարությունները տատանվում են 0,5-0,9 մետրի:
Փոփոխության նկարագրություն
Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման        ընթացակարգի հայտարարության, հրավերի տեքստերը և որոշեց՝ թիվ 1 չափաբաժնի գնման առարկայի հրավերի տեքստի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝ 
«KORAD KA3010Д կամ համարժեք Rock seed Hm310p: 30Վ, 10Ա, սնման լարումը փոփոխական 220Վ: Լրակազմում՝ սնման բլոկի համար շոշափուկներ (արանքաչափիչներ)՝ 6մ երկարությամբ» փոխարինել 
«KORAD KA3010Д կամ համարժեք Rock seed Hm310p: 30Վ, 10Ա, սնման լարումը փոփոխական 220Վ: Լրակազմում՝ հաստատուն հոսանքի սնման աղբյուր – 1 հատ, 10Ա արանքաչափիչների կոմպլեկտ, սնման մալուխ – 1 հատ, շահագործման հրարանգների ձեռնարկ – 1 հատ»:  

Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 
Հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարված փոփոխությունը: 

Փոփոխության նկարագրություն
Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «10-րդ օրվա ժամը 1230ը (09.02.2023թ.)» խմբագրել «11-րդ օրվա ժամը 1230ը (14.02.2023թ)»:
Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-17/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:
Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

