ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի մայիսի 6-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-48/20

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար գրպանի մանր օդի զտիչի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-48/20>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05.06.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 06.05.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-48/20 գնանշման հարցման 1,2 չափաբաժիններում ապրանքի տեսակը նշված է  F7, ФВК-66-600-6-G3 (G4)/25 և F7, ФВК-65-600-6-G3 (G4)/25:

Տեղեկացնում ենք, որ ֆիլտրի կարգը լինում է կամ F7, կամ G4 կամ G3, բոլորը միասին մեկ ֆիլտրում ընդգրկված չեն կարող լինել: Այս դեպքում խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում ինչին են վերաբերվում ապրանքի տեսակի մեջ նշված G3 (G4)-ը:

Պարզաբանում N 1 Հրավերի տեխնիկական բնութագրում առկա է վրիպակ, որը շտկվում է՝ հրավերում փոփոխություններ կատարելով: Պահանջվող օդի զտիչները պետք է լինեն F7 կամ G4 տեսակի:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-48/20>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am

<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-48/20>>  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը