ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի փետրվարի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ավտոբուսների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.02.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 22.02.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5  ծածկագրով բաց մրցույթի  տեխնիկական բնութագրի Հին վերելակի փոխարինում բաժնում գրված է <<վերելակի տեղադրում - կարապիկի տակ տեղադրել    երկտավր համապատասխան արտադրողի կողմից ստացված տեխնիկական պարամետրերում նշված ուժերի հիման վրա (առնվազն N 22 պրոֆիլի)>>։

Հաշվի առնելով, որ կարապիկը հանդրսանում է վերելակի հիմնական միջոց և գնման առարկան հանդրսանում է  <<վերելակ մեքենայական սրահով>>, կարապիկը արդեն իսկ լրակազմով ունի բոլոր համապատասխան սարքավորումները  գետնին ամուր տեղադրվելու համար, ԳՈՍՏ-ով սահմանված գետնին ամրացնելու  հանգույցները, անհարթ մակերեսը կարգավորելու հնարավորություն և հատուկ նախատեսված բարձիկներ կարապիկի  աշխատանքի ընթացքում տատանումները և ռեզոնանսերը մեղմելու համար։

Քանի որ վերելակը գործարանի կողմից  արտադրվում է իր ամբողջական լիակազմով և ունի մոնտաժային գծագրի, ուստի գծագրից որևէ  փոփոխություն կամ  շեղում /բացի  գործարանի կողմից թույլատրելի շեղումներից/ արգելված է  և հակասում է   անվտանգության  չափորոշիչներին և ԳՈՍՏ-ին, հետևաբար նաև հիմնական հանգույցի տակ որևէ  լրացուցիչ սարքավորման տեղադրումը չունի որևէ փաստաթղթային հիմք։

Հետևաբար նշված կետը չի կարող դիտարկվել որպես տեխնիկական պարամերտով հաստատաված հիմանկան պահանջ և հակասում է «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն»  կանոնակարգի պահաջին։

Խնդրում ենք նշված կետը որպես հիմնական պահանջը հանել տեխնիկական բնութագրից։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերը, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել ձեռքբերվող վերելակների տեղադրման աշխատանքները, շահագործման են հանձնվել շուրջ 30 և ավելի տարիներ առաջ, ուստի հաշվի առնելով շենքերի մաշվածությունը, ինչպես նաև վերելակների տեղադրման աշխատանքների ընթացքում մեքենայական սրահների հատակների որոշակի քանդման աշխատանքները՝  տեղադրվող վերելակների կարապիկի տակ, որպես լրացուցիչ անվտանգություն և ամրություն ապահովող միջոց նախատեսվել է տեղադրել երկտավր:

Հարկ ենք համարում նշել, որ համաձայն «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն» կանոնակարգի պահանջների վերելակների տեղադրման աշխատանքների ընթացքում այլ լրացուցիչ անվտանգության և ամրություն ապահովող միջոցառումների իրականացման արգելքներ սահմանված չեն:

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5  ծածկագրով բաց մրցույթի   տեխնիական բնութագրի պահանջի համաձայն կատարվել է ուսունասիրություներ հետևյալ կետի վերաբերյալ․

- Վերելակների փոխարինման  և սպասարկման   անհրաժեշտ պայմանները բաժնում գրված է << Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է կատարել յուրաքանչյուր հին վերելակի ապամոնտաժման և նոր վերելակի տեղադրման ողջ ժամանակահատվածում սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումները, վճարման անդորրագրերը կցելով աշխատանքների ավարտին պատվիրատուին ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթին>>։

Ուսումնասիրությունների  հիման վրա պարզվել է, որ բազմաթիվ հասցեներում                     (օրինակ՝ 16 թաղ. /Նորաշեն/ 16 շենք, 16 թաղ. /Նորաշեն/ 18 շենք, 16 թաղ. /Նորաշեն/ 19 շենք16 թաղ. /Նորաշեն/ 20 շենք, 16 թաղ. /Նորաշեն/ 21 շենք հասցենում և այլ, նմոնատիպ իրավիճակ է  նաև Երևան քաղաքի գրեթե  բոլոր վարչական շրջաններում) վերելակի հոսանքի հաշվիչին  միացված է նաև բազմաբնակարան շենքերի մուտքի արտանքին և ներսի լուսավորությունը,  դամաֆոնը,  արգելապատնեշները, 1-ին հարկում գտնվող լուսավորվող վահանակները, տանիքում տեղադրված անտենաները, ինտենետ սպասարկող  սարքավորումները, տարբեր լույսի  աղբյուրներ, ավելին՝ որոշ շենքերում առկա են նաև  2-րդ  վերելակ, որն անխափան աշխատում է և սպասարկում է  բնակիչներին,  հետևաբար ծախսած վարձավճարը  ավտոմատ գումարվում է  մոնտաժման աշխատանքների ընթացքում ծախսված վարձավճարին։      Տեխնիական բնութագրի տվյալ կետի գործարկումը  տեխնիկապես դառնում է անհնարին և  նշված պայմաններում  հնարավոր չէ հաշվարկել էլեկտրոէներգիայի ճշգրիտ ծախսը ։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Հաշվի առնելով, որ նշված փաստը չի կրում համատարած բնույթ՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում ծախսված էլեկտրաէներգիայի հաշվարկի համար, լրացուցիչ ծախս ավելացնող միացումների առկայության դեպքերում, Վաճառողի կողմից կարող է տեղադրվել հսկիչ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ սարք

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5  ծածկագրով բաց մրցույթի   տեխնիկական բնութագրի պահանջի Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ կետում գրված է <<ուղևորների տարհանում՝ ըստ անհրաժեշտության և ստեղծված իրավիճակի>>

Քանի որ  գնման առարկան է վերելակ տեղադրումով և տեխնիկական սպասարկմամբ, իսկ տվյալ կետը  մտնում է  ընդհանուր սպասարկման մեջ , ինչը անվիճելի փաստ է, խնդրում եմ տվյալ կետը հանել տեխնիկական բնութագրից։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Քանի որ մրցույթի արդյունքում ընտրված կազմակերպությունը նոր վերելակի տեղադրումից հետո պարտավոր է վերելակի ընթացիկ սպասարկումն իրականացնող կազմակերպությունների մասնագետներին ծանոթացնել նոր վերելակին՝ ըստ տեխնիկական անձնագրի ամբողջ կառուցվածքին, շահագործման մեխանիզմին և կազմակերպել մասնագիտական ուսուցում նոր վերելակի ընթացիկ շահագործման  և սպասարկման պահանջների պահպանման վերաբերյալ, իսկ մինչև ուսուցման ավարտը չի բացառվում վերելակներից ուղևորների տարհանման անհրաժեշտությունը

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում  ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5  ծածկագրով բաց մրցույթի   տեխնիական բնութագրի պահանջի  հետևյալ կետի վերաբերյալ․

<<Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը իր միջոցներով պարտադիր պետք է ըստ հասցեների կատարի վերելակի բոլոր պարամետրերի չափագրում (հորանի չափը, դռների բացվածքը, դռների բարձրությունը, վերին հարկի բարձրությունը, բարձրացման բարձրությունը և ըստ անհրաժեշտության այլ հավելյալ չափագրումները):

Ընտրված մասնակիցը կրում է նշված չափագրումների արդյունքների ճշտության և ըստ դրանց տեղադրվող վերելակի համապատասխանության ողջ պատասխանատվությունը:>>

Տվյալ կետի պահանջը հնարավոր չէ կատարել, քանի որ

- Որևէ ընկերություն, կազմակերպություն,  կողմնակի անձ, անհատ քաղաքացի չունի  իրավական հիմք  և լիազորություն մուտք գործելու հորանի  տարածք, քանի որ  այն հանդիսանում է  առավել վտանգավոր օբյեկտ, և  միայն վերելակների տեղադրման պայամանգրի առկայության  դեպքում է կազմակերկությունը ստանում իրավունք վերելակի տարածք անհափան մուտք գործելու, չափագրումներ  կատարելու  և կրելու պատասխանատվություն չափագրումների արդյունքների ճշտության համար։ Խնդրում եմ նշել, թե  ինչ իրավական հիմք  ունի տվյալ կետը,

- Հիմնվելով  գործող  վերելակի շահագործման անվտանգության  կանոնների և շահագործման պահանջների վրա,  որևէ կողմանկի անձ  չի կարող  մուտք գործել հորանի տարածք կատարել  որևէ գործողություն , այդ թվում նաև  չափագրում։

Տվյալ նորմատիվային բազան նշված է նաև մրցույթի շրջանակում։

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

Չափագրումներ կատարելու համար պատվիրատուն կապահովի համապատասխան մասնագետի (մասնագետների) մուտքը վերելակների հորաններ և մեքենայական սրահներ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը