ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 2.4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.08.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 24.08.2021 տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարման գնման ընթացակարգի շրջանակներում նախատեսված է «Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատ կառավարման համակարգերի» ստեղծում և նախագծային նյութերին համապատասխան առկա է «աշխատանքային 30-2018-148-ИО գծագրերի հիմնական լրակազմ», որին կցված են ԿԱՀ ՏՊ «в» և «из» ազդանշանների ցանկը: 

Խնդրում ենք նշել ում պատասխանատվության շրջանակներում է գտնվում ԿԱՀ ՏՊ-ի ստեղծումը և ինչ ժամկետներում այդ աշխատանքները կավարտվեն: Եթե ​​այս աշխատանքները մտնում են մրցույթի ընթացակարգի մասնակցի պատասխանատվության մեջ, խնդրում ենք նշել ԿԱՀ ստեղծման տվյալների աղբյուրը և ուղարկել այս տվյալները ծանոթանալու համար: 

· ԿԱՀ ՏՊ պահանջի ձևավորման ելակետային տվյալներ, 

· Պատվիրատուի պահանջները ԿԱՀ ՏՊ համար, 

· ԿԱՀ ՏՊ-ի համար հայեցակարգի մշակում, 

· ավտոմատացման օբյեկտի մանրամասն ուսումնասիրության և գիտահետազոտական աշխատանքների հաշվետվություններ՝ պատվիրատուի պահանջների իրականացման ուղիների որոնման և հնարավորության գնահատման հետ կապված, 

· ԿԱՀ ՏՊ ստեղծման տեխնիկական առաջադրանք, 

· ԿԱՀ ՏՊ փաստաթղթեր և նրանց մասեր, 

· ԿԱՀ ՏՊ կազմակերպչական կառուցվածքի սխեմա, 

· ԿԱՀ ՏՊ տեխնիկական միջոցների համալիրի սխեմա
· ԿԱՀ ՏՊ-ի ֆունկցիոնալ կառուցվածքի սխեմա, 

· Ավտոմատացման սխեմա, 

· Ծրագրային ապահովման մշակման, կազմի և կոնֆիգուրացիայի աշխատանքային փաստաթղթեր, 

· Ծրագրային ապահովման ծրագրավորման և ալգորիթմավորման առաջադրանք,

· ԿԱՀ ՏՊ-ի  տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ առաջադրանք արտադրող գործարանին, 

· Առաջադրանք արտադրող գործարանին: Տեխնոլոգիական ալգորիթմներ.
Խնդրում եմ նշել, թե ում պատասխանատվության սահմաններում է գտնվում ԿԱՀ ՏՊ-ի  թողարկման (գործողության մեջ դնելու) փուլը,

· Անձնակազղմի ուսուցում, 

· Նախնական փորձարկում, 

· Փորձնական շահագործում, 

Ընդունման փորձարկումների անցկացում:
Պարզաբանում N 1 
ԿԱՀ ՏՊ-ի  ստեղծումը մտնում է մրցույթային ընթացակարգի մասնակցի պատասխանատվության շրջանակների մեջ: ԿԱՀ ՏՊ-ի  ստեղծման համար անհրաժեշտ  տվյալների աղբյուրը բերված է 130-2018-ИОС1.6 «Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատ կառավարման համակարգ» փաստաթղթում:
Հարցադրում N 2
«ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարման» գնման ընթացակարգի հրավերում («ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգ) նշված է, որ սույն ընթացակարգի շրջանակներում կնքվող պայմանագիրը կարող է իրականացվել ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով: 

Կապալի պայմանագրի նախագծի 3.4.1 կետում նշված է (ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերի 7-րդ հավելված), որ Կապալառուն պարտավոր է աշխատանքների 100% տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

Այնուհետև պայմանագրի նախագծի տեքստի 8.6 կետով նախատեսված է հնարավորություն ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով աշխատանքների իրականացում:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում ենթակապալի ներգրավման միջոցով աշխատանքների կատարման հնարավորության վերաբերյալ:
Պարզաբանում N 1
Գնման ընթացակարգի հրավերի 7-րդ հավելվածի 3.4.1 կետից հետևում է, որ Պատվիրատուն չի օժանդակում Կապալառուին հրավերում նշված աշխատանքների իրականացման ընթացքում՝ աշխատանքների ողջ ծավալը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով, իսկ 8.6 կետից հետևում, որ գնման ընթացակարգին մասնակիցը կարող է հանդես գալ ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

