**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2020 մայիսի 18-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

«ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերության կարիքների համար ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով ուժային տրանսֆորմատորների և գերլարման սահմանափակիչներիձեռքբերման նպատակովկազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 13.05.2020-16.05.2020 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ համապատասխան ժամկետում տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Տրանսֆորմատորների չափերի մասով տեխնիկական առաջարկում նշված հետևյալ տեղեկատվությունը՝ երկարությունը՝ 785 մմ, լայնությունը՝ 510 մմ, բարձրությունը՝ 1015մմ։ Նշված չափորոշիչները վերցված են կոնկրետ մեկ գործարանի արտադրանքի չափերից և անհավասար պայմաններ են ստեղծում մյուս մասնակիցների համար։ Խնդրում ենք պարզաբանել, թե որքան սկզբունքային են այդ չափերի պահպանումը և հնարավոր են փոքր ինչ շեղումներ։

Պարզաբանում N 1 *Տրանսֆորմատորների արտաքին չափսերը կարող են +-15 տոկոսի չափով շեղվել հրավերով սահմանված արժեքներից։*

Հարցադրում N 2 Խնդրում ենք նշել ՕՊՆ-ների կլիմայական կատարումը (климатическое исполнение) - УХЛ1, թե УХЛ2։

Պարզաբանում N 2 ՕՊՆ-երը անհրաժեշտ է նախատեսել արտաքին տեղակայման՝ УХЛ1։

Հարցադրում N 3 ՕՊՆ 10 գերլարման սահմանափակիչի ռուսական տեխ. բնութագրում տեղ է գտել ՕՊՆ 6-ի տեխ․բնութագիրը։ Մասնավորապես, լարման դասը նշված է 6կՎ։ Խնդրում ենք պարզաբանել։

Պարզաբանում N 3 ՕՊՆ 10 գերլարման սահմանափակիչի տեխնիկական բնութագրի ռուսական տարբերակում “кВ-6”-ը ընդունել որպես “кВ-10”։

Հարցադրում N 4 Թույլատրելի± է արդյոք, եթե տրանսֆորմատորի լայնությունը կազմի

565 մմ

Պարզաբանում N 4 Սույն հրավերով նշված տրանսֆորմատորների արտաքին չափերը կարող են շեղվել ± 15% -ով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինա Նիկոլյանին:

Հեռախոս՝ 010 65 40 73

Էլեկոտրանային փոստ՝ *hhrc.*[*gnumner@tna.am*](mailto:gnumner@tna.am)*, hhrc.gnum@tna.am*։