ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի մարտի 16-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/63

Երևան քաղաքի  Արաբկիր վարչական շրջանի տարածքում գտնվող ռետինե ծածկույթի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/63» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 18.03.2026թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 19.03.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Պարզաբանման հարցում

Հարգելի հանձնաժողով, Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք առկա բետոնե հատակի վրա հնարավոր է իրականացնել ռետինե հատակները:

Պարզաբանման պատասխան

Հարգելի գործընկեր տեղեկացնում ենք, որ ի պատասխան Ձեր գրության հայտնում ենք, որ առկա բետոնի վրա հնարավոր է իրականացնել ռետինե հատակ, իսկ գնի մեջ ներառված է նաև նախապատրաստական շերտի իրականացումը՝ 5 սմ հաստությամբ բետոնե շերտ և 15*15 սմ չափսի ցանցով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-26/63 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ.Բունիաթյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gohar.buniatyan@yerevan.am։