ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 01-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-16/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար հաճախականության կերպափոխիչների, չափման և հսկողության սարքերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-16/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2024թ. մարտի 30-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2024թ. ապրիլի 01-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումները.

| Հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| Հարգելի՛ գործընկեր, 4-րդ չափաբաժնով պահանջվող ապրանքի համար դրված է պահանջ, որ այն պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 22261-94 պահանջներին։ Նման սարքերը արտադրվում են երկրներում, որոնք առաջնորդվում են այլ միջազգային նորմերով և ստանդարտներով, որոնք տարբեր են ԳՈՍՏ ից։ Հետևաբար խնդրում ենք նաև նշել միջազգային համարժեք ստանդարտները։ | ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-16/1 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 4-րդ չափաբաժնով պահանջվող ապրանքը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ-22261-94-ին, քանի որ միջազգային ստանդարտներով արտադրված սարքավորումները ՀՀ ՊՆ հաշվեկշռում առկա սարքավորումների ստուգաչափում չեն կարող իրականացնել: |
| Խնդրում ենք նաև պարզաբանել 1-ին չափաբաժնի բնութագրերում ի՞նչ է նշանակում համալրված լինի ՊԳՊ-ով։ | ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-16/1 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 1-ին չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում սահմանված է` ...համալրված լինի ՊԳՊ-ով (Պահեստային գործիքներ և պարագաներ) ըստ անձնագրի.... |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-16/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-45-76 (ներքին հեռախոսահամար 16-97)

Էլեկոտրանային փոստ՝ «g.poghosyan@mil.am»։