ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար պատճենահանման սարքավորումների և անխափան սնուցման աղբյուրների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մայիսի 25-ին ստացված 4-րդ չափաբաժնի հետ կապված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ մայիսի 27-ին տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում 1- Տեխնիկական բնութագրում գրված է Հաճախականության միջակայքը՝ 40-70 Հց (50/60 Հց)։ Հիմնականում արտադրող ընկերություններում Հաճախականությունը 50/60 ± 10 % է ։ Ձեր կողմից ընդունելի կլինի՞ հաճախականության այդ չափանիշը։
Հարցադրում 2- Արդյո՞ք միլիմետրի ճշտությամբ ԱՍԱ-ի 155х230х380մմ չափերը չի սահմանափակում մասնակիցների քանակը։

Պարզաբանում 1 -4-րդ չափաբաժնում նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում կկատարվի հետևյալ մասնակի փոփոխությունը և լրացումը՝ նշված
Հաճախականության միջակայքը՝ 40-70Հց (50/60 Հց) կփոխարինվի Հաճախականության միջակայքը՝ 50/60 ± 10%-ով:

Պարզաբանում 2- Պահանջը առաջացել է տեղադրման սահմանափակ հնարավորություններից ելնելով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

