ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/8»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ապրանքներիի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2019թ. մայիսի 17-ին    ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2019թ. մայիսի 17-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/8 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրի՝ արդյոք առաջին պաշտպանիչ շերտը պետք է լինի ամբողջական պողպատե ցինկապատ լարերից կազմված փաթույթ թե ոչ, հայտնում ենք հետևյալը.

Տեխնիկական բնութագրերում նշված ՛՛առաջին պաշտպանիչ շերտը - ցինկապատ պողպատե լարերով՛՛ պետք է լինի պողպատե ցինկապատ լարերից կազմված ամբողջական փաթույթ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-1/8» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Ամիրյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «a.amiryan@mil.am»։