**ՍՊՎԾ 2 ծրագրի շրջանակում Ծաղկահովիտի ՀՍԾՏԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով հայտարարված մրծույթի շրջանակում ստացված հարցադրումների վերաբերյալ պարզաբանում**

Հարց 1- ծավալաթերթի մի շարք տողերում չափման միավորները մ3-ի փոխարեն գրված են մա

/օր՝ Գազամատակարարում բաժին, կետ 2,3 և այլն/

Պատասխան- Ծավալաթերթում տեղ են գտել տեղնիկական վրիպակներ,

որպես չափի միավոր նշված «մա» -ն կարդալ

**մ3**  Գազամատակարարում բաժնի կետեր 2 և 3-ի համար

**մ2՝** Գազամատակարարում բաժնիկետ 14, Կաթսաների ներքին գազամատակարարում բաժնի կետ 4-ի համար:

Բակի ասֆալտապատում բաժնի կետ 3 և 5, Սալվածք բաժնի կետ 6-ի աշխատանքի նկարագրություն մասում նշված « կգ/ 1մԱ»-ն կարդալ «կգ/ 1մ2»:

Հարց 2 - կարող ենք բանկից վերցնել տեղեկանք այն մասին, որ առաջին տեղը շահելուց հետո բանկը պատավորվում է տրամադրել վարկային գիծ համապատասխան չափով

Պատասխան- Ընդունելի է բանկի կողմից տրված տեղեկանքն առ այն, որ վերջինս պատրաստ է տվյալ մրցույթի շրջանակներում մասնակցի հաղթող ճանաչվելու դեպքում տրամադրել վարկային գիծ՝ 33,000,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով: