ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
      «Գեղարքունիք» ջրօգտագործողների ընկերության կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳԵՂ ՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի ապրիլի 29-ին կնքված N ԳԵՂ ՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ-25/4 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Խծուծ
	կգ
	
	20
	
	90000
	Խծուծ ԽԲՊ-31 /նաբիվկա/, թելերի բազմաշերտ գործվածքով, առանց միջուկի, գրաֆիտացված, խտությունը` ոչ պակաս 0.9 գ/սմ3, զանգվածի ավելացումը ջրում 24 ժ. մնալուց հետո, ոչ ավել 5%, հատույթը` քառակուսի, 16x16 մմ
	Խծուծ ԽԲՊ-31 /նաբիվկա/, թելերի բազմաշերտ գործվածքով, առանց միջուկի, գրաֆիտացված, խտությունը` ոչ պակաս 0.9 գ/սմ3, զանգվածի ավելացումը ջրում 24 ժ. մնալուց հետո, ոչ ավել 5%, հատույթը` քառակուսի, 16x16 մմ

	2
	Խծուծ
	կգ
	
	109
	
	490500
	Խծուծ ԽԲՊ-31 /նաբիվկա/, թելերի բազմաշերտ գործվածքով, առանց միջուկի, գրաֆիտացված, խտությունը` ոչ պակաս 0.9 գ/սմ3, զանգվածի ավելացումը ջրում 24 ժ. մնալուց հետո, ոչ ավել 5%, հատույթը` քառակուսի, 18x18 մմ
	Խծուծ ԽԲՊ-31 /նաբիվկա/, թելերի բազմաշերտ գործվածքով, առանց միջուկի, գրաֆիտացված, խտությունը` ոչ պակաս 0.9 գ/սմ3, զանգվածի ավելացումը ջրում 24 ժ. մնալուց հետո, ոչ ավել 5%, հատույթը` քառակուսի, 18x18 մմ

	3
	էլեկտրոդ 4մմ
	կգ
	
	155
	
	240250
	էլեկտրոդ Ф4 Տրամաչափը 4մմ, հաստատուն հոսանքի համար, հոսանքը 100-160Ա, երկարությունը ոչ պակաս 350մմ, ստվարաթղթե փաթեթավորմամբ, տեխնիկական պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 9466-75:  Նախատեսված ՍԱԳԱՅԻ համար։ Որակը УОНИ ֆիրմայի կամ համարժեք:
	էլեկտրոդ Ф4 Տրամաչափը 4մմ, հաստատուն հոսանքի համար, հոսանքը 100-160Ա, երկարությունը ոչ պակաս 350մմ, ստվարաթղթե փաթեթավորմամբ, տեխնիկական պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 9466-75:  Նախատեսված ՍԱԳԱՅԻ համար։ Որակը УОНИ ֆիրմայի կամ համարժեք:

	4
	էլեկտրոդ 3մմ
	կգ
	
	245
	
	367500
	էլեկտրոդ Ф3 Տրամաչափը 3մմ, փոփոխական հոսանքի համար, հոսանքը 100-160Ա, երկարությունը ոչ պակաս 350մմ, ստվարաթղթե փաթեթավորմամբ, տեխնիկական պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 9466-75:  Որակը GEKA ֆիրմային կամ УОНИ կամ համարժեք
	էլեկտրոդ Ф3 Տրամաչափը 3մմ, փոփոխական հոսանքի համար, հոսանքը 100-160Ա, երկարությունը ոչ պակաս 350մմ, ստվարաթղթե փաթեթավորմամբ, տեխնիկական պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 9466-75:  Որակը GEKA ֆիրմային կամ УОНИ կամ համարժեք

	5
	թիթեղ ՝պողպատե 
	քմ
	
	53
	
	210400
	Պողպատե թիթեղ երկկողմանի ներկած, հաստությունը 1 մմ, գործարանային, չօգտագործված:

թիթեղ ст-3 մակնիշի պողպատից,  չափսերը` 25x300x1000 մմ: Հաստոցի վրա երկայնական ճկմամբ (հարթ): Ապրանքի հետ ներկայացվում է որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ։
	

	6
	թիթեղ՝ մետաղական 
	քմ
	
	70
	
	210000
	Պողպատե թիթեղ երկկողմանի ներկած, հաստությունը 1 մմ, գործարանային, չօգտագործված:

թիթեղ ст-3 մակնիշի պողպատից,  չափսերը` 25x300x1000 մմ: Հաստոցի վրա երկայնական ճկմամբ (հարթ): Ապրանքի հետ ներկայացվում է որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ։
	

	7
	ղեկավարման վահանակ 160Ամպ․ 
	հատ
	
	4
	
	440000
	ղեկավարման վահանակ 160Ամպ, չօգտագործված` նոր։  
	ղեկավարման վահանակ 160Ամպ, չօգտագործված` նոր։

	8
	Եռաբախշիչ 90*75*90 զոդվող
	հատ
	
	6
	
	33624
	Եռաբախշիչ չափերը 90*75*90՝ զոդվող, չօգտագործված` նոր։  
	

	9
	Պոլիէթիլենային խողովակ d=200մմ
	մետր
	
	20
	
	200000
	Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը d=200մմ, 

 8 մթն․ ճնշման, 9,6մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր,  չօգտագործված և առանց խոտանի: 
	Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը d=200մմ,
8 մթն․ ճնշման, 9,6մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր,  չօգտագործված և առանց խոտանի:

	10
	Պոլիէթիլենային խողովակ d=90մմ 
	մետր
	
	303
	
	498132
	Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը d=90մմ, 

 10 մթն․ճնշման, 5,4մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր,  չօգտագործված և առանց խոտանի: 
	Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը d=90մմ,

10 մթն․ճնշման, 5,4մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր,  չօգտագործված և առանց խոտանի:

	11
	Պոլիէթիլենային խողովակ d=75մմ
	մետր
	
	15
	
	22350
	Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը d=75մմ, 

 8 մթն․ճնշման, 4,8մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր,  չօգտագործված և առանց խոտանի: 
	

	12
	Երկաթե խողովակ d=273մմ
	գծմ
	
	35
	
	665000
	Երկաթե կլոր խողովակ չօգտագործված` նոր։  ԳՕՍՏ 10704/10705-80,Մ 273մմ, պատի հաստւթյուն առնվազն 10մմ,մետաղի տեսակ CT 1-3,ПC/ CП , երկաթ 20,ԳՕՍՏ 1050-,երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր,որակի սերտիֆիկատ, շահագործման ձեռնարկ: Պարտադիր պայման՝ սերտիֆիկատի առկայություն:
	

	13
	Երկաթե խողովակ d=150մմ
	գծմ
	
	210
	
	1411200
	Երկաթե կլոր խողովակ չօգտագործված` նոր։  ԳՕՍՏ 10704/10705-80, Մ 150մմ, պատի հաստւթյուն առնվազն 4,5մմ,մետաղի տեսակ CT 1-3,ПC/ CП , երկաթ 20,ԳՕՍՏ 1050-,երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր,որակի սերտիֆիկատ, շահագործման ձեռնարկ: Պարտադիր պայման՝ սերտիֆիկատի առկայություն:
	

	14
	Երկաթե խողովակ d=100մմ
	գծմ
	
	70
	
	325920
	Երկաթե կլոր խողովակ չօգտագործված` նոր։ ԳՕՍՏ 10704/10705-80, Մ 100մմ, պատի հաստւթյուն առնվազն 4,5մմ,մետաղի տեսակ CT 1-3,ПC/ CП , երկաթ 20,ԳՕՍՏ 1050-,երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր,որակի սերտիֆիկատ, շահագործման ձեռնարկ: Պարտադիր պայման՝ սերտիֆիկատի առկայություն:
	

	15
	Փական  d=75մմ
	հատ
	
	8
	
	96000
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 75մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005: Չօգտագոծված։
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 75մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005: Չօգտագոծված։

	16
	Փական  d=150մմ
	հատ
	
	2
	
	70000
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 150մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005: Չօգտագոծված։
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 150մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005: Չօգտագոծված։

	17
	Փական  d=100մմ
	հատ
	
	27
	
	675000
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 100մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005: Չօգտագոծված։
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 100մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005: Չօգտագոծված։

	18
	Փական  d=80մմ
	հատ
	
	6
	
	96000
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 80մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005,ուղեկցող ԳՕՍՏ 9698-86: Չօգտագոծված։
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 80մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005,ուղեկցող ԳՕՍՏ 9698-86: Չօգտագոծված։

	19
	Փական  d=50մմ
	հատ
	
	4
	
	48000
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 50մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005: Չօգտագոծված։
	Չուգունե փական ձեռքի շարժաբեր մեղանիզմով, անվանական տրամագիծը`DNՄ 50մմ,փականի իրանը,կափարիչը,սկավառակները,թափանիվի նյութ`չուգուն СЧ20 ԳՕՍՏ 1412,,իլը(шпиндель)`ածխածնային պողպատ,,ճնշումը1.6ՄՊա(16կգս/սմԱ),աշխատանքային միջավայրի max+225՛C,միացումը խողովակին կցաշուրթային ըստ ԳՕՍՏ 12815-80,փակման հերմետիկությունը "D"դասի ըստ ԳՕՍՏ 9544-2005: Չօգտագոծված։

	20
	Փական՝ հակադարձ d=200մմ
	հատ
	
	2
	
	100000
	Անվտանգության դասը՝ 3, ըստ НП-001-97: Կարգավորող հակադարձ կափույր d=200մմ, կցաշուրթավոր, Գործ․ համարները ՝ № 28995÷29000 - 2019թ․ DN50,  PN14МПа, Tр=3000С, դասը և խումբը ըստ НП-068-05-3С ΙΙΙа Класс безопасности - 3, по НП-001-97: - № 28995÷29000-2019г․  5 DN50, PN14МПа, Tр=3000С, класс и группа по НП-068-05-3С ΙΙΙа Լրակազմը ներառում է    

         1. Վռան բանող СТПС 20-5036-1 փոփոխ. №34877654․082-2019 առ 24․09․19, Պողպատ 40Х, ГОСТ 4543-71 – 6 հատ СТПС 20-5036-1 изм. №34877654.082-2019 от  24․09․19,  Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 - 6 штук 2. Վռան պարուրակային СТПС 19-2636-1 փոփոխ. №34877654․082-2019 առ 24․09․19, БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 – 6 հատ  СТПС 19-2636-1  изм. №34877654.082-2019 от  24.09.19,  БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78- 6 штук 3. Օղակ խցարար գրաֆիտե КГУ 1-56х30х13  ТУ 38.314-25-3-91 - 36 հատ 4. Օղակ խցարար ամրանավորված գրաֆիտե/  КАГУ 2-56х30х13  ТУ 38.314-25-6-91- 24 հատ
	

	21
	Փական՝ հակադարձ d=300մմ
	հատ
	
	9
	
	1440000
	Անվտանգության դասը՝ 3, ըստ НП-001-97: Կարգավորող հակադարձ կափույր d=300մմ, զոդվող, կցաշուրթավոր, Գործ․ համարները ՝ № 28995÷29000 -  2019թ․ DN50,  PN14МПа, Tр=3000С, դասը և խումբը ըստ НП-068-05-3С ΙΙΙа Класс безопасности - 3, по НП-001-97: - № 28995÷29000-2019г․  5 DN50, PN14МПа, Tр=3000С, класс и группа по НП-068-05-3С ΙΙΙа Լրակազմը ներառում է    

         1. Վռան բանող СТПС 20-5036-1 փոփոխ. №34877654․082-2019 առ 24․09․19, Պողպատ 40Х, ГОСТ 4543-71 – 6 հատ СТПС 20-5036-1 изм. №34877654.082-2019 от  24․09․19,  Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 - 6 штук 2. Վռան պարուրակային СТПС 19-2636-1 փոփոխ. №34877654․082-2019 առ 24․09․19, БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78 – 6 հատ  СТПС 19-2636-1  изм. №34877654.082-2019 от  24.09.19,  БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 18175-78- 6 штук 3. Օղակ խցարար գրաֆիտե КГУ 1-56х30х13  ТУ 38.314-25-3-91 - 36 հատ 4. Օղակ խցարար ամրանավորված գրաֆիտե/  КАГУ 2-56х30х13  ТУ 38.314-25-6-91- 24 հատ
	

	22
	Կցաշուրթ  d=50մմ
	հատ
	
	3
	
	7500
	Կցաշուրթ  d=50մմ, չօգտագործված` նոր։
	Կցաշուրթ  d=50մմ, չօգտագործված` նոր։

	23
	Կցաշուրթ  d=75մմ
	հատ
	
	18
	
	45000
	Կցաշուրթ  d=75մմ, չօգտագործված` նոր։
	Կցաշուրթ  d=75մմ, չօգտագործված` նոր։

	24
	Կցաշուրթ  d=150մմ
	հատ
	
	2
	
	6000
	Կցաշուրթ  d=150մմ , չօգտագործված` նոր։
	Կցաշուրթ  d=150մմ , չօգտագործված` նոր։

	25
	Կցաշուրթ  d=400մմ
	հատ
	
	4
	
	120000
	Կցաշուրթ  d=400մմ, չօգտագործված` նոր։
	Կցաշուրթ  d=400մմ, չօգտագործված` նոր։

	26
	Մարտկոց
	հատ
	
	3
	
	105000
	65Ա լարում: 12Վ

ունակությունը: 65Ա

հոսանքի ուժ: ոչ պակաս 850Ա

բևեռականությունը: հակադարձ

չմոնտաժվող  կորպուս, չօգտագործված,        1 տարի երաշխիքով, AKOM կամ համարժեք։

ոչ ուշ  2024թ. Արտադրության։ 
	65Ա լարում: 12Վ

ունակությունը: 65Ա

հոսանքի ուժ: ոչ պակաս 850Ա

բևեռականությունը: հակադարձ

չմոնտաժվող  կորպուս, չօգտագործված,        1 տարի երաշխիքով, AKOM։

ոչ ուշ  2024թ. Արտադրության։ 

	27
	Մարտկոց
	հատ
	
	1
	
	38000
	75Ա Լարում:12Վ

ունակությունը: 75Ա

հոսանքի ուժ: ոչ պակաս 850Ա

բևեռականությունը: հակադարձ

չմոնտաժվող  կորպուս, չօգտագործված,        1 տարի երաշխիքով, AKOM կամ համարժեք։

ոչ ուշ  2024թ. Արտադրության։ 
	75Ա Լարում:12Վ

ունակությունը: 75Ա

հոսանքի ուժ: ոչ պակաս 850Ա

բևեռականությունը: հակադարձ

չմոնտաժվող  կորպուս, չօգտագործված,        1 տարի երաշխիքով, AKOM։

ոչ ուշ  2024թ. Արտադրության։ 

	28
	Անվադող
	հատ
	
	6
	
	96000
	անվադող, տեսակաչափը՝ 185/75 R 13 C, կառուցվածքը՝ անկյունագծային, համալրվածությունը՝ առանց օդախցիկի,  առավելագույն արագության ինդեքսը՝ ոչ պակաս T, առավելագույն բեռնվածության ինդեքսը՝  ոչ պակաս 102, երաշխիքային վազք՝  ոչ պակաս 10 000կմ, արտադրությունը ոչ շուտ 2024թ.
1․ Դողերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ կառավարության 2004թ․ նոյեմբերի 11-ի N 1558-ն որոշմամբ հաստատված "Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի" պահանջներին։
2․ Դողերը պետք է լինեն Համասեզոնային, չօգտագործված, չդեֆորմացված, չվնասված և պետք է համապատասխանի տարվա բոլոր եղանակներին։ ունենան արտադրող գործարանի կողմից տրված ծագման և համապատասխանության սերտիֆիկատ։ 
	

	29
	Անվահեծ
	հատ
	
	4
	
	40000
	Անվահեծ R 13, մարդատար  ավտոմեքենաների համար:  Չափման միավորը՝ հատ, ET(Թռիչք)  175, Անցքերի քանակը 4հատ,  հեռավորությունը՝  10x335, Կենտրոնական անցքի տրամագիծը՝ 281 մմ, նոր ՝ ճօգտագործված։
	Անվահեծ R 13, մարդատար  ավտոմեքենաների համար:  Չափման միավորը՝ հատ, ET(Թռիչք)  175, Անցքերի քանակը 4հատ,  հեռավորությունը՝  10x335, Կենտրոնական անցքի տրամագիծը՝ 281 մմ, նոր ՝ ճօգտագործված։

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և 22-րդ հոդված և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.  N 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	01
	1
	1
	51
	V
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	28.03.2025թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	ընդհանուր
	ընդհանուր
	ընդհանուր

	                    Չափաբաժին  1

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	89000
	-
	89000

	                    Չափաբաժին  2

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	480000
	-
	480000

	
	Չափաբաժին  3
	
	
	

	1
	«ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ» ՍՊԸ
	186500
	37300
	223800

	2
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	239000
	-
	239000

	
	Չափաբաժին  4
	
	
	

	1
	«ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ» ՍՊԸ
	294800
	58960
	353760

	2
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	365000
	-
	365000

	
	Չափաբաժին  7
	
	
	

	1
	«ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ» ՍՊԸ
	318100
	63620
	381720

	
	Չափաբաժին  9
	
	
	

	1
	«ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ» ՍՊԸ
	144060
	28812
	172872

	
	Չափաբաժին  10
	
	
	

	1
	«ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ» ՍՊԸ
	407535
	81507
	489042

	
	Չափաբաժին  15
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	95000
	-
	95000

	
	Չափաբաժին  16
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	68000
	-
	68000

	
	Չափաբաժին  17
	
	
	

	1
	«ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ» ՍՊԸ
	561240
	112248
	673488

	2
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	670000
	-
	670000

	
	Չափաբաժին  18
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	95000
	-
	95000

	
	Չափաբաժին  19
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	47000
	-
	47000

	
	Չափաբաժին  22
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	7400
	-
	7400

	
	Չափաբաժին  23
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	43000
	-
	43000

	
	Չափաբաժին  24
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	5600
	-
	5600

	
	Չափաբաժին  25
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	117000
	-
	117000

	
	Չափաբաժին  26
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	103000
	-
	103000

	
	Չափաբաժին  27
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	37000
	-
	37000

	
	Չափաբաժին  29
	
	
	

	1
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	39000
	-
	39000

	Այլ տեղեկություններ
	1. Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։



	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	04.04.2025թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	07.04.2025թ.
	17.04.2025թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                           23.04.2025թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	28.04.2025թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	29.04.2025թ.

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը


	Կանխա-վճարի չափը

	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	N  1-ին, 2-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ և 29-րդ
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	ԳԵՂ ՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ-25/4-1
	29.04.2025թ.
	համաձայնագրի ուժի մեջ օրվանից 20 օրացուցային օր:
	0
	
	1226000

	3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ, և 17-րդ
	«ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ» ՍՊԸ
	ԳԵՂ ՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ-25/4-2
	29.04.2025թ.
	համաձայնագրի ուժի մեջ օրվանից 20 օրացուցային օր:
	0
	
	2294682

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	N  1-ին, 2-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ և 29-րդ
	«Արմեն Արսենյան Արտակի» ԱՁ
	Գեղարքունիքի մարզ, Ն․ Գետաշեն 6/Տ/3
	merribadoyan91@mail.ru
	24117025889100
	74484869

	3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ, և 17-րդ
	«ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ» ՍՊԸ
	Արմավիրի մարզ ք․ Վաղարշապատ, Մաշտոցի 67շ, 19բն
	b2gllc.am@gmail.com
	1570094113470100
	05032652

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետի պահանջները` N 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21 և 28 չափաբաժինով գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած, քանի որ տվյալ չափաբաժնին ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

   Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է gavarwua@mail.ru:


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	<<Գնումների մասին>>  ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների  հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ժ.  Խաչատրյան
	077-17-80-10
	gavarwua@mail.ru


Պատվիրատու՝  «Գեղարքունիք» ջրօգտագործողների ընկերություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:


�  Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը: 


- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:


- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:





PAGE  

