## Приложение № 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHTsDzB-HHK-26/12»
Услуга
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика | единица измерения | общая цена/драмов РА* | общий объем | предоставление
[7 empty] | адрес | срок
1 | 71351540 | Услуга технического надзора | 1. Предмет и правовая основа услуг Осуществление технического контроля за ходом и качеством капитального ремонта и модернизации ванных комнат государственных учреждений. Услуги должны предоставляться в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Армения, регулирующим сферу градостроительства, в том числе: • Законом РА «О градостроительстве», Приказом № 44 Министра градостроительства от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля за качеством строительства», • Постановлением Правительства № 526-Н от 4 мая 2017 г. • Решениями Правительства РА, устанавливающими порядок организации, осуществления и технического контроля строительных работ. • Действующими в Республике Армения нормами градостроительства (НГ), правилами техники безопасности и государственными стандартами (ГОСТ). 2. Требования к лицензированию подрядчика В соответствии с Законом РА «О лицензировании» и требованиями Комитета РА по градостроительству, участник должен иметь: • Государственную лицензию на градостроительную деятельность в области…» «Технический контроль качества строительства» (код лицензии: № 04) и вкладыши лицензии, соответствующие уровню риска (классификации) данного объекта. 3. Объем контролируемых строительно-ремонтных работ Подрядчик осуществляет технический контроль всех этапов капитального ремонта ванных комнат в соответствии с выполненными и утвержденными проектно-сметными работами и графиком работ, включая: • Демонтажные работы: полный демонтаж старой отделки (плитка, облицовочные плитки), напольных покрытий, перегородок, старого сантехнического оборудования и коммуникаций. • Внутренние инженерные сети (полная замена): o Монтаж новой приточно-вытяжной вентиляционной системы (воздуховоды, вентиляционные каналы, вентиляторы, сети). o Монтаж систем холодного/горячего водоснабжения и канализации (замена стояков, распределение труб, теплоизоляция): o Монтаж электросетей (скрытая прокладка силовых кабелей, монтаж электрощитов, заземление, установка влагозащищенных осветительных приборов, выключателей и розеток). • Строительно-отделочные работы: o Выполнение гидроизоляции швов пола и стен - наиболее важная работа контрольный узел. o Укладка нового цементно-песчаного выравнивающего слоя (стажки) пола. o Облицовка стен плиткой (керамической плиткой) и укладка новой напольной плитки (керамический гранит). o Монтаж подвесных потолков из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) на металлическом каркасе с последующей шпаклевкой и покраской. • Монтаж оборудования: установка новой сантехники (унитазов, раковин, смесителей, сифонов и т. д.) и подключение к системам. 4. Обязанности инженеров технического контроля Инженер технического контроля представляет интересы Заказчика на строительной площадке и обязан выполнять следующие функции: • Текущий и входящий контроль: проверка соответствия всех строительных материалов, сантехники, кабелей и труб, ввезенных Подрядчиком, проектно-сметной документации, паспортам качества и сертификатам. • Контроль скрытых работ: промежуточная приемка и обязательное подписание актов контроля скрытых работ до начала следующих этапов. Запрещается приступать к отделочным работам без подписания актов по следующим узлам: 1. Водоснабжение • Герметичность канализационных систем (методом гидравлических испытаний/испытаний под давлением), 2. Качество монтажа гидроизоляционного слоя, 3. Точность скрытой прокладки кабелей в гофрированных трубах, 4. Надежность монтажа металлического каркаса гипсокартонного потолка. • Контроль геометрических параметров: проверка нормативных уклонов канализационных труб, ровности стяжки пола, вертикальности стен при укладке плитки и совпадения швов плитки. • Ведение документации: заполнение общего журнала работ, своевременное предоставление указаний Подрядчику по устранению дефектов или ошибок и контроль за их выполнением. • Приемка объемов: замер фактически выполненных работ совместно с Заказчиком, проверка исполнительной документации и подписание актов приемки (форма КС-2) только в случае 100% соответствия качеству. | драм |  | 1 | г. Ереван, Тбилисян ш., 29 | С момента заключения договора и до завершения ремонтных работ в рамках договора GHAShDzB-HHK-26/11
*Максимальная сумма, предусмотренная договором.