ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022  թվականի հունիսի 24-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233
Երևանի քաղաքապետարանի  կարիքների համար թեք տանիքի թիթեղի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.06.2022 թվականին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 01.06.2022  թվականին տրամադրված պարզաբանումները:
Պարզաբանման հարցում N 1. Բարև ՁԵզ, Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ Հայաստանում առկա չէ 0,55 մմ հաստության գունավոր թիթեղ։ Ժամանակն էլ շատ սուղ է հատուկ այս նախագծի համար պավիրելու։ Խնդրում եմ Ձեզ, անցկացնել հարցումներ մյուս մատակարարներից ևս, բայց գրեթե վստահ եմ, որ 0,55 մմ գունավոր թիթեղ ոչ մի կազմակերպություն մատակարարել չի կարող։ Բոլոր արտադրողներն էլ ներմուծում են 0,50 մմ հաստության գունավոր թիթեղ։ Կարծում եմ, եթե տեխ․ բնութագիրը չփոփոխվի՝ մասնակից չի լինելու։ Հարգանքներով՝ «Սեմուր Ընդ Կո» ՍՊԸ:   
Պարզաբանման պատասխան N 1 Ի պատասխան Ձեր կողմից ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով մրցույթի հարցման, տեղեկացնում ենք, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ՝ հայտով սխալմամբ 0.50 մմ գունավոր թիթեղի փոխարեն նշվել է 0.55 մմ գունավոր թիթեղ, հաշվի առնելով վերոգրյալը հրավերում կկատարվի փոփոխություն կապված գնման առարկայի բնութագրի հետ: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Ա. Մովսեսյանին:

 Հեռախոս` 011-514-194։

 Էլ.փոստ` anahit.movsesyan@yerevan.am
PAGE  

