ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի մարտի 11-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը « ԷՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-2024/2 »

«Էջմիածին» ՋՕԸ–ի կարիքների համար` տրանսֆորմատորների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված   « ԷՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-2024/2 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.03.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ  11.03.2024թ.. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Խնդրում ենք տալ պարզաբանումներ Ձեր կողմից հայտարարված «ԷՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-2024/2» մրցույթի որոշ կետերի

Մասնավորապես՝ մրցույթի գնման առարկայի բնութագիրը բաժնում նշված է՝

| Չափաբաժինների |  | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- | --- |
| համարները | գնման գինը |  |
| 1 | 1 440 000 | Ուլտրաձայնային հոսքաչափի սպասարկման ծառայություններ |

սակայն, հավելված 1.1-ում, որը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մաս նշված է

1 սարքի  մոնտաժման, ապամոնտաժման 1 ամիս  լիարժեք  առցանց  տրամադրվող  փաստացի  ծառայության համար  առաջարկում  ենք  8000 դրամ՝  ներառյալ  հարկերը  և  տուրքերը

Հաջորդը՝ հավելված 1.1-ում նշված է՝

- Թվային  հասանելիությանը  ջրաչափերին անհրաժեշտ  է  8-10 ամիս սպասարկում՝ շուրջօրյա  տվյալների  պահպանությամբ։

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ պարզաբանել???

Հաջորդը՝  հավելված 1.1-ում նշված է՝

- Շահագործվող ջրաչափերի  քանակը  կլինի  180-190 կետ։

կոնկրետ քանի հատ ???,որովհետև պայմանագրի գինը որոշվում է կոնկրետ քանակներից,իսկ գին փոխելը արգելվում է;

Հաջորդը՝հավելված 1.1-ում նշված է՝

- Տեղադրող կազմերպությունը պետք է ունենա թույլտվություն նմանատիպ սարքերի  տեղադրման և  շահագործման։

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենքներով նմանատիպ գործնության թույլտվություն նախատեսված չի:

Միգուցե պետք է լիներ նմանատիպ  սարքերի  տեղադրման, շահագործման, սպասարկման ծառայությունների մատուցման աշխատանքային փորձ:

Պարզաբանում N 1

1. 1 /մեկ/ սարքի  մոնտաժման, ապամոնտաժման,

1 ամիս  լիարժեք  առցանց  տրամադրվող  փաստացի  ծառայության համար  առաջարկում  ենք ամսական 8000 դրամ՝  ներառյալ  հարկերը  և  տուրքերը, ինչ վերաբերվում է 8-10 ամիսների տևողությանը, կախված է տարվա ոռոգման սեզոնի տևողությունց:

2. Շահագործվող ջրաչափերի քանակը՝ 180 կետ

3. Տեղադրող կազմերպությունը պետք է ունենա նմանատիպ  սարքերի  տեղադրման, շահագործման, սպասարկման ծառայությունների մատուցման աշխատանքային փորձ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

« ԷՋՕԸ-ԳՀԾՁԲ-2024/2 »  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Անժելա Իսկենդարյանին

Հեռախոս 093 20 92 82

Էլ. փոստ anzhela186@mail.ru

Պատվիրատու «Էջմիածին» ՋՕԸ