ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### որոշմամբ և

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-24/16»

ՀՀ ԱՆ Ակադեմիկոս Ս․Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կարիքների համար Էլեկտրական և տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-24/16»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի՝ 4-րդ չափաբաժնի՝ Լամպ LED  13w և  6-րդ չափաբաժնի՝ Լուսատու LED 60*60 սմ վերաբերյալ  2024թ. փետրվարի 14-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2024թ. փետրվարի 15-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց - Խնդրում ենք տալ «ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-24/16» ծածկագրով հայտարարված հրավերի 4-րդ ,6-րդ չափաբաժինների վերաբերյալ պարզաբանում հետյալի մասին՝

հնարավոր է արդյոք 4 չափաբաժնի համար 13վատի փոխարեն առաջարկել 12

վատ,     իսկ 6րդ չափաբանի համար առաջարկել 45W, 4200K, 4050Lm

Պարզաբանում - այո հնարավոր է։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  « ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-24/16»   ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն․Ղուբասարյանին.

Հեռախոս՝ 010-23-43-50։

Էլեկտրոնային փոստ՝ «tender@nih.am»։