ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի ապրիլի 18-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.04.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 18.04.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 
       10-րդ չափաբաժնի՝ Հակահրդեհային նյութեր /Հակահրդեհային հեղուկ «Խլադոն 114 В2»/ -ի համար ըստ ծանոթության պահանջների նախատեսված է մատակարարման փուլում ներկայացնել «համապատասխանության սերտիֆիկատ»։
Համաձայն արտադրողի տվյալների «համապատասխանության սերտիֆիկատ» նախատեսված չէ։  Փոխարենը նյութի համար արտադրողը տրամադրելու է  որակի անձնագիր (վկայական) ըստ ԳՕՍՏ-ի, ОТК-ի որակի հսկողության ընդունմամբ: Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք Ձեր համար որակի անձնագիր (վկայական)-ի տրամադրումը ընդունելի տարբերակ է։
Պարզաբանում 
      Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, քանի որ հակահրդեհային հեղուկ «Խլադոն 114 В2» նյութը նախատեսված է ավիացիոն տեխնիկայի հակահրդեհային համակարգերի աշխատանքի կենսագործունեության համար և անմիջականորեն կապ ունի թռիչքների անվտանգության հետ և հայտում ներառված՝ համապատասխանության սերտիֆի​կատի առկայության պահանջը ուղղված է թռիչքային անվտանգությունը բարձր մակարդակի վրա պահելուն: 

       Ելնելով վերոգրյալից՝ պայմանագրի կատարման փուլում ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3 ծածկագրով ընթացա​կարգի 10-րդ չափաբաժնով նախատեսված «Խլադոն 114В2» նյութի վերաբերյալ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայաց​ումը պարտադիր է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Տերյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  g.teryan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

18.04.2025թ.
PAGE  

