ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Լաբորատոր նյութերի և պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ -ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի  սեպտեմբերի 4-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-1 և ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-2, ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-3, ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-4 ևԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-5   պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժնի համարը | Անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը |  | Նախահաշվային գինը |  |
|  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |
|  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| 1. | pH միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 3 | 3 | 357,000 | 357,000 |
| 2. | pCO2 միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 3 | 3 | 879,000 | 879,000 |
| 3. | pO2 միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 4 | 4 | 937,246.8 | 937,246.8 |
| 4. | Ռեֆերենս Էլեկտրոդ | հատ | 3 | 3 | 426,000 | 426,000 |
| 5. | Na միկրո Էլեկտրոդ | հատ | 4 | 4 | 496,000 | 496,000 |
| 6. | K միկրո Էլեկտրոդ | հատ | 4 | 4 | 432,000 | 432,000 |
| 7. | Ca միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 4 | 4 | 444,000 | 444,000 |
| 8. | Cl միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 4 | 4 | 416,000 | 416,000 |
| 9. | C1 կալիբրատոր լուծույթ | լրակազմ | 4 | 4 | 211,320 | 211,320 |
| 10. | C2 կալիբրատոր լուծույթ | լրակազմ | 4 | 4 | 211,320 | 211,320 |
| 11. | C3 հեղուկի Փաթեթ | լրակազմ | 10 | 10 | 793,500 | 793,500 |
| 12. | Դեպրոտեինայզեր 125 մլ | հատ | 10 | 10 | 140,000 | 140,000 |
| 13. | Լիցքային պորտ PORT OMNI C | հատ | 1 | 1 | 28,000 | 28,000 |
| 14. | Պոմպային խողովակ TUBE OMNI C | հատ | 3 | 3 | 46,500 | 46,500 |
| 15. | ՎակուտայներիՓորձանոթ Li հեպարինով 2 մլ | հատ | 8000 | 8000 | 520,000 | 520,000 |
| 16. | ՄԻԱՀ HIV հակամարմիններ | լրակազմ | 250 | 250 | 8,820,000 | 8,820,000 |
| 17. | Միկոպլազմա / ՈՒրեոպլազմա DUO | լրակազմ | 30 | 30 | 2,052,000 | 2,052,000 |
| 18. | Պրոկալցիտոնինի որոշման շտապ թեսթ | լրակազմ | 3 | 3 | 930,000 | 930,000 |
| 19. | Հեպատիտ C Anti-HCV | լրակազմ | 260 | 260 | 9,172,800 | 9,172,800 |
| 20. | Մարիխուանայի որոշման շտապ թեսթ | հատ | 2000 | 2000 | 700,000 | 700,000 |
| 21. | Գլյուկոմետրի ստրիպներ N50 | լրակազմ | 200 | 200 | 790,000 | 790,000 |
| 22. | VITEK 2 GN 20 քարտ | լրակազմ | 5 | 5 | 450,000 | 450,000 |
| 23. | VITEK 2 GP 20 քարտ | լրակազմ | 20 | 20 | 1,930,000 | 1,930,000 |
| 24. | VITEK 2 YST 20 քարտ | լրակազմ | 2 | 2 | 210,000 | 210,000 |
| 25. | VITEK 2 NH 20 քարտ | լրակազմ | 1 | 1 | 105,000 | 105,000 |
| 26. | VITEK 2 AST 20 քարտ GN համար | լրակազմ | 20 | 20 | 1,940,000 | 1,940,000 |
| 27. | VITEK 2 AST 20 քարտ GP համար | լրակազմ | 20 | 20 | 1,940,000 | 1,940,000 |
| 28. | VITEK 2 AST-YS 20 քարտ | լրակազմ | 2 | 2 | 210,000 | 210,000 |
| 29. | BTA FN անաէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման | հատ | 100 | 100 | 406,000 | 406,000 |
| 30. | GENbox անաէրոբ գազային գեներատոր | լրակազմ | 3 | 3 | 54,000 | 54,000 |
| 31. | GENbox միկրոաէրոֆիլ գազային գեներատոր | լրակազմ | 3 | 3 | 57,000 | 57,000 |
| 32. | մեզի քրոմոգեն միջավայր | լրակազմ | 50 | 50 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 33. | BTA FA աէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման 100 շիշ | հատ | 100 | 100 | 406,000 | 406,000 |
| 34. | Հարստացնող խառնուրդ 4 x 10 ml | լրակազմ | 20 | 20 | 1,176,000 | 1,176,000 |
| 35. | Միկոպլազմա IST 2 25 թեսթ | լրակազմ | 12 | 12 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| 36. | Արյունային հինմային ագար | կգ | 2.5 | 2.5 | 62,500 | 62,500 |
| 37. | Մանիտ աղային ագար | կգ | 2.5 | 2.5 | 36,350 | 36,350 |
| 38. | Տրանսպորտային միջավայր ուրոգենիտալ քսուքներում գոնոկոկերի աճեցման համար (10 ագար/սլայդ) | լրակազմ | 2 | 2 | 30,000 | 30,000 |
| 39. | Աղային 0,45% լուծույթ 3x500ml | լրակազմ | 4 | 4 | 68,000 | 68,000 |
| 40. | Պոլիստերենային Փորձանոթներ (12x75 մմ) նախատեսված VITEK 2 Compact սարքի համար | հատ | 3000 | 3000 | 108,000 | 108,000 |
| 41. | API հանքային յուղ 1x125 մլ | հատ | 2 | 2 | 8,000 | 8,000 |
| 42. | Մանրէաբանական օղ | լրակազմ | 50 | 50 | 20,000 | 20,000 |
| 43. | VITEK 2 ANC անաէրոբ մանրէների տարբերակման քարտ | լրակազմ | 1 | 1 | 135,000 | 135,000 |
| 44. | Անաէրոբ գեներատորի ինդիկատորներ 50 երիզ | լրակազմ | 1 | 1 | 22,900 | 22,900 |
| 45. | BTA Subculture units 100 units | լրակազմ | 1 | 1 | 116,000 | 116,000 |
| 46. | Պոլիստերենային տարաներ 30 մլ | հատ | 2500 | 2500 | 285,000 | 285,000 |
| 47. | Ստերիլ պոլիպրոպիլենային նիշավորված տարաներ 150մլ | հատ | 2500 | 2500 | 242,500 | 242,500 |
| 48. | Բամբակյա SWABS | հատ | 3000 | 3000 | 234,000 | 234,000 |
| 49. | Գլյուկոզա 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 110 | 2,310,000 | 2,310,000 |
| 50. | Հիմնային ֆոսֆատազա 30 թեսթ | լրակազմ | 30 | 30 | 840,000 | 840,000 |
| 51. | Պանկրեատիկ-ամիլազա, 15 թեսթ | լրակազմ | 40 | 40 | 680,000 | 680,000 |
| 52. | Ամիլազա 15 թեսթ | լրակազմ | 50 | 50 | 725,000 | 725,000 |
| 53. | Բիլիռուբին 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 110 | 2,640,000 | 2,640,000 |
| 54. | Խոլեսթերոլ, 30 թեսթ | լրակազմ | 25 | 25 | 625,000 | 625,000 |
| 55. | Կրեատինին կինազա 15 թեսթ | լրակազմ | 20 | 20 | 380,000 | 380,000 |
| 56. | Կրեատինին 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 110 | 3,080,000 | 3,080,000 |
| 57. | Գամմա գլուտամիլ տրանսֆերազա, 30 թեսթ | լրակազմ | 40 | 40 | 960,000 | 960,000 |
| 58. | ԱԼՏ 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 110 | 3,080,000 | 3,080,000 |
| 59. | ԱՍՏ 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 110 | 3,080,000 | 3,080,000 |
| 60. | Կալիումի 30 թեսթ | լրակազմ | 50 | 50 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 61. | Տրիգլիցերիդների 30 թեսթ | լրակազմ | 50 | 50 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 62. | Միզանյութ 15 թեսթ | լրակազմ | 110 | 110 | 1,595,000 | 1,595,000 |
| 63. | Ռեֆլոտրոն կլին և չեկ15 | լրակազմ | 15 | 15 | 86,250 | 86,250 |
| 64. | Ռեֆլատրոն պրեսինորմն ունիվերսալ 4X2ml | լրակազմ | 7 | 7 | 119,000 | 119,000 |
| 65. | Ռեֆլատրոն պրեսիպատ ունիվերսալ4X2ml | լրակազմ | 7 | 7 | 119,000 | 119,000 |

այմանագրերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են սույն հայտարարությանը կից   հավելված N 1-ով

| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) պլանավորված գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  | Խումբ |  | Դաս |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  | Այլ |  |  |
| 02 |  | 01 |  | 01 |  |  |  |  | 02 |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորման աղբյուր է հանդիսանում ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. N1919-Ն որոշմամբ հաստատված 2020թ.-ի պետության կարիքների համար իրականացվող գնումների պլանը (Ծանուցում N26 ՊՆ 17.04.2020թ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.07.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | չի ներկայացվել |  |  |  | չի ներկայացվել |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Պահանջվող տեղեկությունները ներկայացված են Հավելված 2-ով, գները առկա ֆինանսական միջոցներով են |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ | 11.08.2020թ.-ին կայացած նիստում գնահատող հանձնաժողովը, հաշվի առնելով, որ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30» ծածկագրով ընթացակարգի 17-րդ, 22-րդ, 28-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 40-րդ և 41-րդ չափաբաժինների մասով մասնակիցների կողմից առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի` տվյալ գնումների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, իսկ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 18-րդ, 20-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 35-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ և 63-րդ չափաբաժինների մասով հրավերի պահանջներին համապատասխան գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակիցը միակն էր, ուստի հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, ինչպես նաև ընթացակարգի հրավերի 8.6 և 8.7 կետերի պահանջները, գնահատող հանձնաժողովը գների նվազեցման նպատակով 11.08.2020թ. ժամը` 15:00-ին ՀՀ ՊՆ գնումների կազմակերպման վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում) որոշեց ընտրված մասնակիցներին որոշելու նպատակով առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցների` («ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ», «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ-ների և Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի) հետ վարել միաժամանակյա բանակցություններ և նիստը շարունակել այդ օրը: Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը վերը նշված մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցեց նշված բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին: 11.08.2020թ. ժամը` 15:00-ին կայացած նիստում հանձնաժողովն արձանագրեց, որ սահմանված ժամկետին կազմակերպված բանակցություններին մասնակցելու համար ծանուցված մասնակիցներից ներկայացել էր միայն «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ-ի տնօրենի կողմից լիազորված անձը: Բանակցության արդյունքում «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ-ի տնօրենի կողմից լիազորված անձն առաջարկեց հետևյալ նոր (նվազեցված) գինը` Չ/հ; Գնման առարկա; Չ/մ; Քանակը; Նախահաշվային գումարը; Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների. Հ/հ; Անվանումները; Գնային առաջարկ /ՀՀ դրամ/. Ինքնարժեք; Շահույթ; ԱԱՀ; Ընդհանուր գին. 17; Միկոպլազմա / ՈՒրեոպլազմա DUO; լրակազմ; 30; 2,052,000; 1; «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ; 685,200; 1,024,800; 342,000; 2,052,000. |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը |  |  |  |  |  |  |  | Մասնագիտական գործունեություն |  | Մասնագիտական փորձառությունը |  |  | Ֆինանսական միջոցներ |  | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել է բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | Բոլոր այն չափաբաժիններ մասով, որտեղ մասնակիցների կողմից առաջարկված գները գերազանցում էին պատվիրատուի` տվյալ գնման համար պլանավորված ֆինանսական միջոցների չափը, իսկ բանակցության արդյունքում դրանք չնվազեցվեցին, հանձնաժողովը որոշեց տվյալ չափաբաժինների մասով մերժել մասնակիցներ հայտերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.08.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. 08.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.08.2020թ |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.08.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.09.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.09.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/հ |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  | Կանխավճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  | Ընդհանուր |  |
| 21 |  |  |  | «ԱՄ ՄԵԴԻՔԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.09.2020թ. |  |  | 30.09.2020թ. |  |  | 0 |  |  | 780,000 |  | 780,000 |  |
| 20 |  |  |  | «ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.09.2020թ |  |  | 30.09.2020թ. |  |  | 0 |  |  | 665,000 |  | 665,000 |  |
| 15 |  |  |  | «ԷՄ ԴԻ ԷՅ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.09.2020թ. |  |  | 30.09.2020թ. |  |  | 0 |  |  | 503,200 |  | 503,200 |  |
| 1-12, 18, 23-27, 29-33, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 49-57, 60-63 |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.09.2020թ |  |  | 30.09.2020թ. |  |  | 0 |  |  | 34,609,290 |  | 34,609,290 |  |
| 16,17,19 |  |  |  | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.09.2020թ |  |  | 30.09.2020թ. |  |  | 0 |  |  | 11,097,600 |  | 11,097,600 |  |
|  |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |
| 21 |  |  |  | «ԱՄ ՄԵԴԻՔԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Սունդուկյան փող, 17 շենք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ` Հ/Հ 22023330792000 |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 04725919 |  |
| 20 |  |  |  | «ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Աբովյան փ./23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 19300624104900 |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 02823566 |  |
| 15 |  |  |  | «ԷՄ ԴԻ ԷՅ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Աբովյան փ./23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 19300653151400 |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 02828767 |  |
| 1-12, 18, 23-27, 29-33, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 49-57, 60-63 |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  | Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ` Հ/Հ 217002182558001 |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01210095 |  |
| 16,17,19 |  |  |  | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. թիվ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ամերիա բանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 1570001092880100 |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00801026 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  | Գնահատող հանձնաժողովը որոշմամբ` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30» ծածկագրով ընթացակարգը 22-րդ, 28-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 40-րդ և 41-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարվեց չկայացած` հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջները (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին), իսկ 13-րդ, 14-րդ, 34-րդ, 42-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 64-րդ և 65-րդ չափաբաժինների մասով` 3-րդ կետը` (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուշ Մաղաքյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a.maghaqyan@mil.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն

Հավելված 1

Ապրանքների տեխնիկական բնութագրեր` ըստ պայամագրեր

| Չ/հ | Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը | Տեխնիկական հատկանիշներ | ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ | ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH միկրոԷլեկտրոդ | ### Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### MICRO ELECTRODE PH | ### MICRO ELECTRODE PH |
| 2. | pCO2 միկրոԷլեկտրոդ | ### Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### MICRO ELECTRODE PCO2 | ### MICRO ELECTRODE PCO2 |
| 3. | pO2 միկրոԷլեկտրոդ | ### Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### MICRO ELECTRODE PO2 | ### MICRO ELECTRODE PO2 |
| 4. | Ռեֆերենս Էլեկտրոդ | ### Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### MICRO ELECTRODE REF | ### MICRO ELECTRODE REF |
| 5. | Na միկրո Էլեկտրոդ | ### Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### MICRO ELECTRODE NA+ | ### MICRO ELECTRODE NA+ |
| 6. | K միկրո Էլեկտրոդ | ### Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### MICRO ELECTRODE K+ | ### MICRO ELECTRODE K+ |
| 7. | Ca միկրոԷլեկտրոդ | ### Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### MICRO ELECTRODE CA++ | ### MICRO ELECTRODE CA++ |
| 8. | Cl միկրոԷլեկտրոդ | ### Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### MICRO ELECTRODE CL | ### MICRO ELECTRODE CL |
| 9. | C1 կալիբրատոր լուծույթ | ### Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ### C1 CALIBRATION SOLUTION 1 | ### C1 CALIBRATION SOLUTION 1 |
| 10. | C2 կալիբրատոր լուծույթ | ### Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ### C2 CALIBRATION SOLUTION 2 | ### C2 CALIBRATION SOLUTION 2 |
| 11. | C3 հեղուկի Փաթեթ | ### Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ### FLUID PACK C3 ### (1 PC) | ### FLUID PACK C3 (1 PC) |
| 12. | Դեպրոտեինայզեր 125 մլ | ### 125մլ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ### DEPROTEINIZER ### (125 ML) | ### DEPROTEINIZER (125 ML) |
| 13. | Լիցքային պորտ PORT OMNI C | Cobas b 121 անալիզատորի համար PORT OMNI C, գործարանային փաթեթավորմամբ: | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 14. | Պոմպային խողովակ TUBE OMNI C | Cobas b 121 անալիզատորի համար TUBE OMNI C, գործարանային փաթեթավորմամբ: | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 15. | ՎակուտայներիՓորձանոթ Li հեպարինով 2 մլ | 2մլ Li հեպարինով, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | Վակուտայների Փորձանոթ Li հեպարինով 2 մլ | Էլամեդ Ապեքսլաբ Սանամեդիքալ Չենգդու Ռիչ Սայենս Ինդաստրի |
| 16. | ՄԻԱՀ HIV հակամարմիններ | Լրակազմում առնվազն 50 իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթ պարունակող կասետ: Կիրառվող ռեկոմբինանտ հակածինները՝ ՄԻԱՎ 1-ի համար (նվազագույնը՝ p24 և gp41), ՄԻԱՎ 2-ի համար (նվազագույնը՝ gp36): Հակածին+Հակամարմին: ISO13485 որակի վկայականի առկայություն: Զգայունությունը՝ նվազագույնը 99%: Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99%: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): | ACCUCARE HIV ½ CARD TEST | Lab-Care Diagnostics Ltd Հնդկաստան |
| 17. | Միկոպլազմա / ՈՒրեոպլազմա DUO | Լրակազմում առնվազն 20 տեստ գործարանային փաթեթավորումով: | Mycoplasma-IES | AUTՕBIO Diagnostics CO., LTD, Չինաստան |
| 18. | Պրոկալցիտոնինի որոշման շտապ թեսթ | ### PCT Brahms իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթ, պրոկալցիտոնինի կիսաքանակական շտապ որոշման համար, գործարանային փաթեթավորումով, լրակազմում 25 թեսթ | ### Brahms PCT-Q ### 25 tests | ### Brahms PCT-Q 25 tests |
| 19. | Հեպատիտ C Anti-HCV | Լրակազմում առնվազն 50 իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթ պարունակող կասետ կամ համաժեք քանակի թեսթերով կասետներ: Կիրառվող ռեկոմբինանտ հակածինները՝ նվազագույնը՝ Core, NS3, NS4, NS5: ISO13485 որակի վկայականի առկայություն:Զգայունությունը՝ նվազագույնը 99%: Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99 %:Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): | HCV Ab CARD TEST | Lab-Care Diagnostics Ltd Հնդկաստան |
| 20. | Մարիխուանայի որոշման շտապ թեսթ | Իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթեր մեզի մեջ մարիխուանայի և/կամ նրա մետաբոլիտների մեկ էտապով արագ որակական որոշման համար, գործարանային փաթեթավորումով N20 կամ համաժեք քանակի | Մարիխուանայի որոշման շտապ թեսթ | Կրեատիվ մեդպրիբոր Մեդ Էքսպրես Դրագնոստիկ ԱՅ էն դի ՄՊ Բիոմեդիքալ |
| 21. | Գլյուկոմետրի ստրիպներ N50 | Contour plus գլյուկոմետրի համար նախատեսված ստրիպներ: Ստրիպների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ։ Արյան նմուշի ծավալը՝0,6մկլ։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝0-70%: Գործառնական բարձրություն՝ ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: Լրակազմում 50 հատ ստրիպ: | Contour Plus | ASCENSIA Diabetes Care. |
| 22. | VITEK 2 GN 20 քարտ | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար,գրամ բացասական մանրէների տարբերակման քարտ, լրակազմում` 20 հատ, պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 23. | VITEK 2 GP 20 քարտ | ### Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, գրամ դրական մանրէների տարբերակման քարտ,լրակազմում 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | ### VITEK 2 GP 20 քարտ | ### GP TEST KIT VTK2 |
| 24. | VITEK 2 YST 20 քարտ | ### Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, սնկերի տարբերակման քարտ,լրակազմում 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | ### VITEK 2 YST 20 քարտ | ### YST TEST KIT VTK2 |
| 25. | VITEK 2 NH 20 քարտ | ### Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, նեյսերիա հեմոֆիլների տարբերակման քարտ 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | ### VITEK 2 NH 20 քարտ | ### NH TEST KIT VTK2 |
| 26. | VITEK 2 AST 20 քարտ GN համար | ### Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, գրամ բացասական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության լրակազմում` 20 հատ քարտ, պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | ### VITEK 2 AST 20 քարտ GN համար | ### AST-N215 TEST KIT |
| 27. | VITEK 2 AST 20 քարտ GP համար | ### Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, գրամ դրական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության քարտ լրակազմում 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | ### VITEK 2 AST 20 քարտ GP համար | ### AST-P592 TEST KIT |
| 28. | VITEK 2 AST-YS 20 քարտ | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, հակասնկային զգայնության քարտ լրակազմում 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորումով | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 29. | BTA FN անաէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման | ### Նախատեսված է Bact/Alert սարքով արյան մեջ անաէրոբ մանրէների հայտնաբերման համար, միջավայր շիշ, 40մլ միջավայրի պարունակությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### BTA FN անաէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման | ### BACT/ALERT FN PLUS |
| 30. | GENbox անաէրոբ գազային գեներատոր | ### Անաէրոբ գեներատոր, լրակազմում 10 հատ, պահել սենյակային ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### GEN box անաէրոբ գազային գեներատոր | ### GENBOX ANAER |
| 31. | GENbox միկրոաէրոֆիլ գազային գեներատոր | ### միկրոաէրոֆիլ գեներատոր, լրակազմում 10 հատ, պահել սենյակային ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### GENbox միկրոաէրոֆիլ գազային գեներատոր | ### GENBOX MICROAER |
| 32. | մեզի քրոմոգեն միջավայր | ### Մեզի մանրէաբանական հետազոտման քրոմոգեն միջավայր chromID CPS Elite լրակազմում 20 պետրիի թասիկ, պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### մեզիքրոմո գենմիջավայր | ### CHROMID CPS ELITE |
| 33. | BTA FA աէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման 100 շիշ | ### Նախատեսված է Bact/Alert սարքով արյան մեջ աէրոբ մանրէների հայտնաբերման միջավայր շիշ, պահել սենյակային ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### BTA FA աէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման 100 շիշ | ### BACT/ALERT FA PLUS |
| 34. | Հարստացնող խառնուրդ 4 x 10 ml | ՊոլիViteX կամ համարժեք հարստացնող խառնուրդ, Լրակազմում մանրէների աճի X և V գործոններ 4x10 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ,պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 35. | Միկոպլազմա IST 2 25 թեսթ | ### ՈՒրոգենիտալ քսուքներում միկոպլազմա ուրեոպլազմա հայտնաբերման, քանակական որոշման, 9 հակաբակտերիալ պրեպարատների նկատմամբ զգայնության հավաքածու, լրակազմում 25 թեսթ, պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### Միկոպլազմա IST 2 25 թեսթ | ### MYCOPLASMA IST 2 25 TESTS |
| 36. | Արյունային հինմային ագար | Արյունային ագարի հիմք 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում, պահել սենյակային ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորմամբ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 37. | Մանիտ աղային ագար | Մանիտ աղային ագար ստաֆիլոկոկերի աճեցման համար 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում, պահել սենյակային ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորմամբ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 38. | Տրանսպորտային միջավայր ուրոգենիտալ քսուքներում գոնոկոկերի աճեցման համար (10 ագար/սլայդ) | Տրանսպորտային միջավայր ուրոգենիտալ քսուքներում գոնոկոկերի աճեցման համար (10 ագար/սլայդ) | ### Տրանսպորտային միջավայր ուրոգենիտալ քսուքներում գոնոկոկերի աճեցման համար Vagitest, լրակազմում` 10 հատ սլայդ, պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### Vagitest |
| 39. | Աղային 0,45% լուծույթ 3x500ml | Աղային 0,45% լուծույթ 3x500ml | ### VITEK սարքի աշխատանքային աղային լուծույթ 0.45 % ,լրակազմում`3 x 500 մլ շիշ, պահել սենյակային ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### Աղային 0,45% լուծույթ 3x500ml |
| 40. | Պոլիստերենային Փորձանոթներ (12x75 մմ) նախատեսված VITEK 2 Compact սարքի համար | Չափերը՝ 12x75 մմ, նախատեսված VITEK 2 Compact սարքի համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 41. | API հանքային յուղ 1x125 մլ | API հանքային յուղ 1x125 մլ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 42. | Մանրէաբանական օղ | Լրակազմում առնվազն 20 հատ միանվագ օգտագործման, ստերիլ, 1մկլ, գործարանային փաթեթավորմամբ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 43. | VITEK 2 ANC անաէրոբ մանրէների տարբերակման քարտ | ### Լրակազմում առնվազն 20 քարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### VITEK 2 ANC անաէրոբմանրէներիտարբերակմանքարտ | ### ANC TEST KIT VTK2 20CARDS |
| 44. | Անաէրոբ գեներատորի ինդիկատորներ 50 երիզ | ### Լրակազմում 50 երիզ/տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ | ### Անաէրոբգեներատորիինդիկատորներ 50 երիզ | ### ANAEROBIC INDICATOR X50 |
| 45. | BTA Subculture units 100 units | ### Լրակազմում 100 հատ, գործարանայինփաթեթավորմամբ | ### BTA Subculture units 100 units | ### STERILE AIRWAY NEEDLES |
| 46. | Պոլիստերենային տարաներ 30 մլ | Պոլիստերենային տարաներ կղանքի նմուշառման համար 30 մլ ծավալով, պտուտակավոր կափարիչով, գործարանային փաթեթավորմամբ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 47. | Ստերիլ պոլիպրոպիլենային նիշավորված տարաներ 150մլ | 150 մլ ծավալով պտուտակավոր կափարիչով, ստերիլ պոլիպրոպիլենային տարաներ գործարանային փաթեթավորմամբ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 48. | Բամբակյա SWABS | բամբակե տամպոն ստերիլ մանրէաբանական հետազոտման համար, սենյակային ջերմաստիճանում պահպանման պայմանով, գործարանային փաթեթավորմամբ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 49. | Գլյուկոզա 30 թեսթ | ### Reflotron Glucoseնախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար, որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիայի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում`30 ստրիպ, հերմետիկ փակ տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-Glucose 30 Str. | ### Reflotron-Glucose 30 Str. |
| 50. | Հիմնային ֆոսֆատազա 30 թեսթ | ### Reflotron ALPնախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում`30 ստրիպ, հերմետիկ փակ տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-ALP 30str. | ### Reflotron-ALP 30str. |
| 51. | Պանկրեատիկ-ամիլազա, 15 թեսթ | ### Reflotron Pankreas-Amylase նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով,ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա,լրակազմում 15 ստրիպ, հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-P-Amylase 15 Str. | ### Reflotron-P-Amylase 15 Str. |
| 52. | Ամիլազա 15 թեսթ | ### Reflotron Amylase նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա,լրակազմում 15 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-Amylase 15 Str. | ### Reflotron-Amylase 15 Str. |
| 53. | Բիլիռուբին 30 թեսթ | ### Reflotron Bilirubin նախատեսված էՌեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում` 30 ստրիպ, հերմետիկ փակ տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-Bilirubin 30 Str. | ### Reflotron-Bilirubin 30 Str. |
| 54. | Խոլեսթերոլ, 30 թեսթ | ### Reflotron Cholesterol նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ, հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-Cholesterol 30 Str. | ### Reflotron-Cholesterol 30 Str. |
| 55. | Կրեատինին կինազա 15 թեսթ | ### Reflotron CK նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 15 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-CK 15 Str. | ### Reflotron-CK 15 Str. |
| 56. | Կրեատինին 30 թեսթ | ### Reflotron Creatinine նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-Creatinin 30 Str. | ### Reflotron-Creatinin 30 Str. |
| 57. | Գամմա գլուտամիլ տրանսֆերազա, 30 թեսթ | ### Reflotron GGTնախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում` 30 ստրիպ, հերմետիկ փակ տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-GGT 30 Str. | ### Reflotron-GGT 30 Str. |
| 58. | ԱԼՏ 30 թեսթ | Reflotron GOT(AST) կամ համարժեք, նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 59. | ԱՍՏ 30 թեսթ | Reflotron GPT(ALT) կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 60. | Կալիումի 30 թեսթ | ### Reflotron Kalium (potassium) նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում` 30 ստրիպ, հերմետիկ փակ տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-Potassium | ### Reflotron-Potassium |
| 61. | Տրիգլիցերիդների 30 թեսթ | ### Reflotron Triglyceridesնախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ, հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-Triglyceride 30 Str. | ### Reflotron-Triglyceride 30 Str. |
| 62. | Միզանյութ 15 թեսթ | ### Reflotron Urea նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա,լրակազմում 15 ստրիպ, հերմետիկ փակ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron-Urea 15 Str. | ### Reflotron-Urea 15 Str. |
| 63. | Ռեֆլոտրոն կլին և չեկ15 | ### լրակազմում 15 հատ, նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Reflotron Clean + Check | ### Reflotron Clean + Check |
| 64. | Ռեֆլատրոն պրեսինորմն ունիվերսալ 4X2ml | ### Reflotron Kalium (potassium) նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում` 30 ստրիպ, հերմետիկ փակ տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 65. | Ռեֆլատրոն պրեսիպատ ունիվերսալ4X2ml | ### Reflotron Triglyceridesնախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ, հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: | ### Պայմանագիր չի կնքվել |  |

Ապրանքների տեխնիկական բնութագրեր` ըստ հրավերի

| Չ/հ | Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը | Տեխնիկական հատկանիշներ | ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ | ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH միկրոԷլեկտրոդ | Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 2. | pCO2 միկրոԷլեկտրոդ | Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 3. | pO2 միկրոԷլեկտրոդ | Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 4. | Ռեֆերենս Էլեկտրոդ | Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 5. | Na միկրո Էլեկտրոդ | Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 6. | K միկրո Էլեկտրոդ | Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 7. | Ca միկրոԷլեկտրոդ | Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 8. | Cl միկրոԷլեկտրոդ | Cobas b 121 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 9. | C1 կալիբրատոր լուծույթ | Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 10. | C2 կալիբրատոր լուծույթ | Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 11. | C3 հեղուկի Փաթեթ | Նախատեսված է Cobas b 121 անալիզատորի համար, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 12. | Դեպրոտեինայզեր 125 մլ | 125մլ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 13. | Լիցքային պորտ PORT OMNI C | Cobas b 121 անալիզատորի համար PORT OMNI C, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 14. | Պոմպային խողովակ TUBE OMNI C | Cobas b 121 անալիզատորի համար TUBE OMNI C, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 15. | ՎակուտայներիՓորձանոթ Li հեպարինով 2 մլ | 2մլ Li հեպարինով, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 16. | ՄԻԱՀ HIV հակամարմիններ | Լրակազմում առնվազն 50 իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթ պարունակող կասետ: Կիրառվող ռեկոմբինանտ հակածինները՝ ՄԻԱՎ 1-ի համար (նվազագույնը՝ p24 և gp41), ՄԻԱՎ 2-ի համար (նվազագույնը՝ gp36): Հակածին+Հակամարմին: ISO13485 որակի վկայականի առկայություն: Զգայունությունը՝ նվազագույնը 99%: Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99%: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): |  |  |
| 17. | Միկոպլազմա / ՈՒրեոպլազմա DUO | Լրակազմում առնվազն 20 տեստ գործարանային փաթեթավորումով: |  |  |
| 18. | Պրոկալցիտոնինի որոշման շտապ թեսթ | PCT Brahms կամ համարժեք իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթեր պրոկալցիտոնինի կիսաքանակական շտապ որոշման համար, գործարանային փաթեթավորումով լրակազմում առնվազն 25 թեսթ |  |  |
| 19. | Հեպատիտ C Anti-HCV | Լրակզմում առնվազն 50 իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթ պարունակող կասետ կամ համաժեք քանակի թեսթերով կասետներ: Կիրառվող ռեկոմբինանտ հակածինները՝ նվազագույնը՝ Core, NS3, NS4, NS5: ISO13485 որակի վկայականի առկայություն:Զգայունությունը՝ նվազագույնը 99%: Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 99 %:Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): |  |  |
| 20. | Մարիխուանայի որոշման շտապ թեսթ | Իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեսթեր մեզի մեջ մարիխուանայի և/կամ նրա մետաբոլիտների մեկ էտապով արագ որակական որոշման համար, գործարանային փաթեթավորումով N20 կամ համաժեք քանակի |  |  |
| 21. | Գլյուկոմետրի ստրիպներ N50 | Լրակազմում 50 սրիպ, գործարանային փաթեթավորմամբ, նախատեսված Accu-chek Activ կամ Contour Plus տեսակի գլյուկոմետրերի համար |  |  |
| 22. | VITEK 2 GN 20 քարտ | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար,գրամ բացասական մանրէների տարբերակման քարտ, լրակազմում` 20 հատ, պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 23. | VITEK 2 GP 20 քարտ | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, գրամ դրական մանրէների տարբերակման քարտ,լրակազմում 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 24. | VITEK 2 YST 20 քարտ | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար,ի սնկերի տարբերակման քարտ,լրակազմում 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 25. | VITEK 2 NH 20 քարտ | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, նեյսերիա հեմոֆիլների տարբերակման քարտ 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 26. | VITEK 2 AST 20 քարտ GN համար | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, գրամ բացասական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության լրակազմում` 20 հատ քարտ, պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 27. | VITEK 2 AST 20 քարտ GP համար | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, գրամ դրական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության քարտ լրակազմում 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 28. | VITEK 2 AST-YS 20 քարտ | Նախատեսված է VITEK սարքի շահագործման համար, հակասնկային զգայնության քարտ լրակազմում 20 հատ պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 29. | BTA FN անաէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման | Նախատեսված է Bact/Alert սարքով արյան մեջ անաէրոբ մանրէների հայտնաբերման համար, միջավայր շիշ, առնվազն 40մլ միջավայրի պարունակությամբ, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 30. | GENbox անաէրոբ գազային գեներատոր | Անաէրոբ գեներատոր, լրակազմում առնվազն 10 հատ, պահել սենյակային ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 31. | GENbox միկրոաէրոֆիլ գազային գեներատոր | միկրոաէրոֆիլ գեներատոր, լրակազմում առնվազն 10 հատ, պահել սենյակային ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 32. | մեզի քրոմոգեն միջավայր | Մեզի մանրէաբանական հետազոտման քրոմոգեն միջավայր chromID CPS Elite կամ համաժեք լրակազմում առնվազն 20 պետրիի թասիկ, պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 33. | BTA FA աէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման 100 շիշ | Նախատեսված է Bact/Alert սարքով արյան մեջ աէրոբ մանրէների հայտնաբերման միջավայր շիշ, պահել սենյակային ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 34. | Հարստացնող խառնուրդ 4 x 10 ml | ՊոլիViteX կամ համարժեք հարստացնող խառնուրդ, Լրակազմում մանրէների աճի X և V գործոններ 4x10 մլ, գործարանային փաթեթավորմամբ,պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում, |  |  |
| 35. | Միկոպլազմա IST 2 25 թեսթ | ՈՒրոգենիտալ քսուքներում միկոպլազմա ուրեոպլազմա հայտնաբերման, քանակական որոշման, 9 հակաբակտերիալ պրեպարատների նկատմամբ զգայնության հավաքածու,լրակազմում 25 թեսթ, պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 36. | Արյունային հինմային ագար | Արյունային ագարի հիմք 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում, պահել սենյակային ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 37. | Մանիտ աղային ագար | Մանիտ աղային ագար ստաֆիլոկոկերի աճեցման համար 500 գր պլաստիկ փաթեթավորում, պահել սենյակային ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 38. | Տրանսպորտային միջավայր ուրոգենիտալ քսուքներում գոնոկոկերի աճեցման համար (10 ագար/սլայդ) | Տրանսպորտային միջավայր ուրոգենիտալ քսուքներում գոնոկոկերի աճեցման համար Vagitest կամ համարժեք, լրակազմում` 10 հատ սլայդ, պահել + 2°C -ից + 8°C ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 39. | Աղային 0,45% լուծույթ 3x500ml | VITEK սարքի աշխատանքային աղային լուծույթ 0.45 % ,լրակազմում`3 x 500 մլ շիշ, պահել սենյակային ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 40. | Պոլիստերենային Փորձանոթներ (12x75 մմ) նախատեսված VITEK 2 Compact սարքի համար | Չափերը՝ 12x75 մմ, նախատեսված VITEK 2 Compact սարքի համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 41. | API հանքային յուղ 1x125 մլ | API հանքային յուղ 1x125 մլ |  |  |
| 42. | Մանրէաբանական օղ | Լրակազմում առնվազն 20 հատ միանվագ օգտագործման, ստերիլ, 1մկլ, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 43. | VITEK 2 ANC անաէրոբ մանրէների տարբերակման քարտ | Լրակազմում առնվազն 20 քարտ, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 44. | Անաէրոբ գեներատորի ինդիկատորներ 50 երիզ | Լրակազմում 50 երիզ/տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 45. | BTA Subculture units 100 units | Լրակազմում 100 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 46. | Պոլիստերենային տարաներ 30 մլ | Պոլիստերենային տարաներ կղանքի նմուշառման համար 30 մլ ծավալով, պտուտակավոր կափարիչով, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 47. | Ստերիլ պոլիպրոպիլենային նիշավորված տարաներ 150մլ | 150 մլ ծավալով պտուտակավոր կափարիչով, ստերիլ պոլիպրոպիլենային տարաներ գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 48. | Բամբակյա SWABS | բամբակե տամպոն ստերիլ մանրէաբանական հետազոտման համար, սենյակային ջերմաստիճանում պահպանման պայմանով, գործարանային փաթեթավորմամբ |  |  |
| 49. | Գլյուկոզա 30 թեսթ | Reflotron Glucose կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար, որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիայի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում`30 ստրիպ հերմետիկ փակ կանիստերում, տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 50. | Հիմնային ֆոսֆատազա 30 թեսթ | Reflotron ALP կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում`30 ստրիպ հերմետիկ փակ կանիստերում, տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 51. | Պանկրեատիկ-ամիլազա, 15 թեսթ | Reflotron Pankreas-Amylase կամ համարժեք, նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով,ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա,լրակազմում 15 ստրիպ, հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 52. | Ամիլազա 15 թեսթ | Reflotron Amylase կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա,լրակազմում 15 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 53. | Բիլիռուբին 30 թեսթ | Reflotron Bilirubin կամ համարժեք,նախատեսված էՌեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում` 30 ստրիպ հերմետիկ փակ կանիստերում տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 54. | Խոլեսթերոլ, 30 թեսթ | Reflotron Cholesterol կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 55. | Կրեատինին կինազա 15 թեսթ | Reflotron CK կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 15 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 56. | Կրեատինին 30 թեսթ | Reflotron Creatinine կամ համարժեք, նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 57. | Գամմա գլուտամիլ տրանսֆերազա, 30 թեսթ | Reflotron GGT կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում` 30 ստրիպ հերմետիկ փակ կանիստերում, տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 58. | ԱԼՏ 30 թեսթ | Reflotron GOT(AST) կամ համարժեք, նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 59. | ԱՍՏ 30 թեսթ | Reflotron GPT(ALT) կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 60. | Կալիումի 30 թեսթ | Reflotron Kalium (potassium) կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում` 30 ստրիպ հերմետիկ փակ կանիստերում, տուփ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 61. | Տրիգլիցերիդների 30 թեսթ | Reflotron Triglycerides կամ համարժեք,,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա, լրակազմում 30 ստրիպ հերմետիկ փակ գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 62. | Միզանյութ 15 թեսթ | Reflotron Urea կամ համարժեք,նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար որը աշխատում է ռեֆլակտրոմետրիաի սկզբունքով, ստրիպները իրենցից ներկայացնում են չոր քիմիա,լրակազմում 15 ստրիպ հերմետիկ փակ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 63. | Ռեֆլոտրոն կլին և չեկ15 | լրակազմում 15 հատ, նախատեսված է Ռեֆլոտրոն բիոքիմիական սարքի համար, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 64. | Ռեֆլատրոն պրեսինորմն ունիվերսալ 4X2ml | Լրակազմում`4X2 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |
| 65. | Ռեֆլատրոն պրեսիպատ ունիվերսալ4X2ml | Լրակազմում`4X2 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |

Հավելված 2

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/30»  ծածկագրով ընթացակարգի գների ամփոփում

| Չ/հ | Գնման առարկա | Չ/մ | Քանակը | Նախահաշվային գումարը | Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների |  |  |  |  |  |  | Ընտրված մասնակցի անվանումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Հ/հ | Անվանումները | Գնային առաջարկ /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ինքնարժեք | Շահույթ | Առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր գին |  |
| 1 | pH միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 3 | 357,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 223,125 | 74,375 | 297,500 | 59,500 | 357,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 2 | pCO2 միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 3 | 879,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 549,375 | 183,125 | 732,500 | 146,500 | 879,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 3 | pO2 միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 4 | 937,247 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 585,000 | 195,000 | 780,000 | 156,000 | 936,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 4 | Ռեֆերենս Էլեկտրոդ | հատ | 3 | 426,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 266,250 | 88,750.00 | 355,000 | 71,000 | 426,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 5 | Na միկրո Էլեկտրոդ | հատ | 4 | 496,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 310,000 | 103,333.33 | 413,333.33 | 82,666.67 | 496,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 6 | K միկրո Էլեկտրոդ | հատ | 4 | 432,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 270,000 | 90,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 7 | Ca միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 4 | 444,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 275,000 | 91,666.67 | 366,666.67 | 73,333.33 | 440,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 8 | Cl միկրոԷլեկտրոդ | հատ | 4 | 416,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 260,000 | 86,667 | 346,666.67 | 69,333.33 | 416,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 9 | C1 կալիբրատոր լուծույթ | լրակազմ | 4 | 211,320 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 132,075 | 44,025 | 176,100 | 35,220 | 211,320 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 10 | C2 կալիբրատոր լուծույթ | լրակազմ | 4 | 211,320 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 132,075 | 44,025 | 176,100 | 35,220 | 211,320 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 11 | C3 հեղուկի Փաթեթ | լրակազմ | 10 | 793,500 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 495,937.50 | 165,312.50 | 661,250 | 132,250 | 793,500 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 12 | Դեպրոտեինայզեր 125 մլ | հատ | 10 | 140,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 87,500 | 29,166.67 | 116,666.67 | 23,333.33 | 140,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 13 | Լիցքային պորտ PORT OMNI C | հատ | 1 | 28,000 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 14 | Պոմպային խողովակ TUBE OMNI C | հատ | 3 | 46,500 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 15 | ՎակուտայներիՓորձանոթ Li հեպարինով 2 մլ | հատ | 8000 | 520,000 | 1 | «ԷՄ ԴԻ ԷՅ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ | 251,600 | 167,733.33 | 419,333.33 | 83,866.67 | 503,200 | «ԷՄ ԴԻ ԷՅ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 366,000 | 122,000 | 488,000 | 0 | 488,000 |  |
| 16 | ՄԻԱՀ HIV հակամարմիններ | լրակազմ | 250 | 8,820,000 | 1 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ | 1,580,000 | 2,370,000 | 3,950,000 | 790,000 | 4,740,000 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «ԷՄ ԴԻ ԷՅ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ | 4,189,500 | 2,793,000 | 6,982,500 | 1,396,500 | 8,379,000 |  |
| 17 | Միկոպլազմա / ՈՒրեոպլազմա DUO | լրակազմ | 30 | 2,052,000 | 1 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ | 685,200 | 1,024,800 | 1,710,000 | 342,000 | 2,052,000 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |
| 18 | Պրոկալցիտոնինի որոշման շտապ թեսթ | լրակազմ | 3 | 930,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 581,250 | 193,750 | 775,000 | 155,000 | 930,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 19 | Հեպատիտ C Anti-HCV | լրակազմ | 260 | 9,172,800 | 1 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ | 1,435,200 | 2,152,800 | 3,588,000 | 717,600 | 4,305,600 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ | 4,265,352 | 2,843,568.00 | 7,108,920 | 1,421,784 | 8,530,704 |  |
| 20 | Մարիխուանայի որոշման շտապ թեսթ | հատ | 2000 | 700,000 | 1 | «ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ | 332,500 | 221,666.67 | 554,166.67 | 110,833.33 | 665,000 | «ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |
| 21 | Գլյուկոմետրի ստրիպներ N50 | լրակազմ | 200 | 790,000 | 1 | «ԱՄ ՄԵԴԻՔԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ | 570,000 | 80,000 | 650,000 | 130,000 | 780,000 | «ԱՄ ՄԵԴԻՔԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 720,000 | 230,000 | 950,000 | 190,000 | 1,140,000 |  |
| 22 | VITEK 2 GN 20 քարտ | լրակազմ | 5 | 450,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 375,000 | 125,000 | 500,000 | 100,000 | 600,000 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 23 | VITEK 2 GP 20 քարտ | լրակազմ | 20 | 1,930,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,206,250 | 402,083.33 | 1,608,333.33 | 321,666.67 | 1,930,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 24 | VITEK 2 YST 20 քարտ | լրակազմ | 2 | 210,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 131,250 | 43,750 | 175,000 | 35,000 | 210,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 25 | VITEK 2 NH 20 քարտ | լրակազմ | 1 | 105,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 65,625 | 21,875 | 87,500 | 17,500 | 105,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 26 | VITEK 2 AST 20 քարտ GN համար | լրակազմ | 20 | 1,940,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,212,500 | 404,166.67 | 1,616,666.67 | 323,333.33 | 1,940,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 27 | VITEK 2 AST 20 քարտ GP համար | լրակազմ | 20 | 1,940,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,212,500 | 404,166.67 | 1,616,666.67 | 323,333.33 | 1,940,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 28 | VITEK 2 AST-YS 20 քարտ | լրակազմ | 2 | 210,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 198,750 | 66,250 | 265,000 | 53,000 | 318,000 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 29 | BTA FN անաէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման | հատ | 100 | 406,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 253,750 | 84,583.33 | 338,333.33 | 67,667 | 406,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 30 | GENbox անաէրոբ գազային գեներատոր | լրակազմ | 3 | 54,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 33,750.00 | 11,250 | 45,000 | 9,000 | 54,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 31 | GENbox միկրոաէրոֆիլ գազային գեներատոր | լրակազմ | 3 | 57,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 35,625 | 11,875 | 47,500 | 9,500 | 57,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 32 | մեզի քրոմոգեն միջավայր | լրակազմ | 50 | 1,600,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,000,000 | 333,333.33 | 1,333,333.33 | 266,666.67 | 1,600,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 33 | BTA FA աէրոբ միջավայր արյան ստերիլության որոշման 100 շիշ | հատ | 100 | 406,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 253,750 | 84,583 | 338,333.33 | 67,666.67 | 406,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 34 | Հարստացնող խառնուրդ 4 x 10 ml | լրակազմ | 20 | 1,176,000 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 35 | Միկոպլազմա IST 2 25 թեսթ | լրակազմ | 12 | 1,950,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,218,750 | 406,250 | 1,625,000 | 325,000 | 1,950,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 36 | Արյունային հինմային ագար | կգ | 2.5 | 62,500 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 93,750 | 31,250 | 125,000 | 25,000 | 150,000 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 37 | Մանիտ աղային ագար | կգ | 2.5 | 36,350 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 53,125 | 17,708.33 | 70,833.33 | 14,166.67 | 85,000 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 38 | Տրանսպորտային միջավայր ուրոգենիտալ քսուքներում գոնոկոկերի աճեցման համար (10 ագար/սլայդ) | լրակազմ | 2 | 30,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 18,750 | 6,250 | 25,000 | 5,000 | 30,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 39 | Աղային 0,45% լուծույթ 3x500ml | լրակազմ | 4 | 68,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 42,500 | 14,166.67 | 56,666.67 | 11,333.33 | 68,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 40 | Պոլիստերենային Փորձանոթներ (12x75 մմ) նախատեսված VITEK 2 Compact սարքի համար | հատ | 3000 | 108,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 110,625 | 36,875 | 147,500 | 29,500 | 177,000 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 41 | API հանքային յուղ 1x125 մլ | հատ | 2 | 8,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 9,375 | 3,125 | 12,500 | 2,500 | 15,000 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 42 | Մանրէաբանական օղ | լրակազմ | 50 | 20,000 | 1 |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 43 | VITEK 2 ANC անաէրոբ մանրէների տարբերակման քարտ | լրակազմ | 1 | 135,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 84,375 | 28,125 | 112,500 | 22,500 | 135,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 44 | Անաէրոբ գեներատորի ինդիկատորներ 50 երիզ | լրակազմ | 1 | 22,900 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 14,312.50 | 4,770.83 | 19,083 | 3,816.67 | 22,900 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 45 | BTA Subculture units 100 units | լրակազմ | 1 | 116,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 87,000 | 29,000 | 116,000 | - | 116,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 46 | Պոլիստերենային տարաներ 30 մլ | հատ | 2500 | 285,000 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 47 | Ստերիլ պոլիպրոպիլենային նիշավորված տարաներ 150մլ | հատ | 2500 | 242,500 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 48 | Բամբակյա SWABS | հատ | 3000 | 234,000 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 49 | Գլյուկոզա 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 2,310,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,443,750 | 481,250 | 1,925,000 | 385,000.00 | 2,310,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 50 | Հիմնային ֆոսֆատազա 30 թեսթ | լրակազմ | 30 | 840,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 525,000 | 175,000 | 700,000 | 140,000.00 | 840,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 51 | Պանկրեատիկ-ամիլազա, 15 թեսթ | լրակազմ | 40 | 680,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 425,000 | 141,666.67 | 566,666.67 | 113,333.33 | 680,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 52 | Ամիլազա 15 թեսթ | լրակազմ | 50 | 725,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 453,125 | 151,041.67 | 604,166.67 | 120,833.33 | 725,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 53 | Բիլիռուբին 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 2,640,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,650,000 | 550,000 | 2,200,000 | 440,000 | 2,640,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 54 | Խոլեսթերոլ, 30 թեսթ | լրակազմ | 25 | 625,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 390,625 | 130,208.33 | 520,833.33 | 104,166.67 | 625,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 55 | Կրեատինին կինազա 15 թեսթ | լրակազմ | 20 | 380,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 237,500 | 79,166.67 | 316,666.67 | 63,333.33 | 380,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 56 | Կրեատինին 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 3,080,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,925,000 | 641,666.67 | 2,566,666.67 | 513,333.33 | 3,080,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 57 | Գամմա գլուտամիլ տրանսֆերազա, 30 թեսթ | լրակազմ | 40 | 960,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 600,000 | 200,000 | 800,000 | 160,000 | 960,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 58 | ԱԼՏ 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 3,080,000 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 59 | ԱՍՏ 30 թեսթ | լրակազմ | 110 | 3,080,000 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 60 | Կալիումի 30 թեսթ | լրակազմ | 50 | 1,650,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,031,250 | 343,750 | 1,375,000 | 275,000 | 1,650,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 61 | Տրիգլիցերիդների 30 թեսթ | լրակազմ | 50 | 1,400,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 875,000 | 291,666.67 | 1,166,666.67 | 233,333.33 | 1,400,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 62 | Միզանյութ 15 թեսթ | լրակազմ | 110 | 1,595,000 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 996,875 | 332,291.67 | 1,329,166.67 | 265,833.33 | 1,595,000 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 63 | Ռեֆլոտրոն կլին և չեկ15 | լրակազմ | 15 | 86,250 | 1 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 53,906 | 17,968.75 | 71,875 | 14,375 | 86,250 | «Կոնցռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 64 | Ռեֆլատրոն պրեսինորմն ունիվերսալ 4X2ml | լրակազմ | 7 | 119,000 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |
| 65 | Ռեֆլատրոն պրեսիպատ ունիվերսալ4X2ml | լրակազմ | 7 | 119,000 |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |