ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մարտի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101
 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հրշեջ վահանակների՝ լրակազմով գնման նպատակով  կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ստացված 27.03.2025թ հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 28.03.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները.

Հարցադրում 
     Հարգելի գործընկեր Հրավերում նշված է օդորակիչ առնվազն 40 քմ տարածքի համար , նշանակում է , որ մասնակիցը կարող է ներկայացնել օդորակիչ նախատեսված 40քմ տարածքի համար։Ջեռուցման և սառեցման համար նշված առնվազն 1980Վտ հզորությունը չի համապատասխանում 40 քմ տարածքում աշխատող օդորակիչների համար։ Այն նախատեսված է 60-80 քմ տարածքների համար, և նպատակային չի կարող ծառայել աշխատասենյակների համար․ ամռանը օդը կլինի շատ սառը, իսկ ձմռանը շատ տաք, միաժամանակ կհանգեցնի էներգիայի անօգուտ կորստի։ Խնդրում եմ պարզաբանել, ինչ տարածքի համար են նախատեսված օդորակիչները, քանի որ կարծում եմ թվով 9 հատ առնվազն 60-80 մ տարածքով աշխատասենյակներ չեն կարող լինել վարչական շենքում։ 
Вопрос 

Уважаемая оценочная комиссия, пожалуйста, дайте разъяснения по следующим условиям технической спецификации: 1. пожарная панель с указанными размерами и весом производится одной белорусской компанией, а аналогичная продукция остальных заводов имеет размеры не менее 100 мм и отклонение веса до 7 кг. Такое условие противоречит требованиям части 5 статьи 13 Закона РА "О закупках". Допустима ли разница в 100 мм в одном из размеров панели и разница в весе 5-7 кг при соблюдении других технических условий, если нет, то на каком основании, поскольку требуемые панели не являются встраиваемыми и предназначены для наружной установки. 2. по спецификации предусмотрено 1 место для пожарной трубы.: Трубы на панели можно разместить, но неясно, что из себя представляет предполагаемое место. 

Պարզաբանում 

Հարգելի´ գործընկեր, հաշվի առնելով Ձեր դիտարկումը այն մասին, որ առնվազն 1980Վտ սառեցման և տաքացման հզորությամբ օդորակիչները նախատեսված են առնվազն 60-80 քմ տարածքի համար, տեղեկացնում ենք, որ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում նախատեսվում է կատարել փոփոխություն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում։
 Разяснение 

Уважаемый партнер, учитывая ваше замечание о том, что кондиционеры мощностью охлаждения и обогрева не менее 1980 Вт предназначены для помещений площадью не менее 60-80 квадратных метров, сообщаем, что в приглашение на процедуру закупки под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101 планируется внести изменения в порядке и сроки, установленные законом РА «О закупках».
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Փիլոսյանին:
Հեռախոս՝ 011-514-299
Էլեկտրոնային փոստ՝ annman.pilosyan@yerevan.am
PAGE  

