ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 11 июня 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-11/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-11/21, организованной с целью приобретения товаров для модернизации вспомогательных систем турбогенераторов -3, 4 энергоблока №2 Армянской АЭС  для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 08 июня 2021г и предоставленные 11 июня 2021г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

- Согласно представленной производителем информации, сейчас они производятся без маркировки на букву Э. Для того, чтобы понять выполнение электрических контактов, пожалуйста, заполните в прилагаемом листе запроса или выберите оттуда все необходимые параметры для полной оценки эквивалентности.

- При предложении аналога АВ2М4СВ-55-41, требуемого в лоте 40.6, необходимо будет представить отдельный документ, подтверждающий эквивалентность, или достаточно соответствие технических данных, указанных в сертификате, или в паспорте к требуемым.

Разъяснение № 1

- Для выключателя A3714БЭ УЗ, представленного в лоте 40.3, в приглашении представлены необходимые технические характеристики. Аналог выключателя A3714БЭ УЗ с маркировкой без буквы Э приемлемо.

- Выключатели типа АВ2М4СВ-55-41 будут установлены на пультах 2 Ш КБС-0.5 кВ. Следовательно, аналогичный товар должен иметь техническую характеристику, эквивалентной техническим характеристикам заявленного товара, включительно габаритные и весовые данные. Обратите внимание также на положении приглашения относительно эквивалентных вариантов товаров.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Р. Рамазян под кодом HAEK-BMAPDzB-11/21

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-11/21