 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի  մարտի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-40/23
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար մալուխների և մալուխային պատրաստվածների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-40/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.03.2023թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 28.03.2023թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1
1. Հարգելի գործընկեր՝ 13-րդ չափաբաժնի համար չափաբաժնի անվանումը - մալուխ (ԿՊԵՏԻՆԳ ՖՌՀՖ) տեխնիկական նկարագրության հետ՝ ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3х95 մմ², ուժային, պղնձյա ջիղերով, հրակայուն, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, ՏՈՒ-16.К.71-359-2005 կամ համարժեքը չի համապատասխանում, իսկ ըստ ՏՈՒ-16.К.71-359-2005 - ի թե ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ, 3х95 մմ² և թե ԿՊԵՏԻՆԳ ՖՌՀՖ տեսակի մալուխ չի արտադրվում։ Խնդրում եմ տալ պարզաբանում։


Պարզաբանում 1 

Ի պատասխան Ձեր հարցադրմանը,   հայտնում ենք, 
1. Հրավերում թույլ է տրվել վրիպակ, կապված մալուխի տեխնիկական պայմանի հետ: Հայտում նշվել է ПвПнг(А)-FRHF -6կՎ,  3х95 մմ², ուժային, պղնձյա  ջիղերով, հրակայուն, պոլիէթիլենային կցակարով, մեկուսացումով, ՏՈՒ-16.К.71-359-2005 կամ համարժեքը, մինչդեռ պետք է նշվեր ՏՈՒ-16.К.71-343-2004 տեխնիկական պայմանով, 3х95 մմ² /25-6 կտրվածքով, ПвПнг(А)-FRHF–(180)-6կՎ տիպի մալուխ
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-40/23  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ.Երիցյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ gegham.yeritsyan@anpp.am  
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-40/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:

PAGE  

