ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66

ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.09.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 04.09.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

Հարգելի Գործընկեր,

Խնդրում եմ պարզաբանել ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով մրցույթի 12-րդ չափաբաժինը, որտեղ  Չափման հեռավորությունը նշված է  5-15 սմ, կարծում ենք վրիպակի արդյունք  է, քանի որ ճշգրիտ արդյունք ստանալու համար Չափման հեռավորությունը պետք է լինի 1-5 սմ։ Մարմնի ջերմաստիճան՝ նշված է 32-42C, սա ևս կարծում ենք վրիպակի արդյունք  է, քանի որ կենդանի մարդու մարմնի ջերմաստիճանը տատանվում է  35-42C։

Պարզաբանում N 1

Հարգելի մասնակից,

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշմամբ հրավերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ՝ նշված վրիպակների վերաբերյալ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արթուր Աբգարյանին:

Հեռախոս՝   (091) 82 65 56 Էլեկոտրանային փոստ՝ arturabg@mail.ru:

ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: