ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.10.2019թ. ստացված հարցադրում և դրա վերաբերյալ 17.10.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

         Հարցադրում N 1`
2-րդ չափաբաժնում (Տնտեսողլամպեր (Լուսադիոդային գլանաձև լամպ T8-60սմ) նշված չի

1. նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքայինլ արումները

2. մուտքային լարման հաճախականությունը

3. ցրման անկյունը

             Պարզաբանում N 1`
Ձեր կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ դրանով պայմանավորված ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագիրը 2-րդ չափաբաժնի մասով  կհստակեցվի և կհրապարակվի հրավերի փոփոխության տեսքով:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ընթացակարգի հրավերում կկատարվի անհրաժեշտ փոփոխություն 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար 
Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Roman Mardoyan\\Desktop\\%D5%A2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BF\\A.jpg.webp" \* MERGEFORMATINET 



PAGE  

