ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.1 от 20 июля  2021 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-13/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21, организованной с целью приобретения товаров «Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 16 июля 2021г. и предоставленные 20.07.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Для подготовки корректного предложения, просим предоставить дополнительную/уточняющую информацию по многооборотным приводам, которые необходимо поставить в рамках тендера. Запрашиваемые характеристики прилагаем отдельным файлом. При невозможности предоставить все характеристики, просим как минимум уточнить крутящий момент, потребный на управление и информацию по шпинделю арматуры на каждый тип многооборотного привода.

Разъяснение № 1

Сообщаем, что в тендерной документации указаны типы и ТУ электроприводов. Остальные параметры и данные необходимо взять из указанных ТУ.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21 - Р.Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21