ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 2 от 05 декабря 2025года 
и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-GHAPDzB-58/25
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-58/25, организованной 

с целью приобретения запасных частей для турбогенераторов (ТВВ-220-2ЕУЗ) для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 02.12.2025г. и предоставленный 05.12.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
 Вопрос 1
В технических условиях закупочной процедуры с кодом АНЕК-ГХАПДЗБ-58/25 указана компания «Mersen» (Франция), только французская продукция. Из вышеизложенного следует, что для вас приемлемы только щётки французского производства. При этом написано: «Продукция должна быть новой, года выпуска не менее 2025, иметь сертификат производства или паспорт с указанием основных материалов, использованных для изготовления продукции, результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность изделия, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Класс безопасности 4 по НП-001-97. Продукция должна быть изготовлена ​​и принята по плану качества, в соответствии с документами НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017, в соответствии с 4 классом безопасности (по НП-001-97), без привлечения специализированной организации или в соответствии с процедурой приемки, действующей в стране-изготовителе, в соответствии с 4 классом безопасности (по НП-001-97). Организация и проведение приемки продукции возлагается на поставщика».

Пожалуйста, разъясните:

1. Качество План и другие необходимые документы должны быть составлены производителем, который, конечно же, не руководствуется требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. В связи с вышеизложенным, выполнение указанного требования становится невозможным. Как заказчик может требовать от французской организации такие документы на русском или армянском языке?

Прошу внести соответствующее изменение в приглашение, если указанное требование является результатом технической ошибки.
Разъяснение 1
Уважаемый партнер!

Сообщаем Вам, что требуемые документы на поставляемый товар могут быть на английском или французском языке, но при этом должны быть переведены на армянский или русский язык
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Айкуи Григорян под кодом HAEK-GHAPDzB-58/25
Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Haykuhi.Grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-58/25
PAGE  

