**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿԴՄՀՀ-ԲՄԾՁԲ-23/14

«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԴՄՀՀ-ԲՄԾՁԲ-23/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.05.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 29.05.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

**Խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցերը՝**

**Հարցադրում N 1**

Նախագծման փուլում շենքի հատակագիծը կարո՞ղ եք տրամադրել նախագծող կազմակերպությանը ։

**Պարզաբանում N 1**

Այո՛, տրամադրելու ենք:

**Հարցադրում N 2**

Պահանջվում է նախատեսել փոշեհատիկային հրդեհաշիջման համակարգ։

**Պարզաբանում N 2**

Ո՛չ, չի պահանջվում:

**Հարցադրում N 3**

Պահանջվում է նախատեսել սպրինկլերային հրդեհաշիջման համակարգ։

**Պարզաբանում N 3**

Պահանջվում է նախատեսել սպրինկլերային հրդեհաշիջման և դրինչեռային համակարգեր:

**Հարցադրում N 4**

Խնդրում եմ հստակեցնել, թե որ շենքերի ու գոտիների համար է այն ենթադրվում (տեխնիկական շենքեր, ավտոկայանատեղի և այլն)։

**Պարզաբանում N 4**

«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» կառույցը` ամբողջովին (սպորտային և համերգային դահլիճներ, կոնֆերանսի և սեմինարների սրահներ, ճեմասրահներ և այլն, ավտոկայանատեղի չի ներառում):

**Հարցադրում N 5**

Ազդարարման և տարհանման կառավարման համակարգի ծավալներում ենթադրվո՞ւմ է արդյոք խոսքային ազդարարման համակարգի (система речевого оповещения) կիրառում։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ տեխնիկական պահանջներ ունեք վերջինիս մասով։

**Պարզաբանում N 5**

Այո՛, ենթադրվում է. որոշ հատվածներում՝ ըստ սահմանված նորմերի:

**Հարցադրում N 6**

Տեխնիկական նկարագրում ոչինչ չէր նշված օդի դիմհար և ծխահեռացման համակարգերի վերաբերյալ։ Ենթադրվու՞մ է արդյոք, որ դրանք նույնպես անհրաժեշտ է նախատեսել համապատասխան ավտոմատացմամբ, ինչպես նաև անհրաժեշտ կլինի նախատեսել օդափոխության օդի լավորակման համակարգերի անջատման ավտոմատացում հրդեհի դեպքում։

**Պարզաբանում N 6**

Այո՛, ենթադրվում է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿԴՄՀՀ-ԲՄԾՁԲ-23/14 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Բոյաջյանին:

Հեռախոս՝ +374 55 80 55 61

Էլ. փոստ՝ sccgnumner@gmail.com

ԿԴՄՀՀ-ԲՄԾՁԲ-23/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: