Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2017 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2018/7

ՀՀ առողջապահության նախարարության  կարիքների համար պատվաստումների օժանդակ

պատվիրատուի անվանումը					                                         գնման առարկայի անվանումը

պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2018/7 ծածկագրով գնման

ընթացակարգի ծածկագիրը

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ

հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը

22.11.2017թ.ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 	28.11.2017թ.	  տրամադրված

պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը

պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1. Հարգելի հանձնաժողով,

ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ- 2018/7 ծածկարով մրցույթի 4-րդ չափաբաժնով հայտարարված է.

Տուփ՝ նախատեսված օգտագործված ներարկիչների, ասեղների անվտանգ ոչնչացման համար, առնվազն 5 լիտր տարողությամբ, ստվարաթղթե, անջրաթափանց: Պատրաստի վիճակում չափսերը՝ առնվազն 30 սմ բարձրություն, առնվազն 15 սմ երկարություն, առնվազն 11 սմ լայնություն:

Որպես համժեք մեր ընկերությունը առաջարկում է արկղ՝  նախատեսված մեկանգամյա օգտագործված  պարագաների  հավաքման համար, որի բնութագին է՝ ընդհանուր ծավալը` 5լ, լցման ծավալը`  4.3լ, բարձրությունը`  25.8սմ ներառյալ կափարիչը, լայնությունը` 19.8սմ (առանց բռնիչների), խորությունը`  14.1 սմ (առանց բռնիչների), պատերի հաստությունը`1.5մմ, պատրաստված է պոլիպրոպիլենից, թափանցիկ դեղին գույնի, կափարիչը սպիտակ՝ ժամանակավոր փակման մեխանիզմով, համակարգը լոք փակման մեխանիզմ, համպատսխանում է ISO23907,ISO9001 չափանիշներին:

Պարզաբանում N 1. Կից ներկայացված «Medibox» 5L արկղի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ- 2018/7 ծածկագրով մրցույթի 4-րդ չափաբաժնով հայտարարված ԱԱՏ /Անվտանգ այրման տուփի/ տեխնիկական բնութագրին, մասնավորապես, ԱԱՏ-ն ըստ տեխնիկական բնութագրի պետք է լինի ստվարաթղթե, իսկ «Medibox» 5L արկղը   պոլիպրոպիլենից է, հետևաբար «Medibox» 5L արկղը չի կարող համարվել համարժեք:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2018/7 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Մնացականյանին:

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/1703

Էլ. փոստ hmnatsakanyan@moh.am