Հավելված 6

ՀՀ ֆինանսների նախարարի  << 02 >>   օգոստոսի   2013թ.

թիվ  667-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի մարտի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2-Պ

Պատվիրատուն` ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է Վարդանանց 13ա  հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2-Պ ծածկագրով հայտարարված ԳՀ ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։

Հարցադրում 1։

Մեր ընկերությունը չունի հիդրոմեխանիկական սարքավորումների, ապրանքների մատակարարման փորձ: Դրա հակառակ ունի բազում էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների և ապրանքների՝ մասնավորապես դիզել գեներատորների մատակարման փորձ:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.03.2018թ։

Պարզաբանում։

Հրավերի <<Մասնագիտական փորձառություն>> որակավորման չափանիշներում նմանատիպ են համարվում հիդրոմեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների ապրանքների մատակարարված լինելը, ուստի դիզել գեներատորների մատակարման փորձը կհամարվի բավարար (նախատեսված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում):

Հարցադրում 2

Խնդրում ենք պարզաբանել՝ վերոնշյալ դիզելային պոմպերի տեղադրման, միացման և փորձարկման աշխատանքները ում կողմից պետք է իրականացվեն:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։	27.03.2018թ։

Պարզաբանում 2

Դիզելային պոմպերի տեղադրման, միացման և փորձարկման աշխատանքները պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Աննա Սարգսյանին։

Հեռախոս՝ (010) 540229։

Էլ. փոստ՝ Էլ. փոստ finansakan2013@mail.ru։

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։

Պատվիրատու` ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե: