ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը 
«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/210»
«Երևանի  պետական համալսարան»  Հիմնադրամի կարիքների համար Սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/210 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2024 թվականի հոկտեմբերի 16-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր խնդրում եմ տալ պարզաբաումներ ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/210 ծածկագրով մրցույթի 3-րդ չափաբաժնի վերաբերյալ։ Եվ այսպիոսով՝ 1․ Արդյո՞ք Ձեզ համար ընդունելի է աշխատանքային խցիկի ներքին լայնությունը 1300մմ է, մեր կողմից առաջարկվող չափը ընդամենը 40մմ-ով է պակաս մրցույթում նշված չափից և այն էականորեն չի կարող խանգարել Ձեր կողմից նախատեսվող աշխատանքներին, սակայն կուզենաինք ստանալ հաստատումը Ձեզանից։ 2․Արդյո՞ք Ձեր աշխատանքի համար էական նշանակություն ունի աղմուկի նշված չափման լոգարիթմական մեծությունը այն է ՝ 59դԲ քանի որ մեր կողմից առաջարկվող սարքի դԲ-ները ոչ ավել են քանի 67-ը։
Պարզաբանում N 1   Հարգելի գործընկերներ,

Ի պատասխան հարցման երկու կետերի, հաստատում եմ, որ 1300մմ ներսի աշխատանքային մակերեսը, և աղմուկի 67 դԲ մեծությունը ընդունելի է։
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/210» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Աղուզումցյանին:

Հեռախոս՝ 060710009։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am։
PAGE  

