ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 13-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27
Առողջապահության նախարարության կողմից մարզային առողջապահական կազմակերպությունների հագեցման համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.03.2026թ. ժամը 16:07 և 12.03.2026թ. ժամը 20:33 ստացված հարցադրումների և դրանց վերաբերյալ 13.03.2026թ. տրամադրված պարզաբանումների:
 
Հարցադրում N 1

«Հարգելի Պատվիրատու, ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հայտարարված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի մատակարարման ժամանակացույցում սահմանված է հետևյալ պայմանը՝ «Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 օրացույցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 10.05.20226 թ.»։ Հավանաբար տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, և 2026 թ․-ի փոխարեն նշվել է 20226 թ․։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություն հրավերում։ Միաժամանակ, հիմնվելով պահանջվող տեխնիկական բնութագրերի և սահմանված նախահաշվային գների վրա՝ կարելի է եզրակացնել, որ ընդունելի են նաև չինական արտադրության ապրանքներ։ Սակայն մատակարարման համար սահմանված 45 օրացույցային օրվա ժամկետը գործնականում բավարար չէ նման ապրանքների մատակարարումն իրականացնելու համար։ Մասնավորապես, արտադրության միջին ժամկետը կազմում է մոտ 30 օր, իսկ ծովային փոխադրումը՝ մոտավորապես 60–90 օր։ Օդային փոխադրումը ևս գործնականում դժվար իրագործելի է՝ հաշվի առնելով սահմանված ցածր նախահաշվային գները, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ որոշ ապրանքներ կարող են պարունակել մարտկոցներ, ինչի պատճառով օդային բեռնափոխադրումը կարող է սահմանափակված կամ արգելված լինել։ Վերոգրյալից ելնելով՝ խնդրում ենք հնարավորության դեպքում երկարաձգել մատակարարման ժամկետը մինչև 120 օրացույցային օր և հրավերում կատարել համապատասխան փոփոխություն։»

Պարզաբանում N 1 

«Հարգելի գործընկեր մատակարարման ժամկետի սահման մեջ տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ՝ «10․05․20226»-ի փոխարեն պետք է ընդունել «10․05․2026»։ Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 04․05․2017թ N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի «ը» ենթակետով որպես ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման նվազագույն ժամկետ, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի նվազագույն ժամկետ սահմանված է 20 օրացուցային օր, հետևաբար «Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 օրացույցային օրվա ընթացքում․․» մատակարարման ժամկետի սահմանումը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջներին։»:
Հարցադրում N 2
«Բարև Ձեզ, խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք տվյալ մրցույթի 2-րդ չափաբաժնի տեխ․ բնութագրում նշված հետևյալ պահանջի, Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 800մմ x 30մ, փոխարեն ընդունելի կարող է լինել Z folded թուղթ։»:
Պարզաբանում N 2
«Հարգելի գործընկեր Համաձայն ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների կազմակերպման կարգ»-ի 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի՝ հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։»:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

