ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի հունիսի 30-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/27»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Կենսաքիմիական անալիզատորների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 30.06.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 03.07.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`

    Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկեր սույն մրցույթի տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ կենսաքիմիական վերլուծիչները պետք է ունենան աշխատանքի ընթացքում նմուշների անընդհատ մատակարարման հնարավորություն: Արդյո՞ք սա նշանակում է, որ աշխատանքի ընթացքում սեսիաների (հետազոտությունների) ցիկլերի ավարտից հետո է հնարավոր   նոր նմուշի տեղադրումը: Խնդրում ենք  տալ պարզաբանում տվյալ հարցին:
Պարզաբանում N 1`

Կենսաքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ընթացքում պետք է հնարավոր լինի նոր նմուշների անընդհատ մատակարարում՝ մինչև տրված ցիկլերի ավարտը /ցիկլի ընթացքում/։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/27»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

