ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի փետրվարի 19-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/9»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Շինարարական նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.02.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 19.02.2024թ.. տրամադրված պարզաբանումը`
       Հարցադրում N 1`
Բարև Ձեզ։ 48 և 49 չափաբաժիններում մեկ մարտկոցի կշռի մեջ (1.2 և 1.5 կգ) ներառում է արդյոք խցանը, օդահան փականները և կախիչները։ Եվ արդյոք կոմպլեկտի մեջ ներառված է  նաև ջեռուցման ռադատորի փականը:
Պարզաբանում N 1`
 Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ 48-րդ և 49-րդ չափաբաժիններում նշված է մեկ /սեկցիայի/ կշիռը /առանց տուփ/, որն իր մեջ չի ներառում խցան, օդահան փականների և կախիչների կշիռները, իսկ ջեռուցման ռադիատորի փականը կոմպլեկտի մեջ ներառված չէ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/9»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

