ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հուլիսի 2-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-9/11»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Ատամնաբուժական սպառման պարագաներ» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.07.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 02.07.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք տալ պարզաբանում մրցույթի 25–րդ Լոտի հետ կապված «․․․Լրակազմը առնվազն ներառում է`բռնակ` 1 հատ,ծայրակալ՝ 20 հատ» Արդյոք հնարավոր է մատակարարել 20 տարբեր տեսակի էլեվատորներ ատամների հեռացման համար ՝միաձույլ կառուցվածքով ամբողջությամբ ախտահանվող (աշխատանքային մակերեսը և բռնակը միաձույլ են, չեն առանձնանում)։Եթե Այո խնդրում ենք նշել  ինչպիսին պետք է լինեն դրանք թեք, ուղիղ և այլննախադասությունը:?

Պարզաբանում N 1`

ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/11 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 25-րդ՝ «Ատամնաբուժական էլևատորների հավաքածու», չափաբաժնի վերաբերյալ ստացված հարցմանը տրվում է հետևյալ պարզաբանումը:

Տեխնիկական բնութագրով հստակ սահմանված է պահանջը.

Այն է՝

Լրակազմը առնվազն ներառում է`

բռնակ` 1 հատ,

ծայրակալ՝ 20 հատ:

Ինչը ենթադրում է, որ բռնակը և ծայրակալները պետք է լինեն առանձին, ոչ միաձույլ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-9/11»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Վ. Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-99։

Էլեկոտրանային փոստ՝ v.sahakyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով