ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի ապրիլի 16-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական թանզիվի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.04.2021թ. ստացված հարցադրումը(ները) և դրա վերաբերյալ 16.04.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Սույն մրցույթի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝

«... խտությունը հաշվի առնելով թույլատրելի շեղումները՝ առնվազն 28գ/ք.մ.: Մնացած ցուցանիշները համաձայն ГОСТ 9412-93-ի՝ Մեկ գլանափաթեթում թանզիվի երկարությունը պետք է կազմի 1000 մետրից ոչ պակաս, լայնությունը 90±1.5սմ (3.2.2 կետ)»:

Այս տեխնիկական բնութագրում առկա են իրարամերժ պահանջներ, մասնավորապես՝ ГОСТ 9412-93-ին համապատասխանող թանզիվը պետք է ունենա առնվազն 36գ/ք.մ. խտություն և բացի լայնությունից և երկարությունից ընդգրկում է բազմաթիվ այլ պահանջներ, որոնք չեն համատեղվում տեխնիկական պայմաններով (ТУ)–ով արտադրված թանզիվի հետ: Ուստի տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջի            4–րդ կետի «... ստանդարի կամ տեխնիկական պայմանների (ТУ) անվանումը  դառնում է անիրագործելի տեխնիկական պայմաններով (ТУ) թանզիվի համար՝ելնելով վերոնշված հակասությունից:

Հարց 1.՝արդյո±ք

գնման ենթակա թանզիվին ներկայացվող պահանջներից ենթակա են դիտարկման միայն երեքը՝ խտությունը, մեկ գլանափաթեթում թանզիվի երկարությունը, լայնությունը, իսկ թանզիվի այլ ցուցանիշներ ենթակա կլինեն դիտակման տեխնիկական պայմաններով (ТУ) արտադրված թանզիֆի ցուցանիշներով:

Սույն մրցույթով ներկայացված թանզիվի տեխնիկական բնութագրում առկա պահանջ՝ «Թանզիվի գլանափաթեթը պետք է փաթեթավորվի թղթով և կտորե պարկով:

Հարց 2.՝արդյո±ք ... կտորե պարկով պահանջը կարելի է ի նկատի ունենալ որպես արհեստական մանարթելից  /պոլիէթիլենային կամ պոլիպրոպիլենային/ պատրաստված պարկ:

Պարզաբանում N 1`

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ դրանով պայմանավորված ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագիրը կհստակեցվի և կհրապարակվի հրավերի փոփոխության տեսքով:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ընթացակարգի հրավերում կկատարվի անհրաժեշտ փոփոխություն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ -ԳՀԱՊՁԲ-21-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով