ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի հունիսի 2-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/9»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Լաբորատոր նյութերի և պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.06.2021թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 02.06.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

          Հարցադրում N 1`
Խնդրում ենք պարզաբանել ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/9 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի 1-ին և 4-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում նշված հետևյալ պահանջի անհրաժեշտությունը. «Կափարիչի տեսակը՝ պտուտակավոր» արտահայտությունը և հնարավորության դեպքում  հանել այն տեխնիկական բնութագրերից, քանի որ պահանջվող ապրանքները իրենցից ներկայացնում են արյան նմուշառման վակումային փորձանոթներ, որոնց կափարիչները հերմետիկ և ամուր փակվում են գերժամանակակից վակումային տեխնոլոգիայով, որն էլ բացառում է տեղափոխման և ցենտրիֆուգման ընթացքում կափարիչի ինքնաբուխ բացումը:

Պարզաբանում N 1` 

Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ նկատի ունենալով նախկինում ստացված նույն ապրանքատեսակի շահագործման առաջացած բարդությունների փորձը այն է՝ շահագործման ընթացքում արյան նմուշառման ժամանակ փորձանոթների հաճախակի հանդիպող կափարիչների դուրս թռչելու փաստերը, հետագայում դրանց փակելու դժվարությունը և նաև դրանց՝ որպես կենսաբանական վտանգավոր բժշկական թափոն ուտիլիզացիայի (ոչնչացման) նպատակով տեղափոխման ժամանակ բացվելու և կենսաբանական հեղուկների արտահոսքի փաստերը բացառելու նպատակով ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչության կողմից որոշում է կայացվել գնումների ներկայացնել բացառապես պտուտակավոր կափարիչովփորձանոթներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/9»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ -ԳՀԱՊՁԲ-21-9/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

