ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Ատամնաբուժական իմպլանտների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.12.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 23.12.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի գործընկեր

1. Խնդրում ենք նշել նշված 1000 հատ իմպալնտերին քանի՞ հատ կոճղ (заглушка), աբաթմենտ, տրանսֆեռ և ձևավորիչ է անհրաժեշտ:

2. Աբաթմենտները լինում են   1. տիտան բազա  2. ցեմենտվող /ուղիղ և անկյունային/ 3. մուլտիյունիթ /ուղիղ և անկյունային/։ Քանի որ տեսակների գների տատանումը մոտ 2 անգամ է դա կբերի արժեքների փոփոխության,ուստի խնդրում ենք նշել ո՞ր տեսակներից և քանի՞ հատ են անհարժեշտ՝ ինչը հնարավորություն կտա ճշգրիտ առաջարկ կազմելու։

3. Խնդրում ենք նշել <<իմպլանտների տեղադրման և օրթոպեդիկ վերականգման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները` 1-ական լրակազմը>>  ի՞նչ է ներառում։

4. Ձեր կողմից արդյո՞ք ընդունելի կլինի Straumann Group Neodent GM Helix Neoporos կամ Nuvo Conical Fit իմպալնտատները։

Պարզաբանում N 1`

Հարգելի գործընկեր

Ի պատասխամ Ձեր կողմից ներկայացված ՀՀ ՊՆ- ԲՄԱՊՁԲ-25-9/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 2024 թվականի դեկտմբերի 20-ին ստացված հարցմանը տալիս եմ հետևյալ պարզաբանումը.

Հարցադրում

- Խնդրում ենք նշել նշված 1000 հատ իմպալնտերին քանի՞ հատ կոճղ (заглушка), աբաթմենտ, տրանսֆեռ և ձևավորիչ է անհրաժեշտ:

Պարզաբանում.

- Հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված է՝ «Դենտալ իմպլանտներ իրենց համապատասխան կոճղով (заглушка), աբաթմենտով, տռանսֆեռով և ձևավորիչով:», ինչը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր իմպլանտի համար նախատեսված է մեկական հատ կոճղ (заглушка), աբաթմենտ, տռանսֆեռ և ձևավորիչ:

Հարցադրում.

- Աբաթմենտները լինում են 1․ տիտան բազա 2․ ցեմենտվող /ուղիղ և անկյունային/ 3․ մուլտիյունիթ /ուղիղ և անկյունային/ ։ Քանի որ տեսակների գների տատանումը մոտ 2 անգամ է դա կբերի արժեքների փոփոխության, ուստի խնդրում ենք նշել ո՞ր տեսակներից և քանի՞ հատ են անհարժեշտ՝ ինչը հնարավորություն կտա ճշգրիտ առաջարկ կազմելու։

Պարզաբանում.

- Աբաթմենտների տեսակների համար սահմանափակում չի տրվել, իսկ ուղիղ և անկյունային լինելու վերաբերյալ սահմանված է հրավերի տեխնիկական բնութագրով՝ ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող հայտերի:

Հարցադրում.

- Խնդրում ենք նշել <<իմպլանտների տեղադրման և օրթոպեդիկ վերականգման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները` 1-ական լրակազմը>> ի՞նչ է ներառում։

Պարզաբանում.

- Անհրաժեշտ գործիքների լրակազմի համալրվածությունը պայմանավորված է  առաջարկվող իմպլանտների մոդելից և տեսակից, ինչը ենթադրում է, որ իմպլանտների մատակարար կազմակերպությունը պետք է ապահովի այնպիսի գործիքների լրակազմ, որով հնարավոր կլինի լիարժեք կազմակերպել իմպլանտների տեղադրման և օրթոպեդիկ վերականգման աշխատանքները:

Հարցադրում.

- Ձեր կողմից արդյո՞ք ընդունելի կլինի Straumann Group Neodent GM Helix Neoporos կամ Nuvo Conical Fit իմպալնտատները։

Պարզաբանում.

- Ձեռքբերման ենթակա ապրանքների արտադրողները և մոդելները սահմանված են հրավերի տեխնիկական բնութագրում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով