**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2023 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը *ԵԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22*

<<ԵՐԵՎԱՆ>> ԲԿ ՓԲԸ-ն իր կարիքների համար **Օդորակիչների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

**Փոփոխության առաջացման պատճառ՝**  ՀՀ ՊԵՏԱԿՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ թիվ Ե/1203-23 գրություն ։

**Փոփոխության նկարագրություն՝** «ԵԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22 »ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում կատարվել է տեխնիկական բնութագրերի փոփոխություն, այն է․

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39714200 | ՕԴՈՐԱԿԻՉ | *Օդորակիչ՝ 18000 BTU հզորությամբ, տաքացման և սառեցման համար, տեսակը սպլիտ, գույնը սպիտակ, 50-60 մ2 տարածքի համար, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ:* *Աշխատանքային ջերմաստիճանը +40 -7C:* *Ծախսը սառեցման ռեժիմում մինչև 1,64 ԿՎտ/ժ,* *Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում մինչև 1,5 ԿՎտ/ժ։*  |
| 2 | 39714200 | ՕԴՈՐԱԿԻՉ | *Օդորակիչ՝ 18000 BTU հզորությամբ, տաքացման և սառեցման համար, տեսակը սպլիտ, գույնը սպիտակ, 30-40 մ2 տարածքի համար, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորմամբ:* *Աշխատանքային ջերմաստիճանը +40 -7C:* *Ծախսը սառեցման ռեժիմում մինչև 1,54 ԿՎտ/ժ,* *Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում մինչև 1,41ԿՎտ/ժ։*  |

 ***Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2023թ. հունիսի 23-ը, ժամը 15:00-ն:***

**Փոփոխության հիմնավորում՝** **«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մաս**

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն․Ավետիսյանին։

Հեռախոս (+374) 99244974

Էլ. փոստ protender.itender@gmail.com

 « ԵԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22 » ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով