ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի հունիսի 07-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/38»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.06.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 07.06.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1`
Սույն  մրցույթի 30-32 չափաբաժինների համար նշված են հետևյալ IOS 9001:2008; IOS 9706:1994; ISO 14001: Սա նշանակում է որ մատակարաման ժամանա անհրաժեշտ է այս ISO-ներից որևէ մեկը, թե բոլոր երեք  ISO-ները պարտադիր են:
Պարզաբանում N 1` 

ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/38 ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի վերաբերյալ բարձրացված հարցի առնչությամբ պարզաբանում ենք, â³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñáõÙ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿, áñ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ` IOS 9001:2008; IOS 9706:1994; ISO 14001, áõëïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ áõÝ»Ý³ µáÉáñ »ñ»ùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÝ»ñë ï³ñµ»ñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ áñ³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³í³ëï³·ñ»ñ »Ý:

Հարցադրում N 2`

Սույն  մրցույթի 30-32 չափաբաժինների նշված տեխնիկական բնութագրերի համար արդյոք ընդունելի է  տարողության ավելի լայն դիապազոն պահմպանելով տարողության վերին սահմանը, ինչը իրենից ենթադրում է ավելի լավ բնութագրով ապրանք:
Օրինակ 30-րդ չափաբաժին  ստորին  սահմանը 0.5մլ վերին սահմանը 2 մլ, արդյոք ընդունելի է ավելի լայն դիապազոն ստորին սահմանի համար , այսինքն  0 մլ բայց պահպանելով վերին սահմանանը:

Օրինակ 31-րդ չափաբաժին  ստորին  սահմանը 2մլ վերին սահմանը 10 մլ, արդյոք ընդունելի է ավելի լայն դիապազոն ստորին սահմանի համար , այսինքն  0 մլ բայց պահպանելով վերին սահմանանը:

Օրինակ 32-րդ չափաբաժին  ստորին  սահմանը 10մլ վերին սահմանը 25 մլ, արդյոք ընդունելի է ավելի լայն դիապազոն ստորին սահմանի համար , այսինքն0 մլ բայց պահպանելով վերին սահմանանը:

Պարզաբանում N 2` 

1. ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/38 ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի վերաբերյալ բարձրացված հարցի առնչությամբ պարզաբանում ենք, 30-32 ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ Ýßí³Í åáÙå ¹á½³ïáñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ýßí³Í ¿ Ññ³í»ñáõÙ, å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ï³ñáÕáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñáõÙ Ýßí³Í Í³í³É³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, այսինքն՝ ստորին և վերին շեմերը պետք է համապատասխանեն հրավերում նշված ցուցանիշներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/38»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Ադոնցին         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  m.adonts@mil.am

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-7/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

07.06.2021թ
PAGE  

