## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-26»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 33111500 | Индикатор биологический «БиоТЕСТ-П-винар» (или эквивалент) для контроля эффективности процесса паровой стерилизации |  | Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации в автоклаве. Представляет собой носитель в виде пластиковой пробирки типа Эппендорф/стеклянного флакона с высушенными спорами бактерий Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718, запакованный в бумажно-плёночную стерилизационную упаковку. Предназначен для проверки следующих тепловых режимов и периодов воздействия: 110±2°С-180 мин 120±2°С-45 минут 132±2°С-20 минут 126±3°С-10 минут 126±2°С-30 минут 121±3°C-15 минут 121±3°С-20 минут 121±3°C-25 минут 134±3°С-3,5 минуты 134±3°С-4 мин 134±3°С-5 мин 134±3°С-7 мин Комплектность - индикатор -24 штук, ломатель-1, шт., инструкция-1 шт., потр. упаковка-1 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | набор |  |  | 12 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
2 | 33111500 | Биологический индикатор «БиоТЕСТ-В1-ВИНАР» или эквивалент -для проверки режима работы сушильного шкафа |  | Используется для проверки эффективности режима работы сушильного шкафа. Это пробирка из пластика или стекла, упакованная в специальный пакет, наполненный спорами тестового штамма штамма GVKM В-1711D Bacillus licheniformis. Предназначен для проверки следующих тепловых режимов и периодов воздействия: 160±2°С-150 минут 160±3°С-150 минут 180±3°С-45 минут 180±3°С-60 минут 180±2°С-60 минут 200±3°С-30 минут 160±2°С-150 минут Набор рассчитан как минимум на 6 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и срока годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | набор |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 38431700/1 | Чашка Петри одноразовая диаменром 9 - 9.5 см |  | Чашки Петри 9 - 9.5 см в диаметре. стерильный, прозрачный пластик, одноразового использования. Упаковка герметичная, по 20 - 40 - 50 штук в каждий полиэтиленовой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 75000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4 | 33791300 | Чашка Петри стеклянная диаметром 9 - 9.5 см |  | Стеклянные чашки Петри диаметром 9 - 9,5 см, автоклавируемиые, многоразовые. Соответствует ГОСТ 10973 - 75. Имеет сертификат качества от производителя. | шт |  |  | 4000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5 | 33161220 | Одноразовый деревянный шпатель для отбора проб из зева и/или носоглотки - стерилильный |  | Одноразовый стерильный деревянный шпатель в индивидуальной фабричной упаковке и с фабричной маркировкой (срок годности, код товара, указание стерильнсти и т.д.). Шпатели упаковованы в коробку или полиэтиленовый пакет по 50 или 100 штук- каждая с саводской маркировкой. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты изготовления и срока годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
6 | 33140000 | Полистироловый шпатель,для отбора проб мазка из горла, стерильные |  | Одноразовый стерилизованный полистироловый шпатель. Длина минимум 20 см, каждый в индивидуальной упаковке. Предназначен для отбора проб мазка из горла, стерильные. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
7 | 33140000 | Стерильные одноразовые микробиологические петли 1 мкл |  | Стерильные одноразовые микробиологические петли по 1 мкл. В каждой упаковке не более 20 шт., упаковованные в большую пачку (по 100 или 200 шт.). Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
8 | 33140000 | Стерильные одноразовые микробиологические петли 10 мкл |  | Стерильные одноразовые микробиологические петли по 10 мкл. В каждой упаковке не более 20 шт., упаковованные в большую пачку (по 100 или 200 шт.). Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
9 | 33140000 | Пластиковый стерильный контейнер с завинчивающейся крышкой 500 мл |  | Предназначен для сбора и транспортировки образцов. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика объемом не менее 500 мл, с широким горлышком для больших кусковых образцов, в индивидуальной упаковке, с полем для маркировки, резьбовой крышкой. В каждой упаковке по 50 - 100 штук. с четким указанием партии продукции. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
10 | 33140000 | Пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой для жидких образцов 60 - 100 мл |  | Предназначен для сбора и транспортировки жидких образцов. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика объемом 60 - 100 мл, в индивидуальной упаковке, с полем для маркировки, резьбовой крышкой. В каждой упаковке по 50 - 100 штук. с четким указанием партии продукции. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка герметичная. Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
11 | 33140000 | Контейнеры для отбора проб - стерильные, с ложкой, в индивидуальной упаковке |  | Предназначен для сбора и транспортировки образца кала. Изготовлен из нетоксичного прозрачного пластика, объем не менее 50 мл. В индивидуальной упаковке, с маркировочной этикеткой, резьбовой крышкой, с ложкой внутри. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
12 | 33191640 | Комбинированные стерилизационые пакеты 120х250 мм |  | Комбинированный стерилизационный пакет («СтериТ» или аналог «Винар», «Стериконт») предназначен для упаковки и стерилизации лабораторных изделий паровым методом. Пакет изготовлен ​​из специальной водоотталкивающей бумаги и полимерной синей пленки, имеет индикатор стерилизации и самоклеящийся край, что обеспечивает сохранение стерильности при транспортировке и хранении стерильной продукции. После стерилизации упаковка сохраняет первоначальный вид. Размеры: 120х250 мм. Общий срок годности не менее 5 лет, наличие не менее 70% на момент поставки, упаковка герметичная. Упаковка и маркировка - заводские, имеют четкие указания даты изготовления и срока годности, а также сертификат, прилагаемый к партии. Соответствуют стандартам ГОСТ ИСО 11607 и EN 868. Имеет сертификат качества. | шт |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
13 | 33191640 | Комбинированные стерилизационые пакеты 450х500 мм |  | Комбинированный стерилизационный пакет («СтериТ» или аналог «Винар», «Стериконт») предназначен для упаковки и стерилизации лабораторных изделий паровым методом. Пакет изготовлен ​​из специальной водоотталкивающей бумаги и полимерной синей пленки, имеет индикатор стерилизации и самоклеящийся край, что обеспечивает сохранение стерильности при транспортировке и хранении стерильной продукции. После стерилизации упаковка сохраняет первоначальный вид. Размеры: 450х500 мм. Общий срок годности не менее 5 лет, наличие не менее 70% на момент поставки, упаковка герметичная. Упаковка и маркировка - заводские, имеют четкие указания даты изготовления и срока годности, а также сертификат, прилагаемый к партии. Соответствуют стандартам ГОСТ ИСО 11607 и EN 868. Имеет сертификат качества. | шт |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
14 | 38431710 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 1 мл |  | Пипетки объемом измерения 1 мл, с отметками (до кончика пипетки), упакованные в пакетах максимум по 10 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
15 | 38431710/1 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 3-5 мл |  | Пипетки объемом измерения 3-5 мл. с отметками, в индивидуальных упаковках. Изготовлен из прозрачного полимерного материала, работает по принципу грушевидной клизмы - жидкость набирается посредством сжатия грушы. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должна быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 4000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
16 | 38431710 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 5 мл |  | Пипетки объемом измерения 5 мл, с отметками (до кончика пипетки), упакованные в пакетах максимум по 10 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
17 | 38431710 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 10 мл |  | Пипетки объемом измерения 10 мл, с отметками (до кончика пипетки), упакованные в пакетах максимум по 10 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 4000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
18 | 38431710 | Пипетки, одноразовые, стерильные, 25 мл |  | Пипетки объемом измерения 25 мл, с отметками (до кончика пипетки), упакованные в пакетах максимум по 10 шт. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
19 | 38431710 | Пипетки стеклянные 1 мл |  | Пипетки объемом измерения 1 мл, с отметками (до кончика пипетки), стеклянные, автоклавируемые. Товар должен соответствовать международным стандартам качества, ГОСТ-у и имееть сертификат качества. | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
20 | 38431710 | Пипетки стеклянные 5 мл |  | Пипетки объемом измерения 5 мл, с отметками (до кончика пипетки), стеклянные, автоклавируемые. Товар должен соответствовать международным стандартам качества, ГОСТ-у и имееть сертификат качества. | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
21 | 38431710 | Пипетки стеклянные 10 мл |  | Пипетки объемом измерения 10 мл, с отметками (до кончика пипетки), стеклянные, автоклавируемые. Товар должен соответствовать международным стандартам качества, ГОСТ-у и имееть сертификат качества. | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
22 | 33791300 | Стеклянная пробирка - диаметр 15-17 мм, длина 150-160 мм |  | Предназначена для измерения мутности клеточных суспензий на денситометре, разливки питательных сред, постановки биохим. тестов в микробиологической лаборатории. Изготовлена из высокопрозрачного стекла, с наружным диаметром 17 мм и внутренним диаметром 15 мм, длиной 150-160 мм., с коническим дном, без делений. Должен соответствовать международным стандартам качества, ГОСТ-у и имееть сертификат качества. | шт |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
23 | 33140000/1 | Стерильные одноразовые пробирки с полистирольными тампонами |  | Предназначен для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала. Каждая упаковка содержит 50-100 шт. полистирольных пробирок, с пластиковой крышкой и тампоном из нейлона, дакрона или вискозы (полистирольной) . Температура хранения до 25°С. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Наличие сертификата качества партии. | шт |  |  | 30000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
24 | 33140000 | Одноразовые синтетические тампоны в индивидуальной упаковке |  | Одноразовый пластиковый тампон для отбора смывов из клинических и санитарных проб. Каждый тампон имеет индивидуальную полиэтиленовую упаковку, головка тампона сделана из нейлона, дакрона или вискозы (полистирол). Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 1.5-2 года, упаковка - герметичная. Упаковка и маркировка должны быть заводской (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 15000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
25 | 33140000 | Одноразовые ватные тампоны в индивидуальной упаковке |  | Одноразовая пластиковая или деревянная палочка для отбора смывов из клинических и санитарных проб. Каждый тампон имеет индивидуальную полиэтиленовую упаковку, головка тампона сделана из ваты. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Упаковка и маркировка должны быть заводской (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
26 | 33140000 | Клейкая лента-этикетка |  | Предназначена для индивидуальной маркировки биологического материала, отобранного для лабораторных исследований, для прикрепления к флаконам, бутылкам и т.д. Этикетка белая, одна сторона покрыта клеем, который закрыт защитным слоем. Ленточная упаковка рассчитана минимум на 1000 этикеток. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Общий срок годности не менее 5 лет. | упаковка |  |  | 15 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
27 | 33141114 | 1 литровая стеклянная бутылка с завинчивающейся пластиковой крышкой |  | Стеклянная бутылка вместимостью 1000 мл. Изготовленная из светлого термостойкого стекла - для реактивов, с градуировкой, с завинчивающейся пластиковой крышкой, автоклавируемая. Предназначен для приготовления реактивов и питательных сред в лаборатории и их термической обработки | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
28 | 33141114 | 0.5 литровая стеклянная бутылка с завинчивающейся пластиковой крышкой |  | Стеклянная бутылка вместимостью 500 мл. Изготовленная из светлого термостойкого стекла - для реактивов, с градуировкой, с завинчивающейся пластиковой крышкой, автоклавируемая. Предназначен для приготовления реактивов и питательных сред в лаборатории и их термической обработки | шт |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
29 | 33141158 | Медицинские стерильные перчатки |  | Латексные, стерильные, хирургические, анатомические. Упаковка в парах - индивидуальная, среднего размера. 50 пар в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка и маркировка должны быть с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | пара |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
30 | 33691735 | Мембраны «Владипор» диаметром 35 мм |  | Микропористые мембранные диски, изготовленные на основе ацетатной целлюлозы. Средний диаметр пор составляет 0,45 мкм, который обеспечивает проводимость дистиллированной воды при P = 0,05 МПа, 22-34 мл / (2 см мин), с погруженной в воду мембраной 23 мм. Каждая упаковка для жидкости содержит не менее 200 мембранных дисков диаметром 35 мм. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, срок годности не менее 4 лет, упаковка - герметичная, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна иметь сертификат качества партии. | шт |  |  | 1200 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
31 | 37821180 | Упаковочная пергаментная (калька) бумага |  | Предназначена для упаковки лабораторноյ посуды и медицинских инструментов. Белая / кремовая, термоустойчивая (термоустойчивость - до 180оС и влагостойкая оберточная бумага. Защищает посуду и аксессуары от влаги; ширина не менее 0.5 м, длина каждого рулона должна составлять 10 - 50 м или упаковки (эквивалентно 50x100 см). Срок годности не менее 70 % на момент поставки, общий срок - минимум 2 года. Наличие сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки), производственной маркировки. | метр |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
32 | 33140000 | Стерильные полиэтиленовые Zip пакеты для отбора проб_1 |  | Стерильные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые защищают пробу от загрязнения, герметизируются металлической или Zip застежкой. Объем - 400-500 мл. Изготовлен из твердого полиэтилена, толщина мембраны составляет 63-101 мкм. не имеют дополнительных швов, стабильны при температуре от -100 до 80°С. На пакетах имеется поле для заметок. Срок годности 5 лет. Материал соответствует требованиям FDA. Не содержит РНК, ДНК и пирогена. Изготовлено с использованием требований менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001:2000. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. | шт |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
33 | 33140000 | Стерильные полиэтиленовые Zip пакеты для отбора проб_2 |  | Стерильные полиэтиленовые прозрачные пакеты, которые защищают пробу от загрязнения, герметизируются металлической или Zip застежкой, объем - 250-500 мл. Изготовлен из твердого полиэтилена, толщина мембраны составляет 63-101 мкм. не имеют дополнительных швов, стабильны при температуре от -100 до 80°С. На пакетах имеется поле для заметок. Срок годности 5 лет. Материал соответствует требованиям FDA. Не содержит РНК, ДНК и пирогена. Изготовлено с использованием требований менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001:2000. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. | шт |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
34 | 33141211 | Индикаторные тест-полоски для определения pH- универсальные |  | Предназначен для определения ph. Пределы определения не менее 3-10 (или 0-14). Упакованы в пластиковые ампулы, каждая из которых содержит до 200 бумажных тест-полосок. Маркировка долвна быть четкой, на русском или английском языке с обязательными и полными техническими характеристиками. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, срок годности не менее 2 лет, упаковка - герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 3000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
35 | 33141211 | Индикаторная полоска pH 4-7.5, шаг 0.3 |  | Предназначен для определения pH, пределы определения 4-7.5, шагом 0.3, на бумажной/пластиковой подложке. Упакованы в пластиковые ампулы, каждая из которых содержит до 200 тест-полосок. Маркировка должна быть четкой на русском или английском языке с обязательными и полными техническими характеристиками. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка-герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 400 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
36 | 33791300 | Вакуумные пробирки с борной кислотой для отбора проб мочи |  | Предназначен сбора проб мочи для микробиологического исследования. Пробирки вакуумные стерильные из полиэтилентерефталата. Объем - 8-10 мл, размер - 16×100 мм, цвет крышки - желтый, с консервантом борная кислота, которая предотвращает размножение микроорганизмов и стабилизирует образец мочи в течение 48 часов при комнатной температуре. В каждой упаковке не более 100 штук, с четким указанием даты производства и партии продукции. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, общий срок не менее 2 лет, упаковка-герметичная. Упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. | шт |  |  | 300 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
37 | 33111500 | Индикаторы для проверки режима работы суховоздушного стерилизатора - 180oC 60 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на оборотной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы суховоздушных стерилизаторов 180оC 60 минут. Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства СтериКонт-В, ИнТест-В4, МедИс-В-180/60 или эквивалентный, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
38 | 33111500/1 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов 121оC 15 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на оборотной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы суховоздушных стерилизаторов 121оC 15 минут. Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства ИнТЕСТ-ПФ-В или эквивалентный, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
39 | 33111500 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов 120±1оC 45 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на оборотной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы автоклавов - 120±1оC 45. Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства МедИС-120/45, СтериТЕСТ-П-120/45, СтериКонт 120/45 или эквивалентным, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
40 | 33111500 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов 126±1оC 60 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на оборотной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы автоклавов - 126±1оC 60 минут (или соответственно 134օC 27 минут, 120օC 90 минут и 132օC 45 минут). Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства СанИС-1 или эквивалентным, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 7000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
41 | 33111500/1 | Индикаторы для проверки режима работы автоклавов - 110±1օC 15/20 минут |  | Одноразовые бумажные полоски с клейким покрытием на противоположной стороне и с химическим индикатором. Предназначен для быстрого контроля режима работы автоклавов- 110±1օC 15/20 минут. Каждая упаковка содержит не менее 500 тестов. Может быть производства Винар Фарматест 110/15 или 110/20 или эквивалентным, учитывая метод и расположение индикатора. Наличие срока годности при поставке не менее 70%, упаковка - герметичная. Наличие сертификата качества. | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
42 | 38431700 | Набор для сбора биологического материала в чрезвычайных ситуациях |  | Предназначен для сбора биологического материала в чрезвычайных ситуациях. Набор одноразовый, содержит: пакет устойчивый к автоклавированию до +145°C, химический абсорбент, савок с щеткой, химически стойкие перчатки, абсорбирующие прокладки. Наличие сертификата качества, маркировка в соответствии с требованиями серии ISO 18113, партия с четкими указаниями производителя и страны производства, даты проузводства и срока годности. | набор |  |  | 8 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения