Հաստատված է

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով

Մրցակցային ընտրության հանձնաժողովի

24.02.2026թ. որոշմամբ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կարիքների համար՝ էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների   ձեռքբերում:

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք․

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը, քանի որ մրցակցային ընտրության փաստաթղթերին  չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

«Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կարիքների համար՝ Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցակցային ընտրության փաստաթղթեր

ՄԱՍ I

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը,

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և

դրանց գնահատման կարգը,

3. Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանումը և մրցակցային ընտրության  		փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը,

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը,

5. Հայտի և պայմանագրի ապահովումը,

6. Հայտերի բացումը,

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը,

8. Պայմանագրի կնքումը,

9. Մրցակցային ընտրությունը չկայացած հայտարարելը,

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը։

ՄԱՍ II.  ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր դրույթներ

2.	Մրցակցային ընտրության հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-8

Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը տրամադրվում են ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի (այսուհետև` Պատվիրատու) կարիքների համար Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների ձեռքբերման նպատակով №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով անցկացվող մրցակցային ընտրության ծանուցման (հայտարարության)։

Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը կազմվել են «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող 16․02․2024թ. №27 հրամանով հաստատված (փոփոխություններով, հաստատված 16․04․2024թ․ №49 և 27․12․2024թ․ №172 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հրամաններով) ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումների մասին կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց՝ մասնակիցներին (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու մրցակցային ընտրության պայմանների, գնման առարկայի, մրցակցային ընտրության անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու մրցակցային ընտրության հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն մրցակցային ընտրության հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների մասին Կարգը:

Մասնակիցը պետք է լրացնի և կնքի հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները, իսկ Հավելված 5-ը ծանոթանա և կնքի:

Պահանջվող ապրանքի գնումը իրականացվում է մեկ չափաբաժնով:

Մասնակիցը հայտում պետք է ներկայացնի`

- համապատասխանության սերտիֆիկատ կամ ТС, առկայության դեպքում նաև որակի ծագման սերտիֆիկատ և ապրանքի անձնագիր (паспорт изделия):

Եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում արտադրող գործարան, ապա պետք է ներկայացնի սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով ներկայացված ապրանքների ամբողջ խմբաքանակի համար արտադրող և (կամ) արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և (կամ) դիլերը և (կամ)  դիստրիբյուտորը և (կամ)  նախնական պայմանագիր (ապրանքների գնի նշումը պարտադիր չէ) (հավելված 4.3):

Չափումների միասնականության ապահովման մասին ՀՀ Օրենքի, ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 13-ի N 151-Ն և 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 60-Ն որոշումների համաձայն ներմուծողի կամ արտադրողի կողմից ապրանքը պետք է մատակարարվի ստուգաչափված:

Մասնակիցը հայտի հետ միասին պետք է ներկայացնի տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ` ՀՀ «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքի  08.02.2012թ. ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդվածի համաձայն:

ՀՀ ռեզիդենտ ընկերության գնային առաջարկը պետք է ներառի նաև չափման միջոցի ստուգաչափման ծախսերի արժեքը, միաժամանակ այդ ընկերությունը պետք է ներկայացնի նաև չափման միջոցի ստուգաչափման համար նախատեսվող ծախսերը (պետական ստուգաչափման և աջակցության):

Հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները մասնակցի կողմից պետք է  լրացվի ստորագրվի և կնքվի (ներառյալ հավելված 5՝ առանց լրացնելու):

Հայտերը ընդունվում են բացառապես թղթային տարբերակով:

ՄԱՍ I

### 1. Գնման առարկայի բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար` Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների   ձեռքբերումը:

Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների   ձեռքբերման տեխնիկական բնութագիրը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները  և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերում՝  Հավելված 5-ում։

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը

2.1 եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է, մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (Հավելված 3), ապա տվյալ մասնակիցը իրավունք է ստանում մասնակցելու մրցակցային ընտրությանը:

2.2 Սույն մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու մրցակցային ընտրությանը։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) ֆինանսական միջոցներ,

2․3․1 Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

Մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (Հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման /նմանատիպ/ ապրանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր: Նմանատիպ են համարվում գազահաշվիչների մատակարարումը։

2․3․ 2 Մասնագիտական փորձառություն չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարած պայմանագիրը գնահատվում է նմանատիպ, եթե դրա շրջանակներում մատակարարած ապրանքի ծավալը գումարային արտահայտությամբ պակաս չէ տվյալ մրցակցային ընտրության շրջանակներում մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 20%-ից: Համանման է համարվում գազահաշվիչների մատակարարումը:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարած պայմանագիրը գնահատվում է  նմանատիպ, եթե դրա շրջանակներում մատակարարած ապրանքի ծավալը գումարային արտահայտությամբ պակաս չէ տվյալ մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 20 %-ից: Համանման է համարվում գազահաշվիչների մատակարարումը, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ՝ հաստատված ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից,

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է։

3.  Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանումը և մրցակցային ընտրության փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների Կարգի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել  մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել մրցակցային ընտրության մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Կազմակերպիչը ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև մրցակցային ընտրության վերաբերյալ  փաստաթղթերում սահմանված` մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Մրցակցային գնման ցանկացած մասնակից իրավունք ունի Պատվիրատուին (Կազմակերպչին) ուղղել մրցակցային գնման մասին հայտարարության և (կամ) մրցակցային գնման մասին փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանման հայտ: Նշված հայտը ստանալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրականացնում է մրցակցային գնման մասին փաստաթղթերի պարզաբանում և տեղադրում է այն տեղեկատվական համակարգում՝ նշելով հայտի առարկան, սակայն չի նշում գնման մասնակցին, ով ներկայացրել էր պարզաբանման հայտ: Ընդ որում, Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի չտալու պարզաբանում, եթե նշված հայտը ներկայացվել է ավելի ուշ, քան մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի ավարտին նախորդող երեք աշխատանքային օրվանից կամ հայտը պարունակում է հարցեր՝ կապված պարտավորության ապահովման երաշխավորության փոփոխության և շտկման, մրցակցային գնման առարկայի վերաբերյալ պայմանագրի նախագծին:

3.4 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու մրցակցային ընտրության մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու մրցակցային ընտրության վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների մրցակցային ընտրության դիտարկման և մրցակցային ընտրության արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը ։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում մրցակցային ընտրության  հայտ։

Մրցակցային ընտրության հայտերը ներկայացվում են մինչև  մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Մասնակիցը կարող է փոխել, լրացնել կամ ետ կանչել մրցակցային ընտրության մասնակցության իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո պայմանով, որ Կազմակերպիչը կստանա հայտի փոփոխման, լրացման կամ ետ կանչելու մասին գրավոր ծանուցում մինչև մրցակցային ընտրության մասին փաստաթղթերի մեջ սահմանված մրցակցային ընտրության մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը:

Այն դեպքում, եթե մրցակցային ընտրության մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտին ներկայացվել է միայն մեկ հայտ, ապա Հանձնաժողովն իրավունք ունի մրցակցային ընտրությունը ճանաչել չկայացած :

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի  II մասում` մրցակցային ընտրության հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան մրցակցային ընտրության ծանուցման և մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման պահից մինչև մարտի 31-ը ժամը` 11:00-ին, ք.Երևան Թբիլիսյան 43  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  1 մասնաշենք 3-րդ հարկ ԳՆ և Ա բաժնում։

Մրցակցային ընտրության հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար  Սահակ Բարսեղյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

1. սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների       համապատասխանության մասին դիմում-հայտարարությունը, համաձայն հավելված 1-ի` նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

դ) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1․2-ի կամ 1.3-ի (ներկայացված հայտարարագրի ձևին համապատասխան); Ընդ որում՝

- 1.2 հավելվածը ներկայացնում է ՀՀ ռեզեդենտ չհանդիսացող մասնակիցը․

- 1.3 հավելվածը ներկայացնում է ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցը․

- իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր  կամ ֆիզիկական անձ է.

- 1.4 հավելվածով Մասնակիցը ներկայացնում է ցուցակ Հանրային կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ.

2. Գնային առաջարկ,

3.  Հայտի ապահովում,

4. Ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ)

5. Պետական գրանցման վկայական (պատճենը)

6. Կանոնադրություն (առաջին երկու և վերջին երկու էջերի պատճենը)

7. Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից

8. Շահութահարկի հաշվարկ՝ (հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չպետք է գերազանցի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքից):

9. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

10. Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին (հավելված 8),

11. Սերտիֆիկատներ, երաշխիքային նամակներ:

Վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտը մերժվում է,

12. Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ)։

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով նախատեսված բոլոր հավելվածները մասնակցի կողմից պետք է ստորագրվեն և կնքվեն (ներառյալ հավելված 5), բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է գրավոր հիմնավորում՝ 9-րդ կետով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ։

5. Հայտի և պայմանագրի ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի ապահովում (միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ),  որը չի կարող պակաս լինել մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի գնի 5  տոկոսից՝ հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի N 6 հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովման մասով՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

Պայմանագրի ապահովման մասով՝

1) չի կատարում պայմանագիրը,

2) հրաժարվում է պայմանագրի կատարումից,

3) պայմանագիրը կատարում է ոչ պատշաճորեն:

5.3. Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն մրցակցային ընտրությունը չկայացած հայտարարվելը։

5.4. Պայմանագրի ապահովումը ուժի մեջ է մտնում պայմանագրի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

5.5. Սույն հոդվածով ներկայացված ապահովումը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Մասնակցի կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի բացման նիստում` կազմակերպչի կողմից, մրցակցային ընտրության փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

6.2.2 Հանձնաժողովը  ինքն է , որոշում հայտերի գնահատման օրը:

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը  գնահատվում են հանձնաժողովի կողմից հաստատած ժամանակահատվածում, որից հետո հրավիրվում է մրցակցային ընտրության  արդյունքների ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է մրցակցային ընտրության փաստաթղթերի համապատասխանությունը մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

3. Պատվիրատուն իրավունք ունի մրցակցային ընտրությունում մասնակցության հայտերի ուսումնասիրմանը, գնահատմանը և համադրմանը ներգրավել մասնագետներ` Կազմակերպչի, Պատվիրատուի, գնման առարկայի հատուկ գիտելիքներին տիրապետող կողմնակի անձանց՝ մասնագիտացված կառուցվածքային ստորաբաժանումներից:

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է մրցակցային ընտրության հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ կետով նախատեսված պահանջները։ Գնահատման արդյունքներն արտացոլվում է գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, եթե հանձնաժողովը որոշում է անմիջապես գնահատել ներկայացված հայտերը, ապա բացման և ամփոփման  համար կազմվում է մեկ արձանագրություն։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` այն մասնակցին ընտրելու մեթոդով, որի առաջարկած գնային և ոչ գնային չափանիշներին տրված միավորների  հանրագումարը ամենաբարձրն է:

Գնահատումը կատարվում է միավորներով՝ առավելագույնը 100 միավոր, ստորև նշված չափանիշների գնահատմամբ,  որը կատարվում է  հետևյալ կերպ՝

Չափանիշ 1.  Գին՝ առավելագույնը 80 միավոր.

«G4 տեսակի բնական գազի կենցաղային հաշվիչների» համար առաջարկված գնի հանրագումարի   (Գնի առաջարկ՝ հավելված  4) գնահատումը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով

Rai =   Amin  X 80

Ai

Rai – ն՝ մասնակցին տրվող գնահատականն  է (միավորներով),

Amin – ն՝  մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով մասնակիցների կողմից ներկայացված գներից նվազագույնն է (մինիմալ)՝ (Գնի առաջարկ՝ հավելված  4),

Ai – ն՝ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները ըստ (Գնի առաջարկ՝ հավելված  4):

Չափանիշ 2. Պայմանագրով նախատեսված մասնագիտական փորձառությունը՝ առավելագույնը 10 միավոր.

2.1 Մասնակցի կողմից  համանման (նմանատիպ) յուրաքանչյուր պայմանագրի (հանձման-ընդունման ակտ, կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը)  ներկայացնելու դեպքում, մասնակցին տրվում է 2 միավոր, եթե ներկայացված պայմանագրի արժեքը պակաս չէ մասնակցի կողմից առաջարկված գնի 20%-ից:

2.2 Մասնակցի կողմից համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր (հանձման-ընդունման ակտ, կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը) ներկայացնելու դեպքում, մասնակցին տրվում է 10 միավոր, եթե ներկայացված պայմանագրի արժեքը պակաս չէ մասնակցի կողմից առաջարկված գնի 50%-ից:

2.3 Մասնակցի կողմից վերը նշված 2.1 կամ 2.2 կետերի համանման (նմանատիպ) պայմանագիր չներկայացնելու դեպքում տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է:

Չափանիշ 3. Հաշվիչների տեխնիկական բնութագրերի և որակի համապատասխանություն՝ առավելագույնը 10 միավոր.

Մասնակցի կողմից ներկայացված հաշվիչների վերաբերյալ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրվող եզրակացություն տեխնիկական բնութագրերի և որակի վերաբերյալ.

3.1 Եթե հաշվիչների տեխնիկական բնութագրերի և որակի համապատասխանության վերաբերյալ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրվում է դրական եզրակացություն, ապա մասնակիցը ստանում է 10 միավոր:

3.2 Եթե հաշվիչների տեխնիկական բնութագրերի և որակի համապատասխանության վերաբերյալ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրվում է բացասական եզրակացություն, ապա մասնակցի հայտը մերժվում է:

Դրական կամ բացասական եզրակացությունները տրվում են հաշվի առնելով այդ հաշվիչների շահագործման ընթացքում բացահայտված խնդիրները կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, իսկ նոր տեսակի գազահաշվիչների համար նշված եզրակացությունը տրվում է համապատասխան փորձարկումներ անցնելուց հետո (համաձայն հրավերին կից ներկայացված 22.03.2024թ. հաստատված Կանոնակարգի):

Մասնակցի հայտի վերջնական գնահատականը ստացվում է վերոնշյալ բոլոր չափանիչների գնահատման թվաբանական գումարմամբ կամ հայտի մերժմամբ:

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են մրցակցային ընտրության ծանուցման մեջ ֆիքսված փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների/և կամ բալերի հավասարության դեպքում մրցակցային ընտրության մասնակիցները իրավունք ունեն նվազեցնել իրենց կողմից հայտարարված գինը` ներկայացնելով մրցակցային ընտրության մասին փաստաթղթերի պահանջների համաձայն ձևակերպված նոր գնային առաջարկ՝ փակ կնքված ծրարով հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրը՝ ժամը 15:00 անմիջապես հրավիրելով հանձնաժողովի նիստ:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.4.1 Մասնակիցները կարող են սույն մրցակցային ընտրությանը մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	 հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2)	 հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4)	 կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները.

5)  Կոնսորցիումի անդամներից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա մասնագիտական փորձառություն և որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ պետք է ներկայացնի նախկինում կատարած պայմանագրի  պատճենը,  որի  արժեքը  պետք է պակաս չլինի (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտով առաջարկվող գնի  50 տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` ներկայացված  պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումները հավաստող ակտերի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճեները կամ տվյալ պայմանագրի կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: Հակառակ դեպքում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) ներկայացված հայտը մերժվում է:

7.5 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.6 Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն մրցակցային ընտրության արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է մրցակցային ընտրության արդյունքների ամփոփում:

7.7 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը 10 օրացուցային օր է:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

7.8 Արգելվում է գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված փոխկապակցված անձանց միաժամանակյա մասնակցությունը Հանրային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գնման միևնույն գործընթացին՝ բացառությամբ գնումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի։

7.9 Հանրային կազմակերպությունը բացառում է գնման գործընթացի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավված իր ներկայացուցչի և գնման գործընթացին մասնակցող անձանց միջև շահերի բախումը:

7.10 Սույն պահանջների իմաստով շահերի բախում է համարվում ցանկացած հարաբերություն, որը կարող է նպաստել Հանրային կազմակերպության ներկայացուցչի կողմից գնման գործընթացին մասնակցող անձի օգտին կամ դեմ գործողություններ կատարելուն կամ որոշումներ կայացնելուն:

7.11 Հանրային կազմակերպությունը․

1) իր այն ներկայացուցիչների համար, որոնք ներգրավված են գնման գործընթացում, սահմանում է այնպիսի կանոններ, համաձայն որոնց` նշված անձինք շահերի բախման պարագայում անմիջապես տեղեկացնում են Հանրային կազմակերպությանը, որի պարագայում վերջինս բացառում է այդ անձանց մասնակցությունը գնման գործընթացին,

2) բացառում է մրցակցային ընթացակարգերով և բաց շրջանակային համաձայնագրով գնումների դեպքում գնահատող հանձնաժողովի անդամի կամ քարտուղարի մասնակցությունը գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս հիմնադրած կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի հիմնադրած կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ։ Վերոնշյալ փոխկապակցվածության առկայության պայմաններում՝ տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարն անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում: Հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը ստորագրում են շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն, որը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հաջորդող աշխատանքային օրը հրապարակվում է Հանրային կազմակերպության պաշտոնական և procurement.am ինտերնետային կայքերում,

3) բացառում է մրցակցային ընթացակարգերով և բաց շրջանակային համաձայնագրով գնումների դեպքում իր գործադիր մարմնի ներկայացուցիչների, գլխավոր տնօրեն, տնօրենի, նրանց տեղակալի(ների), ում համակարգման ներքո է գտնվում գնման տվյալ ընթացակարգի կազմակերպմամբ հանդես եկած ստորաբաժանումը, ստորաբաժանման ղեկավարի և հայտ ներկայացրած մասնակցի հետ ուղղակի և անուղղակի փոխկապակցվածությունը։ Հայտերի բացումից հետո նշված շրջանակում ներառված պաշտոնյաները ևս ստորագրում են շահերի բախման բացակայության կամ առկայության մասին հայտարարություններ: Վերոնշյալ անձանց՝ գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի անդամի կամ քարտուղարի հետ շահերի բախման առկայության պայմաններում, գնահատող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը պետք է հայտնեն ինքնաբացարկ: Գնման ընթացակարգի մասնակցի՝ պատվիրատուի ղեկավարի, տեղակալի կամ ստորաբաժանման ղեկավարի հետ շահերի բախման առկայության հիմքով գնման ընթացակարգի տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Անգործության ժամկետը ավարտվելուց հետո (եթե անգործության ժամկետ նախատեսվում է) պատվիրատուն հաղթող մասնակցի հետ համաձայնեցնում է կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, որից հետո իր կողմից ստորագրում է համաձայնեցված պայմանագիրը

8.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պատվիրատուի կողմից  կնքված- ստորագրված  պայմանագիրը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ներկայացնում իր կողմից   կնքված-ստորագրված պայմանագիրը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից և վճարում է մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով նախատեսված հայտի ապահովումը:

8.4  Կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Մրցակցային ընտրությունը չկայացած հայտարարելը

9.1 Կարգի 7.8.2 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն մրցակցային ընտրությունը չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու մրցակցային ընտրություն անցկացնելուց`այդ դեպքում չկրելով որևէ պատասխանատվություն գնման մասնակիցների առջև և չի հատուցում մասնակցի կողմից կատարված ծախսերը:

9.3 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ՝ առանց պայմանագիր կնքելու մրցակցային ընտրությունը չեղարկելու կամ մրցակցային ընտրության ընթացակարգը ավարտելու:

9.4. Մրցակցային ընտրության չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու Պատվիրատուի, Կազմակերպչի և Հանձնաժողովի գործողություններն (անգործությունը) ու որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, Կազմակերպչի և Հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

- Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

2. Մրցակցային ընտրության հայտը

2.1  Սույն մրցակցային ընտրության մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն մրցակցային ընտրության մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է մրցակցային ընտրության մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը»  չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման մրցակցային ընտրությունը։ ։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) ֆինանսական միջոցներ

և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը հետևյալն է՝ գազահաշվիչների մատակարարումը:

# 2.2.4 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը  ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ)  առնվազն մեկ պայմանագիր:

2.2.5 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.6. հայտի և պայմանագրի ապահովում` տուժանքի ձևով ՝ վճարման պահանջագրեր (Հավելված N 6),

2.2.7 Գնման ժամանակացույց(հավելված 4.2),

2.2.8 Տեխնիկական բնութագիր ՝ տեխնիկական առաջադրանք (հավելված 4.1),

2.2.9 Պայմանագրի նախագիծ (հավելված 5):

- Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարած պայմանագիրը գնահատվում է նմանատիպ, եթե դրա շրջանակներում կատարված մատակարարած ապրանքների ծավալը՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ մրցակցային ընտրության շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի 20 %-ից: Համանման է համարվում գազահաշվիչների մատակարարումը: (Հավելված N3.2)։

բ) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է լինեն ստորագրված և կնքված։

3.3 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի   գնային առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը պատրաստելու կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճեից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը (փաթեթները դրվում են մեկ ծրարի մեջ) ։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ`գործակալ) ։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

Բ) մրցակցային ընտրության ծածկագիրը.

Գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

Դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնող

Հավելված 1                                                                                                                                                                                                                                                                      №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

###### Մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու

______հայտնում է, որ ցանկություն   ունի մասնակցելու «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի

մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

կողմից №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով հայտարարված մրցակցային ընտրությանը և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ։

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

__________ -ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- բանկային հաշվեհամարն է՝ 					                         				                                                  բանկային հաշվեհամարը

- գործունեության հասցեն է՝

գործունեության հասցեն

- էլեկտրոնային փոստի  հասցեն է՝

էլ. փոստի հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝

հեռախոսի համարը

- ռուսերեն լեզվով անվանումն է՝

ռուսերեն լեզվով անվանումը և կազմակերպաիրավական տեսակը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

- -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով մրցակցային ընտրությանը սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին,

2) մրցակցային ընտրությանը մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    			                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   		                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                      (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

### Հավելված 1.2

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26  ծածկագրով

մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| - Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| - Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքի անվանումը |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| - Անունը |  |
| --- | --- |
| - Ազգանունը |  |
| - Անունը (լատինատառ) |  |
| - Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| - Քաղաքացիությունը |  |
| - Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| - Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| - Փաստաթղթի համարը |  |
| - Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Տրամադրող մարմինը |  |
| - ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| - Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| - Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| - Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| - Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| - Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

- Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

- Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

Բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

Գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

Բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

Գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

Դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

Ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

* 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե կիրառելի է սույն մրցակցային ընտրության հավելված 1.3-ով սահմանված՝ իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ներկայացնելու վերաբերյալ կարգավորումը, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր  է կամ ֆիզիկական անձ։

### Հավելված 1.3

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26  ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

Ստորև ներկայացվում է       				   -ի  իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------*

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*- ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը,

- եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում – հայտարարությունը լրացնելիս «տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝» բառերը փոխարինում է «հայտարարագիր՝ համաձայն  հավելված 1.2-ի» բառերով,

-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:

### Հավելված 1.4

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26  ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

ՑԱՆԿ

Հանրային կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ

| N Հ/հ | Անուն Ազգանուն Հայրանուն | Փոխկապակցվածությունը (մերձավոր ազգակցությամբ և խնամիության կապված անձ) ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ,պապ,թոռ ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ,թոռ | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

* Հանրային կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության պարագայում աղյուսակի առաջին տողի համապատասխան երեք սյունյակները լրացնել «-» նշանով։

Հավելված 2                                                                                                                                   №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3                                                                                                                                   №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) ֆինանսական միջոցներ,

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների Կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1                                                                                                                                   №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանությունը մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` …........ թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` …........ թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` …........ թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2                                                                                                                                   №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

մրցակցային ընտրության հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել  է մեկ պայմանագիր (պայմանագրեր)                                                         որի (որոնց)  արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է պայմանագրի (երի) պատճենը (երը):

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26  ծածկագրով                                                                                                                                                մրցակցային ընտրություն                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Գնի առաջարկ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով մրցակցային ընտրության փաստաթղթերը , այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

## -----------------------  ՍՊԸ –ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

## Մրցակցային ընտրության մասնակցի անվանումը (անունը)

## հետևյալ գներով.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Ապրանքի անվանումը | Արժեք* /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների ձեռքբերում |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

| N | Անվանումը Կամ համարժեք | Չափ. Միավ. | Քանակ | Միավորի առավելագույն արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ | Ընդհանուր առավելագույն արժեքը ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ | Մասնակցի կողմից առաջարկվող արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ | Մասնակցի կողմից առաջարկվող Ընդհանուր արժեք ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor G 160 տեսակի գազահաշվիչ | հատ | 7 | 2,596,000 | 18,172,000 |  |  |
| 2 | Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor G 250 տեսակի գազահաշվիչ | հատ | 57 | 3,357,142.86 | 191,357,143.02 |  |  |
| 3 | Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor G 400 տեսակի գազահաշվիչ | հատ | 4 | 5,253,142.86 | 21,012,571.44 |  |  |
| Ընդամենը |  |  | 68 |  | 230,541,714.46 |  |  |

Ապրանքի գինը չպետք է գերանզանցի տվյալ ապրանքի համար սահմանված առավելագույն արժեքը, հակառակ դեպքում հայտը մերժվում է:

Պատվիրատուն իրավունք ունի պայմանագրի գործողության ընթացքում ապրանքի ծավալները ոչ պակաս քան 23 %-ով նվազեցնել:

ՀՀ ռեզիդենտ ընկերության գնային առաջարկը պետք է ներառի նաև չափման միջոցի ստուգաչափման ծախսերի արժեքը, միաժամանակ այդ ընկերությունը պետք է լրացնի ստորև նշված աղյուսակը՝ ցույց տալով չափման միջոցի ստուգաչափման համար կատարվող ծախսերը (պետական ստուգաչափման և աջակցության):

| Հ/հ | Չափման միջոցի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Արժեքը՝ ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների հաշվիչի ստուգաչաման ծախսը | հատ | 1 |  |

__________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)	    Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.1

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրություն հանձնաժողովին

Տեխնիկական Բնութագիր

Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների  ձեռքբերում

RA ELCOR (G16 – G400) ռոտացիոն հաշվիչները թողարկվում են ԳՕՍՏ 28724-90, ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 8.740-2016 և ՕՉՄԿ Դ 31:2019 փաստաթղթերի հաձայն։

Նախատեսված են տարբեր գազերի ծավալային ծախսը չափելու համար, ինչպես օրինակ ԳՕՍՏ 5542-2022 ստանդարտի համաձայն բնական գազը։ Օգտագործվում են տնտեսության տարբեր ոլորտներում։

# Կառուցվածքը և աշխատանքային սկզբունքը

RA ELCOR (G16 – G400) ռոտացիոն հաշվիչի հիմնական բաղկացուցիչ մասերն են չափիչ խցիկը, երկու ռոտորները` փոխկապակցված սինխրոնիզացնող ատամնանիվների զույգով, երկու կափարիչները, հաշվիչ մեխանիզմը եւ էլեկտրոնային ճշտիչը: Չափիչ խցիկն իրենից ներկայացնում է երկու ութաձեւ ռոտոր, որոնք միմյանց նկատմամբ պտտվելով, հաշվիչի մուտքից ելք են տեղափոխում այնքան գազ, որը հավասար է ռոտորի և չափիչ խցիկի պատի միջեւ եղած ծավալին: Ռոտորների պտույտները սինխրոնիզացվում են ատամնանիվների միջոցով: Ռոտորները եւ խցիկը պատրաստված են այնպես, որ պտտման ընթացքում ապահովում են մաքսիմալ հերմետիկություն, որն էլ իր հերթին բերում է չհաշվված գազի անցման նվազագույն քանակությանը: Ռոտորներից անմիջապես բարձր հաճախականության տվիչի փոխանցած իմպուլսները հաշվվում են սարքի մեջ ներկառուցված գազի ծավալի էլեկտրոնային ճշտիչի միջոցով, որը իր հերթին «NTC» տեսակի կիսահաղորդչային ջերմակերպափոխիչի եւ բացարձակ ճնշման պյեզոտվիչի միջոցով չափում է գազի աշխատանքային ճնշումը, ջերմաստիճանը եւ հաշվի առնելով նախօրոք ներմուծված գազի պարամետրերը` կատարում է վերահաշվարկ և անցած գազի քանակությունը բերում է ստանդարտ պայմանների:

I

II

Հաշվիչը կահավորված է երկու էլեկտրոնային էկրաններով։ Առաջինը արտացոլում է՝ ժամային, օրական, ամսեկան, ծախսերը, իրենց համապատասխան ճնշումներով, ջերմաստիճաններով։ Երկրորդ

ճնշումը, ջերմաստիճանը եւ ժամային ծախսը։

## 2.1 Պայմանական նշանակումները

| Պայմանանշանը | Բացատրությունը | Չափման միավորը |
| --- | --- | --- |
| I էկրան |  |  |
| Pmax | հաշվարկային օրվա սկզբից առավելագույն ճնշում | կՊա |
| Pmin | հաշվարկային օրվա սկզբից նվազագույն ճնշում | կՊա |
| kPa | ժամային ճնշում | կՊա |
| C | ժամային ջերմաստիճան | 0C |
| Vb | մարտկոցի լարում | մՎ |
| Qm | հաշվարկային ամսվա սկզբից մինչև տվյալ ժամը ճշտված ծախսը | մ3 |
| Qd | հաշվարկային օրվա սկզբից մինչև տվյալ ժամը ճշտված ծախսը | մ3 |
| Qm-1 | անցյալ ամսվա ճշտված ծախսը | մ3 |
| Qd-1 | անցյալ օրվա ճշտված ծախսը | մ3 |
| Uncor | գումարային չճշտված ծախս | մ3 |
| Cor | գումարային ճշտված ծախս | մ3 |
| Time | մեկ ժամվա մեջ աշխատած ժամանակը | с |
| II էկրան |  |  |
| c | հաշվարկային օրվա սկզբից մինչեւ տվյալ պահը ճշտված ծախսը | մ3 |
| u | հաշվարկային օրվա սկզբից մինչեւ տվյալ պահը չճշտված ծախսը | մ3 |
| t | տվյալ պահի ջերմաստիճանը | 0C |
| Г. | ակնթարթային ճշտված ծախս | մ3/ժ |
| P | Տվյալ պահի ճնշումը | կՊա |

# Տեխնիկական և չափագիտական բնութագրերը

## 3.1 Չափագիտական բնութագրերը

| Բնութագրի անվանումը | Արժեքը |  |
| --- | --- | --- |
|  | Հաշվիչ | Էլ. ճշտիչ |
| Հարաբերական սխալանքը, % Qmin- Qt Qt - Qmax Qmin- Qmax | 2,0 (±2,0) 1,0 (±1,0) - |  |
| Ստատիկ ճնշման չափման տիրույթ, ՄՊա | - | 01.6 |
| Ստատիկ ճնշման չափման տիրույթում սխալանքը, % | - | 0,075 |
| Ջերմաստիճանի չափման տիրույթը, 0C | - | -40100 |
| Ջերմաստիճանի չափման տիրությում սխալանքը, % | - | 0,56 |
| Qt անցման կետը, մ3/ժ | 0,1 Qmax | - |
| Չափվող գազի աշխատանքային ճնշումը, ոչ ավել քան, ՄՊա | 1,6 |  |
| Չափվող միջավայրի ջերմաստիճանային տիրույթը, 0C | 30 – 70 |  |
| Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանային տիրույթը, 0C | 40 – 70 |  |
| Օդի հարաբերական խոնավությունը, մինչև, % | 98 |  |
| Միջստուգաչափման ժամկետը, տարի | 2 |  |

## 3.2 Տեխնիկական բնութագրերը

| Բնութագրի անվանումը | Հաշվիչի տիպաչափսը |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G16 | G25 | G40 | G65 | G100 | G160 | G250 | G400 |
| Զգայնության շեմը, մ3/ժ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Հաշվիչ մեխանիզմի տարողությունը, մ3 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Չափիչ խցիկի տարողունակությունը, դմ3 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,61 | 2,99 | 3,7 | 4,5 |
| Ծառայության միջին ժամկետը, տարի | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջին աշխատատևողությունը, ժ | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Պայթունակայունության մակնշումը | 1ExibIIBT4 X |  |  |  |  |  |  |  |
| Հաշվիչի իրանի նյութը | Ալյումինե համաձուլվածք |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 Ծրագրային ապահովում

Ներկառուցված ճշտիչի ԾԱ աշխատանքային պայմաններում չափված գազի ծավալը բերում է ստանդարտ պայմանների, ինչպես նաև ապահովում է հաշվիչի պաշտպանվածության բարձր աստիճանը և գրանցում է արտաքին միջամտության հետևյալ դեպքերը.

- համակարգչին միացնելու դեպքում վերծանում է սարքի ծրագրավորման ամսաթիվը, որը լրացվում է անձնագրում, որը կողմնակի ծրագրային միջամտության դեպքում չի համապատասխանելու անձնագրի և համակարգչի տվյալներին,

- իրանի կազմաքանդման դեպքում հաշվիչի էկրանի վրա հայտնվելու է գրություն «Արտաքին միջամտություն. Կազմաքանդում»: Էկրանի բնականոն աշխատանքը վերականգնել հնարավոր չէ, վերականգնումը կատարվում է միայն արտադրողի մոտ,

- մագնիսական դաշտի ազդեցության դեպքում նույնպես արտածվում է էկրանի վրա, որպես « Արտաքին միջամտություն. Մագնիսական դաշտ»: Էկրանի բնականոն աշխատանքը վերականգնել հնարավոր չէ, վերականգնումը կատարվում է միայն արտադրողի մոտ,

- եթե միջամտության արդյունքում կանգնեցվում է հաշվիչի  ռոտորները, ապա դա գրանցվում է համապատասխան տվիչի կողմից և արտածվում էկրանի վրա, որպես « Արտաքին միջամտություն. Ռոտորների կանգառ»:  Էկրանի բնականոն աշխատանքը վերականգնել հնարավոր չէ, վերականգնումը կատարվում է միայն արտադրողի մոտ,

- հաշվիչը իրականացնում է գազի ինչպես նաև շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանների չափում։Երբ այդ ջերմաստիճաների տարբերությունը գերազանցում է 20 աստիճանը էկրանի վրա արտածվում է, որպես « Արտաքին միջամտություն. Ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություն»։  Էկրանի բնականոն աշխատանքը վերականգնել հնարավոր չէ, վերականգնումը կատարվում է միայն արտադրողի մոտ։

# Լրակազմությունը

| Անվանումը | Քանակը |
| --- | --- |
| RA ELCOR (G16 – G400) | 1 հատ |
| Շահագործման ձեռնարկ և անձնագիր | 1 հատ |

# Մակնշումը

## 5.1 Ճշտիչի վրա.

- արտադրող կազմակերպության անվանումը և նշանը,

- գործարանային համարը,

- արտադրող երկիր,

- հաշվիչի պայմանական նշանակումը և տիպաչափսը,

- նվազագույն, առավելագույն ծախսերը մ3/ժ,

- աշխատանքային առավելագույն ճնշումը, ՄՊա,

- շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանային տիրույթը, 0C

- հոսքի ուղղությունը:

## 5.2 Իրանի վրա.

- հաշվիչի պայմանական նշանակումը,

- հաշվիչի տեսակը, Dպ:

Տրանսպորտային բեռնարկղերի մակնշումը ունի հիմնական, լրացուցիչ և տեղեկատվական նշաններ, բեռնաթափման նշաններ՝ «Осторожно, хрупкое!», «Верх не кантовать», «Боится сырости».

# Փաթեթավորումը

Հաշվիչների կցաշուրթերի վրա մուտքի և ելքի անցքերը պետք է փակվեն պլաստմասե խցաններով կամ ինքնասոսնձվող թաղանթով:

Հաշվիչը տեղադրվում է փայտե տուփի մեջ, տուփի հատակին ամրացված փայտե ներդիրների վրա:

Ավտոմեքենայով տեղափոխելիս՝  հաշվիչը կարող է դրվել ծալքավոր ստվարաթղթե տուփի մեջ:

# Տեղադրումը

## 7.1 Անվատնգության կանոնները

- Հաշվիչի տեղադրումը, գործարկումը, սպասարկումը և ստուգումը պետք է իրականացվեն այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք ունեն այդ աշխատանքները կատարելու պաշտոնական իրավունք:

- Հաշվիչները սպասարկող տեխնիկական անձնակազմը նախքան աշխատանքը սկսելը պետք է ուշադիր ուսումնասիրի սույն ձեռնարկը:

- Հաշվիչի հետ աշխատելիս պետք է պահպանվեն անվտանգության ընդհանուր կանոնները և գազի արդյունաբերության անվտանգության կանոնները:

- G160, G250 և G400 հաշվիչները պետք է տեղափոխվեն տեղադրման վայր՝ օգտագործելով ամբարձիչներ, բեռնատարներ և նմանատիպ այլ միջոցներ:

- Հաշվիչի տեղադրման և ապամոնտաժման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն խողովակաշարում գազի ավելցուկային ճնշման բացակայության դեպքում:

## 7.2 Հաշվիչի նախապատրաստում օգտագործման համար

### Պահանջներ, որոնք պետք է հաշվի առնել հաշվիչը տեղադրելիս.

- Հաշվիչը տեղադրելիս պետք է յուղ չպարունակի իր մեջ։

- Հաշվիչնը պետք է տեղադրվի փակ տարածքում կամ ծածկի տակ, որն ապահովում է արտաքին տեղումներից պաշտպանություն։

- Խողովակաշարի վրա հաշվիչի տեղադրման վայրը պետք է ընտրվի այնպես, որ այն պաշտպանված լինի հարվածներից, արդյունաբերական թրթռումներից, մեխանիկական ազդեցություններից և արտաքին մշտական ​​կամ փոփոխական մագնիսական դաշտերից։

- Խորհուրդ չի տրվում հաշվիչներ տեղադրել խողովակաշարի ստորին հատվածում, որտեղ կարող է խտացում կուտակվել։

- Եթե գազի մեջ կան խտացնող ջրի կեղտեր, հաշվիչը պետք է տեղադրվի խողովակաշարի ուղղահայաց հատվածի վրա՝ վերևից ներքև գազի հոսքի դեպքում։

- Աշխատանքային ճնշումների ողջ տիրույթում չեն պահանջվում ուղիղ հատվածները հաշվիչից առաջ և հետո։

- Հաշվիչը տեղադրելիս պահանջներ չեն դրվում հաշվիչի և խողովակաշարի միջև համառանցքության անհամապատասխանության կամ խողովակաշարի ոչ շրջանաձևության աստիճանի վերաբերյալ: Հաշվիչը կարող է տեղադրվել գազի ֆիլտրի կամ գազի ճնշման կարգավորիչի մոտ, ինչպես նաև տեղական այլ դիմադրությունների, ներառյալ ծայրափողակների և դիֆուզորների մոտ։

- Չափիչ խողովակաշարի ներքին տրամագծի և հաշվիչի անվանական տրամագծի միջև թույլատրելի տարբերությունը ± 10% է: Իրանի անցքի անվանական տրամագիծը (կամ դրա անվանական տրամագիծը) չի համընկնում հաշվիչի իրական ներքին տրամագծի հետ: Հետևաբար, ստուգելիս անհրաժեշտ է համեմատել չափիչ խողովակաշարի հատվածների միջին ներքին տրամագիծը ոչ թե հաշվիչի իրական ներքին տրամագծի, այլ դրա անվանական տրամագծի հետ։

- Հաշվիչը հորիզոնական դիրքով տեղադրելիս, առանցքների թույլատրելի շեղումը հորիզոնական հարթությունից պետք է լինի. երկայնական առանցքից՝ 40-ից ոչ ավել, լայնական առանցքի 10-ից ոչ ավել:

- Հաշվիչը ուղղահայաց դիրքով տեղադրելիս, լայնակի առանցքի թույլատրելի շեղումը հորիզոնական հարթությունից 10-ից ոչ ավելի է, իսկ երկայնական առանցքը ուղղահայացից՝ 40 -ից ոչ ավելի:

- Հաշվիչը որպես հակակապակցիչներ տեղադրելիս՝ անհրաժեշտ է օգտագործել 01, 11 տիպի կցաշուրթեր՝ խցարար մակերևույթի նախագծմամբ «B» ԳՕՍՏ 33259-ի համաձայն: Կցաշուրթերի խցարար մակերևույթների չափերը և եզրերի չափերը ընտրված են ԳՕՍՏ 33259-ի համաձայն: Կցաշուրթերի ներքին տրամագիծը ընտրված է 1-ին շարքից: Հեղույսների համար անցքերի քանակը ընտրված է 2-րդ շարքից: Հաշվիչի և չափիչ խողովակաշարի միացման կետում թույլատրվում է շեղման աստիճան, որը պայմանավորված է ներքին չափերի և տրամագծի տարբերությամբ:

- Խորհուրդ է տրվում խուսափել հաշվիչից առաջ խողովակաշարում տարբեր սարքավորումներ տեղադրելուց, որոնք պահանջում են տեֆլոնի ժապավենով ադապտորներիկիրառում, քանի որ կա տեֆլոնի մասնիկների՝ հաշվիչ խցիկ ներթափանցելու վտանգ։

- Թույլատրվում է հատուկ հենարաններ տեղադրել G160, G250 և G400 տիպաչափսի հաշվիչների տակ՝ դրանք խողովակաշարում տեղադրելիս։

## 7.3 Տեղադրում խողովակաշարին

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Հաշվիչի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացնեն կազմակերպություններ, որոնք պաշտոնական իրավունք ունեն իրականացնելու այդ աշխատանքները։ Հակառակ դեպքում արտադրողի երաշխիքային պարտավորությունները չեն լինի վավեր:

- Բացեք տուփը և ստուգեք առաքման ամբողջականությունը հաշվիչի անձնագրում նշված տվյալների համաձայն:

- Նախքան տեղադրումը, անհրաժեշտ է ուշադիր ստուգել հաշվիչը: Համոզվեք, որ հաշվիչի մարմնի վրա բացվածքներ, փորվածքներ կամ կոռոզիայի նշաններ չկան և ստուգեք կնիքների ամբողջականությունը:

- Հեռացրեք խցանները հաշվիչի մուտքի և ելքի կցաշուրթերից: Ստուգեք ռոտորների պտույտը թեթևակի պտտելով դրանք: Ռոտորները պետք է հեշտությամբ և սահուն պտտվեն: Համոզվեք, որ հաշվիչի գլանները պտտվում են:

- Նախքան հաշվիչը տեղադրելը, անհրաժեշտ է մանրակրկիտ մաքրել խողովակաշարի ներքին մակերեսները եռակցման փորվածքներից և այլ մեխանիկական աղտոտիչներից: Դա անելու համար խողովակաշար փչամաքրեք։

- ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ գազատարի հիդրավլիկ փորձարկումներ անցկացնել՝ տեղադրված հաշվիչով։ Հաշվիչն իր տեղում պետք է տեղադրվի խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկման ավարտից հետո: Նախքան հաշվիչը տեղադրելը, խողովակաշարը պետք է չորանա և մաքրվի:

- ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ խողովակաշարի վրա եռակցման աշխատանքներ կատարել հաշվիչի տեղադրման վայրի անմիջական հարևանությամբ՝ առանց հաշվիչը նախապես ապամոնտաժելու:

- Խողովակաշարի վրա վերանորոգման կամ տեղադրման աշխատանքներից հետո ձևավորված եռակցման հրաթեփերը և այլ պինդ մասնիկները պահելու համար անհրաժեշտ է հաշվիչի դիմաց տեղադրել պաշտպանիչ ցանց, որը ներառված է առաքման հավաքածուում: Ցանցը տեղադրվում է խողովակաշարի զուգակցվող կցաշուրթիև հաշվիչի մուտքի կցաշուրթի և երկու խցանիչ միջադիրների միջև: Ցանցի տեղադրումը ժամանակավոր միջոց է։ Հաշվիչն օգտագործելուց մոտ մեկ ամիս հետո կամ խողովակաշարի վրա վերանորոգման աշխատանքներ կատարելուց հետո ցանցը պետք է ապամոնտաժվի: Հակառակ դեպքում, ժամանակի ընթացքում ցանցը կարող է չափազանց խցանվել, որից հետո գազի հոսքով այն կարող է սեղմվել հաշվիչի մեջ, ինչը կհանգեցնի հաշվիչի անհապաղ խափանման: Ցանցը ապամոնտաժելուց հետո այն պետք է մաքրել և լվանալ։ Հետագայում, ցանցը պետք է տեղադրվի հաշվիչի առջև ամեն անգամ, երբ խողովակաշարի մինչև հաշվիչը հատվածում տեղադրման կամ վերանորոգման աշխատանքներ կատարվեն:

- Հաշվիչի հուսալի և երկարաժամկետ շահագործում ապահովելու համար, հաշվիչից առաջ ոչ ավել քան 3 մետր հեռավորության վրա, խողովակաշարում պետք է տեղադրվի ֆիլտր, որը գազը կմաքրի մեխանիկական կեղտից առնվազն 0,080 մմ ֆիլտրման աստիճանով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ռոտացիոն հաշվիչների շահագործման փորձը ցույց է տալիս, որ հաշվիչի դիմաց նուրբ զտիչ տեղադրելը կտրուկ նվազեցնում է ռոտորների խցանման հավանականությունը 0,1 մմ-ից ավելի պինդ մասնիկների չափիչ խցիկ ներթափանցելուց, ինչն ապահովում է հաշվիչի հուսալի շահագործումը դրա աշխատանքի ողջ ժամանակահատվածում:

## 7.4 Խողովակաշարում հաշվիչի տեղադրման կանոններ

Հաշվիչների տեղադրման ժամանակ գազի արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար հաստատված տարբեր նյութերից պատրաստված միջադիրներ կարող են օգտագործվել կցաշուրթերի խցանման համար:

Միջադիրները պետք է ունենան հարթ եզրեր ներքին և արտաքին եզրագծերի երկայնքով: Միջադիրների տեղադրումը պետք է իրականացվի այնպես, որ դրանք չմտնեն խողովակաշարի ներքին տրամագծի մեջ։ Հաշվիչների տեղադրումը բարելավելու համար խորհուրդ է տրվում միջադիրի երկու կողմերում քսել MOLYKOTE 111 Compaund քսուք բարակ շերտով:

Հաշվիչները տեղադրելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել M16 պտուտակներ: Հեղույսների երկարությունը պետք է ընտրվի այնպես, որ ապահովվի 16-ից 22 մմ խորություն հաշվիչի իրանի վրա արված մոնտաժային անցքերի համար: Հեղույսների պարուրակները նախ պետք է պատել տեխնիկական նավթային ժելեով կամ պինդ յուղով: ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ օգտագործել վնասված պարուրակներով պտուտակներ:

Հաշվիչը պետք է տեղադրվի այնպես, որ իրանի վրա սլաքի ուղղությունը համընկնի խողովակաշարում գազի շարժման ուղղությանը:

## 7.5 Հաշվիչի շահագործումը

### Հաշվիչի մեկնարկը և դադարեցումը

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հաշվիչի մեկնարկը և դադարեցումը, դրա շահագործման ընթացքում, պետք է իրականացվի այն անձանց կողմից, ովքեր ուշադիր ուսումնասիրել են այս ձեռնարկը և իրավասու են կատարել այս տեսակի աշխատանքներ:

Հաշվիչը խողովակաշարում տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է յուղ լցնել ռեդուկտորի և սինխրոնիզատորի կափարիչների մեջ հատուկ անցքերի միջով։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Չի թույլատրվում յուղը թափել հաշվիչից կամ հաշվիչի մեջ յուղ լցնել, երբ այն գտնվում է գազի ավելցուկային ճնշման տակ:

Նախքան հաշվիչի մեկնարկը, խողովակաշարի բոլոր անջատիչ սարքերը պետք է փակվեն։

Շատ դանդաղ, մոտ մեկ քարորդով բացեք անջատիչ սարքը հաշվիչից առաջ: Հաշվիչ մեխանիզմի վերջին գլանն այս պահին պետք է անշարժ լինի: Հակառակ դեպքում, հաշվիչից հետո ստուգեք անջատիչ սարքի հերմետիկությունը: Խողովակաշարում գազի ճնշման բարձրացման արագությունը չպետք է գերազանցի 0,035 ՄՊա/վ (0,35 կգու/սմ2/վրկ) ։

Երբ խողովակաշարի այն հատվածում, որի վրա տեղադրված է հաշվիչը ճնշումը հավասարվում է մատակարարման խողովակաշարի ճնշմանը, դանդաղորեն բացեք անջատիչ սարքը հաշվիչի դիմաց ամբողջությամբ։

Շատ դանդաղ բացեք հաշվիչից հետո անջատիչ սարքը, մինչև ռոտորները սկսեն պտտվել։ Եթե ​​ռոտորները հավասարապես պտտվում են, դանդաղ բացեք անջատիչ սարքը ամբողջությամբ։

Հաշվիչի աշխատանքի դադարեցման համար շատ դանդաղ փակեք անջատիչ սարքը հաշվիչից հետո։  Ռոտորները պետք է ամբողջությամբ կանգնեն: Եթե ​​ռոտորները շարունակում են պտտվել, ստուգեք անջատիչ սարքը արտահոսքի համար:

Շատ դանդաղ փակեք անջատիչ սարքը հաշվիչից առաջ: Թուլացրեք գազի ճնշումը հաշվիչի մեջ:

Գործարկման բոլոր դեպքերում և բոլոր փուլերում հաշվիչի միջով անցնող գազի հոսքի արագությունը ոչ մի դեպքում չպետք է գերազանցի հաշվիչի անձնագրում նշված առավելագույն հոսքի արագությունը (Qmax).

Գազի հոսքի ուղղությունը պետք է խստորեն համահունչ լինի ճշտիչի կափարիչի սլաքի հետ, հակառակ դեպքում ռոտորները կպտտվեն հակառակ ուղղությամբ, ինչը կարող է հանգեցնել «ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ» հաղորդագրությանը և հաշվիչի անջատմանը:

# Տեխնիկական սպասարկումը և վերանորոգումը

Հաշվիչները սպասարկող տեխնիկական անձնակազմը նախքան աշխատանքը սկսելը պետք է ուշադիր ուսումնասիրի սույն ձեռնարկը և պահպանի անվտանգության ընդհանուր կանոնները և գազի արդյունաբերության անվտանգության կանոնները:

Հաշվիչի վերանորոգումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից։ Հակառակ դեպքում արտադրողի երաշխիքային պարտավորությունները չեն լինի վավեր:

# Պահպանման պայմանները

Հաշվիչները փաթեթավորված ձևով պետք է պահվեն B3 պահպանման պայմաններին համապատասխան՝ համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52931-ի:

Պահեստային սենյակը պետք է զերծ լինի փոշուց, թթվային և ալկալային գոլորշիներից, ագրեսիվ գազերից և այլ վնասակար կեղտերից, որոնք կոռոզիա են առաջացնում:

# Երաշխիքային պարտավորությունները

Շահագործման երաշխիքային ժամկետը 6 ամիս է՝ սպառողի կոխմից սույն անձնագրում նշված տեղադրման, շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները պահպանելու դեպքում։ Եթե հաշվիչի մեջ հայտնաբերվում է արտադրական անսարքություն, արտադրողը պարտավորվում է իրականացնել անսարք գազի հաշվիչի երաշխիքային վերանորոգում կամ փոխարինում։

Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալի վրա.

- արտադրողի (ստուգաչափողի) կնիքների խախտում,

- անձնագրի բացակայություն,

- հաշվիչի մեխանիկական վնասվածքներ (ճաքեր, փորվածքներ, և այլն),

- զոդման հետևանքով առաջացած վնասվածքներ,

- հաշվիչի իրանի երկրաչափական չափերի խախտում,

- բացօթյա, առանց պահարանի կամ ծածկի տեղադրում,

- չարտոնված միջամտություն,

- ինքնուրույն վերանորոգման դեպքեր,

- հաշվիչի ներսում ժանգի, ավազի, ջրի և այլնի առկայություն։

Մասնակիցը պետք է լրացնի և կնքի հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները, իսկ Հավելված 5-ը ծանոթանա և կնքի:

Պահանջվող ավտոբուսի գնումը իրականացվում է մեկ չափաբաժնով:

Մասնակիցը հայտում պետք է ներկայացնի`

- համապատասխանության սերտիֆիկատ կամ ТС, առկայության դեպքում նաև որակի ծագման սերտիֆիկատ և ապրանքի անձնագիր (паспорт изделия):

Եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում արտադրող գործարան, ապա պետք է ներկայացնի սույն մրցակցային ընտրության փաստաթղթերով ներկայացված ապրանքների ամբողջ խմբաքանակի համար արտադրող և (կամ) արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը և (կամ) դիլերը և (կամ)  դիստրիբյուտորը և (կամ)  նախնական պայմանագիր (ապրանքների գնի նշումը պարտադիր չէ) (հավելված 4.3):

Չափումների միասնականության ապահովման մասին ՀՀ Օրենքի, ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 13-ի N 151-Ն և 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 60-Ն որոշումների համաձայն ներմուծողի կամ արտադրողի կողմից ապրանքը պետք է մատակարարվի ստուգաչափված:

Մասնակիցը հայտի հետ միասին պետք է ներկայացնի տեսակի հաստատման սերտիֆիկատ` ՀՀ «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքի  08.02.2012թ. ՀՕ-22-Ն 15-րդ հոդվածի համաձայն:

ՀՀ ռեզիդենտ ընկերության գնային առաջարկը պետք է ներառի նաև չափման միջոցի ստուգաչափման ծախսերի արժեքը, միաժամանակ այդ ընկերությունը պետք է ներկայացնի նաև չափման միջոցի ստուգաչափման համար նախատեսվող ծախսերը (պետական ստուգաչափման և աջակցության):

Հրավերում ընդգրկված բոլոր հավելվածները մասնակցի կողմից պետք է  լրացվի ստորագրվի և կնքվի (ներառյալ հավելված 5՝ առանց լրացնելու):

Հայտերը ընդունվում են բացառապես թղթային տարբերակով:

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                         ՀՎՀՀ  _____________________________

Սպասարկող բանկը   ___________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________                                                                    Հեռ.  ____________________

____________________________________________

_____________

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)	    Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը

Հավելված 4.2

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով                                                                                                                                                              մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների   ձեռքբերում

| Չ/Բ | ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ապրանքի մատակարարման ժամկետը |  |
|  | Սկիզբը՝ | ավարտը |
|  | Պայմանագրի կնքման օրվանից | 270 օրացուցային օր |

Սույն մրցակցային ընտրության շրջանակներում, ընտրված մասնակցի առաջարկության հիման վրա,կհատկացվի կանխավճար՝ ներքոհիշյալ  չափով և ժամկետներում՝

| Կանխավճարի հատկացում |  |
| --- | --- |
| Առավելագույն չափը ՀՀ դրամ | Ժամկետը (ամիս տարեթիվը) |
| 1 | 2 |

Ընդ որում կանխավճարի հատկացումը ընտրված մասնակցին կտրամադրվի Պատվիրատուի համաձայնությամբ:

| Չ/Բ | Անվանումը |  | Երաշխիքային սպասարկման ժամեկտը ամիս |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էլեկտրոնային ճշտիչներով համալրված RA Elcor տեսակի գազահաշվիչների ձեռքբերում |  |  |

Ապրանքի  դիմաց վճարումը իրականացվում է  ապրանքն ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում վաճառողի կողմից հաշվարկային փաստաթուղթը ներկայացնելուց հետո անկանխիկ` բանկային փոխանցմամբ:

____________________________________________ 	                         _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                                                                   (ստորագրությունը)

Կ. Տ.______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.3

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության

հանձնաժողովին

Երաշխիքային նամակի ձև

Երաշխիքային նամակ տրամադրող Ընկերության պաշտոնական բլանկի վրա

Ելից փաստաթղթի համար						Ամսաթիվ

Երաշխիքային նամակ

Հայտնում ենք Ձեզ , որ __________________ (Ընկերության անվանումը) հանդիսանում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով Մրցակցային ընտրության գնման առարկա հանդիսացող ապրանքի արտադրող / կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը/դիլերը/դիստրիբյուտորը  կից ներկայացվող _____________ (կցվող՝ արտադրողի կողմից հաստատված փաստաթղթի անվանումը) հիման վրա/, և երաշխավորում ենք գնման առարկա հանդիսացող ապրանքի ամբողջական (ապրանքի հաստատված անվանացանկը կցվում է) և սահմանված ժամկետներում արտադրությունը  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ կարիքների համար՝ _____________ (Մրցակցային ընտրության մասնակից ընկերության անվանումը) հայտը նշված Մրցակցային ընտրության շրջանակներում որպես լավագույն ճանաչելու դեպքում:

| Ընկերության ղեկավար | ___________ (ստորագրություն/կնիք) | ______________ (ա. ա. հ.) |
| --- | --- | --- |

Приложение 4.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26

Форма Гарантийного письма

На официальном бланке Компании, представляющей Гарантийное письмо

No. исх. документа							Дата документа

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Сообщаем Вам, что ___________ (наименование Компании) является производителем /или официальным представителем/дилером/дистрибьютором производителя на основании прилагаемого _______________ (название приложенного документа, заверенного производителем)/ товара, являющегося предметом закупки по Конкурентному отбору ЗАО «Газпром Армения» под кодом №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 , и гарантирует производство предмета закупки в полном объеме (заверенный список предмета закупки прилагается) и установленные сроки для нужд ЗАО «Газпром Армения» в случае признания заявки _______________ (название компании-участника Конкурентного  отбора) лучшей в рамках указанного Конкурентного  отбора.

| Руководитель Компании | ___________ (подпись/печать) | ______________ (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

Հավելված 6

№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով

մրցակցային ընտրության                                                                                                                                                                                      հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(մասնակցության հայտի և պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան						                       «         » _____________ 20   թ.

«Ընկերության անվանումը», ի դեմս Ընկերության տնօրեն` «Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները», որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Հայտի ապահովում

  - Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` -------------------------------          աշխատանքների ձեռքբերման  №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով    մրցակցային ընտրությանը:

  - Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

  - Ընկերության կողմից մրցակցային ընտրության մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29 հոդվածի 2-րդ մաս) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Ընկերության կողմից մրցակցային ընտրության մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Բանկի կողմից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

Պայմանագրի ապահովում

  - Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված`  ---------------------------------------աշխատանքների  (պահեստամասերի տեղադրմամբ) ձեռքբերման №097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրով    մրցակցային ընտրությանը:

  - Որպես մրցակցային ընտրության արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր)  ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և մրցակցային ընտրության արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև մրցակցային ընտրության շրջանակում կնքվելիք պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը (hայտի ապահովում մասով), իսկ պայմանագրի ապահովման մասով սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը տուժանքի մասին համաձայնագիրը դադարում է գործել:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

Ընկերության անվանումը`

Հասցեն`

Սպասարկող բանկի անվանումը,

Հ/Հ

ՀՎՀՀ

տնօրեն` --------------------------------

(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ`    -----------------------------

(ստորագրություն)

Կ.Տ

| ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ «№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրրով մրցակցային ընտրության (մասնակցության հայտի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 1. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 2. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 3. Վճարողի բանկը` |  |
| 4. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 5. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 6. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 7. Շահառու`«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ |  |
| 8. Շահառուի ՀՎՀՀ` 00046317 |  |
| 9. Շահառուի բանկը`«Արդշինբանկ» ՓԲԸ |  |
| 10. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. 2470100527091000 |  |
| 11. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 12. Արժույթը (բառերով)` |  |
| 13. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 14.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` |  |
| Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ. | Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ |

| ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ «№097/GArm/26_4.3_057/24.02.26 ծածկագրրով մրցակցային ընտրության (պայմանագրի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 1. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 2. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 3. Վճարողի բանկը` |  |
| 4. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 5. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 6. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 7. Շահառու`«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ |  |
| 8. Շահառուի ՀՎՀՀ` 00046317 |  |
| 9. Շահառուի բանկը`«Արդշինբանկ» ՓԲԸ |  |
| 10. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. 2470100527091000 |  |
| 11. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 12. Արժույթը (բառերով)` |  |
| 13. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 14.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` |  |
| 15. Պայմանագրի ծածկագիր՝ |  |
| Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ. | Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ Կ.Տ |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից /____________________/ /ստորագրություն/ Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից /____________________/ /ստորագրություն/ Կ.Տ. Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ Պ ԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստնաի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

| (Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում`

1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր  (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր)

_________________                  _____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (ամսաթիվ)                                       (ստորագրություն,կնիք)

Հավելված 5

ä²ÚØ²Ü²¶Æð

ù. ºñ¨³Ý											                   									§____¦__________2026Ã.

§__________¦ êäÀ, ³ÛëáõÑ»ï` Ø³ï³Ï³ñ³ñ, Ç ¹»Ùë ïÝûñ»Ý _____________, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ý, ³ÛëáõÑ»ï` ¶Ýáñ¹, Ç ¹»Ùë __________________, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦   ö´À-Ç ______________________ ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ³ÛëáõÑ»ï` »ñÏáõëï»ù Ïáãí»Éáí ÎáÕÙ»ñ, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, ³ÛëáõÑ»ïª ä³ÛÙ³Ý³·Çñ, Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ.

- ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý

1.1.	Ø³ï³Ï³ñ³ñÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ¶Ýáñ¹ÇÝ, áñå»ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³ÝÓÝ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ Ñ³Ù³ñíáÕ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ, ³ÛëáõÑ»ïª Ð³í»Éí³Í, Ýßí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, ³ÛëáõÑ»ïª ²åñ³Ýù, ÇëÏ ¶Ýáñ¹Á å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É ³Û¹ ²åñ³ÝùÁ ¨ í×³ñ»É ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

1.2.	²åñ³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ¶Ýáñ¹ÇÝ ¿ ÷áË³ÝóíáõÙ ²åñ³ÝùÁ ¶Ýáñ¹ÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ¨ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó ²åñ³ÝùÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ å³ÑÇó:

1.3.	²åñ³ÝùÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý í³ÛñÝ ¿ª ù. ºñ¨³Ý, ²ñÇÝ-´»ñ¹Ç 140, ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ µ³½³:

- ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

2.1.	Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ`

2.1.1.	¶Ýáñ¹Çó å³Ñ³Ýç»É í×³ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí,

2.1.2.	²åñ³ÝùÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï Ñ³ÝÓÝ»É ¶Ýáñ¹ÇÝ:

2.2.	Ø³ï³Ï³ñ³ñÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ª

2.2.1.	²åñ³ÝùÁ Ñ³ÝÓÝ»É ¶Ýáñ¹ÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó __ (____) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙª Ýñ³ Ñ»ï Ï³½Ù»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïï,

2.2.2.	¶Ýáñ¹ÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É »ññáñ¹  ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó ³½³ï ²åñ³Ýù,

2.2.3.	ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Í³·³Í ÑÇÙù»ñáí »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó ²åñ³ÝùÝ ³é·ñ³í»Éáõ ¹»åùáõÙ Ñ³ïáõó»É ¶Ýáñ¹Ç íÝ³ëÝ»ñÁ,

2.2.4.	¶Ýáñ¹Ç å³Ñ³Ýçáí 5-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ Éñ³óÝ»É ²åñ³ÝùÇ Ã»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í ù³Ý³ÏÁ ¨ Ñ³ïáõó»É Ã»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ¶Ýáñ¹ÇÝ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ,

2.2.5.	¶Ýáñ¹ÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É ³ÛÝåÇëÇ ²åñ³Ýù, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ÙÇÝã¨ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý ¥ïÝï»ë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý¤ Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÝ û·ï³·áñÍ»É Áëï Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý,

2.2.6.	¶Ýáñ¹Ç å³Ñ³Ýçáí 5-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ÷áË³ñÇÝ»É Ñ³ÝÓÝí³Í ³Ýå³ïß³× áñ³ÏÇ ²åñ³ÝùÁ å³ïß³× áñ³ÏÇ ²åñ³Ýùáí,

2.2.7.	²åñ³ÝùÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¶Ýáñ¹ÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É ¹ñ³ å³ïÏ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ý í»ñ³µ»ñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ÇñÁ, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÁ,

2.2.8.	²åñ³ÝùÁ ¶Ýáñ¹ÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É å³ïß³× ï³ñ³Ûáí ¨ (Ï³Ù) ÷³Ã»Ãáí,

2.2.9.	¶Ýáñ¹ÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ²åñ³ÝùÇ áñ³ÏÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ëïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª áñ³ÏÇ ë»ñïÇýÇÏ³ï, Í³·Ù³Ý ë»ñïÇýÇÏ³ï,

2.2.10. ²åñ³ÝùÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ Çñ Ñ³ßíÇÝ í»ñ³óÝ»É ²åñ³ÝùÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÑ³ÛïÝ³µ»ñí»Ý ¶Ýáñ¹Ç ÏáÕÙÇó, Ï³Ù ÷áË³ñÇÝ»É ³Ýáñ³Ï ²åñ³ÝùÁ ÝáõÛÝ³ïÇå ²åñ³Ýùáíª ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã í×³ñ å³Ñ³Ýç»Éáõª Ø³ï³Ï³ñ³ñÇÝ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¶Ýáñ¹Ç Ñ³ÛïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 5 (ÑÇÝ·) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ã»ñÇ (³Ýáñ³Ï) ²åñ³ÝùÁ Ø³ï³Ï³ñ³ñÁ ï»Õ³÷áËáõÙ ¿ Çñ áõÅ»ñáí: ²åñ³ÝùÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿  ___ (________) ³ÙÇë, ²åñ³ÝùÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó:

²åñ³ÝùÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí ÷áË³ñÇÝí³Í Ýáñ ²åñ³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïª  Ñ³ßí³Í Ýáñ ²åñ³ÝùÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ûñí³ÝÇó:

2.2.11. Ù³ï³Ï³ñ³ñ»É Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ áñ³ÏÇ ²åñ³Ýù,

2.2.12. Çñ áõÅ»ñáí ¨ ÙÇçáóÝ»ñáí ²åñ³ÝùÝ ³é³ù»É ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.3. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í í³Ûñ,

2.2.13.Ñ³ïáõó»É ²åñ³ÝùÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (áñáÝù Ç Ñ³Ûï »Ý »Ï»É ¶Ýáñ¹Çó ³ÝÏ³Ë å³ï×³éÝ»ñáí) Ñ»ï Ï³åí³Í ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¶Ýáñ¹Ç Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ ¨ Ï³ï³ñí³Í µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ:

2.3.	¶Ýáñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇª

2.3.1.	²åñ³ÝùÁ Ø³ï³Ï³ñ³ñÇó ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·»É ²åñ³ÝùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ù³Ý³ÏÇÝ, áñ³ÏÇÝ ¨ ï»ë³Ï³ÝáõÝ,

2.3.2.	»Ã» Ø³ï³Ï³ñ³ñÁ Ñ³ÝÓÝ»É ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³ÍÇó å³Ï³ë ²åñ³Ýù, å³Ñ³Ýç»É Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³ÝÓÝí³Í ²åñ³ÝùÇ å³Ï³ë ù³Ý³ÏÁ,

2.3.3.	»Ã» Ñ³ÝÓÝí³Í ²åñ³ÝùÝ ³Ýå³ïß³× áñ³ÏÇ ¿, Ø³ï³Ï³ñ³ñÇó å³Ñ³Ýç»É ÷áË»É ³ÛÝ ¨ Ñ³ÝÓÝ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ   ²åñ³Ýù,

2.3.4.	»Ã» ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»ë³Ï³Ýáõ ²åñ³ÝùÇ Ñ»ï Ñ³ÝÓÝí»É ¿ Ý³¨ ï»ë³Ï³Ýáõ Ù³ëÇÝ å³ÛÙ³ÝÇ Ë³ËïÙ³Ùµ ²åñ³Ýùª å³Ñ³Ýç»É ï»ë³Ï³Ýáõ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ²åñ³ÝùÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»ë³Ï³ÝáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ²åñ³Ýùáí,

2.3.5.	å³Ñ³Ýç»É Ø³ï³Ï³ñ³ñÇó Ñ³ïáõó»É ²åñ³ÝùÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¨ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¶Ýáñ¹Ç Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ ¨ Ï³ï³ñí³Í µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ,

2.3.6.	Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó, »Ã» Ø³ï³Ï³ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó Ë³Ëïí»É ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 2.2. Ï»ïÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ¨ å³Ñ³Ýç»É Ñ³ïáõó»É ¶Ýáñ¹Ç Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ:

2.4.	¶Ýáñ¹Á å³ñï³íáñíáõÙ ¿ª

2.4.1.	Ï³ï³ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í ²åñ³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

2.4.2.	²åñ³ÝùÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇë ½ÝÝ»É ³ÛÝ, Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É Ø³ï³Ï³ñ³ñÇÝ,

2.4.3.	Ø³ï³Ï³ñ³ñÇ Ñ³ÝÓÝ³Í ²åñ³ÝùÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³å³Ñáí»É ³Û¹ ²åñ³ÝùÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É Ø³ï³Ï³ñ³ñÇÝ£

3. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ  ·ÇÝÁ ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á

3.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ________________ (___________________) ÐÐ ¹ñ³Ù, Ý»ñ³éÛ³Éª ²²Ð-Ý:

3.2.	Ø³ï³Ï³ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëï³óÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í ²åñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ¶Ýáñ¹Á Ø³ï³Ï³ñ³ñÇÝ í×³ñáõÙ ¿ ²åñ³ÝùÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïá, Ø³ï³Ï³ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 10 (ï³ëÁ) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÏ³ÝËÇÏ` µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

4. ÎáÕÙ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ

4.1.	Ø³ï³Ï³ñ³ñÇ ÏáÕÙÇó ²åñ³ÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ë³Ëï»Éáõ ¹»åùáõÙ ¶Ýáñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Ø³ï³Ï³ñ³ñÇó í×³ñ»É ïáõÛÅ Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ (Å³ÙÏ»ï³Ýó Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í Ï³Ù ãÙ³ï³Ï³ñ³ñí³Í ²åñ³ÝùÇ ·ÝÇ)  0,1%-Ç ã³÷áí: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³Í µáÉáñ ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ:

4.2.	¶Ýáñ¹Ç ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÇÝÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãí×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É ¶Ýáñ¹Çó í×³ñ»É ïáõÛÅ Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ  0,1%-Ç ã³÷áí: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí áñáßí³Í µáÉáñ ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ïíÛ³É å³ÑÇÝ ³éÏ³ å³ñïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÁ:

4.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáõÛÅÇ í×³ñáõÙÁ ÎáÕÙ»ñÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõó:

4.4.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ³Ýå³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÎáÕÙ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

5. ì»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Á

5.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Í³·³Í í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

5.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.1. Ï»ïÇ å³ÛÙ³ÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁ` í»×»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

6. Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñ

ÎáÕÙ»ñÁ,   ÑÇÙù    ÁÝ¹áõÝ»Éáí   ÐÐ   ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý    ûñ»Ýë·ñùÇ   330.1-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·Á.

ÎáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Çñ»Ýó Ñ³ëó»Ç ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³ïß³× Í³Ýáõó»É  ÙÇÙÛ³Ýó Ýáñ Ñ³ëó»Ç í»ñ³µ»ñÛ³É:

ÎáÕÙ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó µËáÕ í»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙª ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí) Ï³Ù Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý å³ïß³×, »Ã» Ï³ï³ñí»É »Ý Í³ÝáõóáõÙ ëï³óáÕ ÏáÕÙÇª ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÷á÷áËí³Í ¨ å³ïß³× Í³Ýáõóí³Í Ñ³ëó»áí áõÕ³ñÏí³Í å³ïíÇñí³Í Ý³Ù³Ïáí` Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ùµ Ï³Ù ³éÓ»éÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí Í³ÝáõóáõÙÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ ÙÇçáóáí: ÀÝ¹ áñáõÙ, ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ëó»áí å³ïíÇñí³Í Ý³Ù³Ïáí å³ïß³× Ó¨áí Í³ÝáõóáõÙ áõÕ³ñÏí»Éáõ ¹»åùáõÙ (³Û¹ ÃíáõÙª ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó) ³Û¹ Í³ÝáõóáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ å³ïß³×, Ã»Ïáõ½¨ Ñ³ëó»³ï»ñÝ ³Û¹ Ñ³ëó»áõÙ ³ÛÉ¨ë ãÇ µÝ³ÏíáõÙ Ï³Ù ãÇ ·ïÝíáõÙ Ï³Ù Í³ÝáõóáõÙÝ áõÕ³ñÏáÕ ³ÝÓÇó ³ÝÏ³Ë áñ¨¿ ³ÛÉ å³ï×³éáí ãÇ ëï³ó»É ³Û¹ Í³ÝáõóáõÙÁ:

7. ²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ  áõÅÇ  ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ (üàðê-Ø²Äàð)

7.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ãÏ³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÎáÕÙ»ñÝ ³½³ïíáõÙ »Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ¹³ »Õ»É ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, áñÁ Í³·»É ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó Ñ»ïá, ¨ áñÁ ÎáÕÙ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ï³ÝË³ï»ë»ÉÏ³Ù Ï³ÝË³ñ·»É»É։²Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ »Ý »ñÏñ³ß³ñÅÁ, çñÑ»Õ»ÕÁ, Ññ¹»ÑÁ, å³ï»ñ³½ÙÁ, é³½Ù³Ï³Ý ¨  ³ñï³Ï³ñ·  ¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ÉÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý  Ñáõ½áõÙÝ»ñÁ, ·áñÍ³¹áõÉÝ»ñÁ, Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ, å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³Ïï»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝù ³ÝÑÝ³ñÇÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ։

7.2.	ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Å³ÙÏ»ïáí:

ºÃ» ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ 3 (»ñ»ù) ³ÙëÇó ³í»ÉÇ, ³å³ ÎáÕÙ»ñÇó  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ  Çñ³íáõÝù  áõÝÇ  ÉáõÍ»É  ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ՝ ³Û¹   Ù³ëÇÝ Ý³Ë³å»ëª  10  (ï³ëÁ) ûñ ³é³ç, ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáí ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ։

7.3.	²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ëÏÇ½µÁ ¨ ³í³ñïÁ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó:

7.4.	ÎáÕÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ Í³·»É ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, å³ñï³íáñ ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ³í³ñïÇ Ù³ëÇÝ 5 (ÑÇÝ·) ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ: ²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Å³ÙÏ»ï³Ýó Í³ÝáõóáõÙÁ ½ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÎáÕÙÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÇÙÝí»É ¹ñ³ íñ³:

8. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ

8.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ ¹³¹³ñáõÙ ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ùµ:

8.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ø³ï³Ï³ñ³ñÇ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç  ¶´ ó³Ýó»ñÇ ¨ Ý»ñïÝ³ÛÇÝ ·³½³ëå³éÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Þ ¨ ê µ³ÅÇÝÁ, §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç  ¶ÉË³íáñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏÇ µ³ÅÇÝÁ ¨ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç  §_________________:

8.3.	ÎáÕÙ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇÝ Ø³ï³Ï³ñ³ñÁ Í³ÝáÃ³ó»É ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Çª

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À àñ³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 9001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-23.11.2022Ã. ÃÇí 107 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 14001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí  Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ áõ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 45001:2018) https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ :

8.4.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

8.5.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ãÏ³ñ·³íáñí³Í Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

8.6.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Û»ñ»Ýáí, Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ áõÝ»óáÕ »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó, Ù»Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ:

9.  ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

| Ø³ï³Ï³ñ³ñ | ¶Ýáñ¹ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À 0091, ÐÐ, ù.ºñ¨³Ý, ÂµÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ 43 §²ñ¹ßÇÝµ³ÝÏ¦ ö´À Ð/Ð 2470100527091000 ÐìÐÐ 00046317 Ñ»é. (37410) 294728 ¿É. ÷áëï.`inbox@gazpromarmenia.am |
| --- | --- |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: