ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

 2023 թվականի մարտի 3-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/17»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Էլեկտրական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/17» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի մարտի 2-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2023 թվականի մարտի 3-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝
Հարգելի պատվիրատու՝

27-րդ և 28-րդ չափաբաժիններում նշված պատպանիչ ցանցով լուսատուները դուրս են եկել արտադրությւոնից և փոխարինվել են կափարիչով մոդելներով (պաշտպանիչ ցացնցը փոխարինվել է թափանցող ամբողջական կափարիչով): Նշված մոդելները ի տարբորություն հների ունեն շրջակա միջավայրից IP40 պաշտպանավածության աստիճան:

Ընդունելի է արդյոք վերոնշյալ մոդելով մասնակցությունը ?

Հարցադրում N 2՝
Հարգելի գնահատող հանձնաժողով` խնդրում ենք հայտնել Ընթացակարգի 1-4 չափաբաժինների շրջանակներում արկղերի չափերը կամ տրամադրել գծագիր /նկար/:

Պարզաբանում N 1՝
      Հարգելի մասնակից
 Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ 27 և 28-րդ  չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերով ներկայացված պաշտպանիչ ցանցով լուսատուները ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով փոփոխման ենթակա չէ:

Պարզաբանում N 2՝
Հարգելի մասնակից
Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ 1-4 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերով ներկայացված տարբեր հզորության հատիչների արկղերը պետք է լինեն ուղղանկյուն և տեխնիկական բնութագրին համապատասխան:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                    «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/17» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/17» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

