ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունվարի 18-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հունվարի 12 և 13 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հունվարի 18-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Համաձայն որակավորման չափանիշների և հրավերի 2.2 կետի՝ մասնակիցը պետք է ներկայացնի որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթեր, ընդ որում՝ կոնսորցիումի մասնակցության դեպքում կողմերից յուրաքանչյուր անդամ պետք է համապատասխանի հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին ։
Կոնսորցիումի պայմանագրում պատասխանատվության հաջորդ բաշխման դեպքում.

Կողմ 1 (կոնսորցիումի ղեկավար)

· տրամադրում է որակավորման փաստաթղթեր և նմանատիպ աշխատանքների և ապրանքների մատակարարման փորձ,

· ապահովում է աշխատանքների կատարման համակարգումը, կոնսորցիումի շահերի ներկայացումը Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում և վերահսկողական ատյաններում, 

· ապահովում է երաշխիքների ձևակերպումը (բանկային երաշխիքներ և այլն), նախագծի ֆինանսավորումը (անհրաժեշտության դեպքում), 

· պատասխանատու է օժանդակ սարքավորումների և նյութերի մատակարարման համար' Համաձայն տեխնիկական մասնագրի 2-րդ աղյուսակի 25-38-րդ և 42-րդ կետերում նշված ծավալի,

· ապահովում է ծառայությունների մատուցում' համաձայն տեխնիկական մասնագրի Աղյուսակ 3-ում նշված ծավալի:

Կողմ 2 (կոնսորցիումի անդամ)

· պատասխանատու է դիզելային գեներատորների հավաքածուի սարքավորումների և դրանց պահեստամասերի մատակարարման համար' Համաձայն տեխնիկական մասնագրի 2-րդ աղյուսակի 1-24, 39-41 կետերում նշված ծավալի: 

Խնդրում ենք պարզաբանել, թե արդյոք 2-րդ կողմը պետք է ամբողջությամբ հաստատի հետևյալ պահանջները

28 միլիոն ԱՄՆ դոլարի առնվազն հիսուն տոկոս տարեկան միջին շրջանառություն, 

ֆինանսական ռեսուրսներ 14 միլիոն ԱՄՆ դոլարի առնվազն հիսուն տոկոսը

թե 2-րդ կողմը կարող է հաստատել կոնսորցիումի պայմանագրով իրեն վերապահված սարքավորումների և գործառույթների քանակի որակավորման չափանիշները:

Պարզաբանում N 1 
Կոնսորցիումի յուրաքանչյուր գործընկերը պետք է բավարարի ՀՀ կառավարության 2022թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 1901-Ա որոշմաման հավելվածի 4.2 և 4.3 կետով սահմանված պայմանին:
Հարցադրում N 2  
Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ դիզելային գեներատորի համար պահանջվող մոդելներն են՝ MAN կամ համարժեք՝ Caterpillar, ADRIA, Hyundai, Komatsu, Mitsubishi: 

Միևնույն ժամանակ, Տեխնիկական բնութագրում, ինչպես նաև բաց մրցույթի հրավերով սահմանված հիմնական պայմաններով դիզելային գեներատորի մոդելի պահանջները սահմանված չեն:

Քանի որ, հայտ ներկայացնելով, մասնակիցները համաձայնվում են պատվիրատուի հրավերի հավելված հանդիսացող ձևաչափով պայմանագիր կնքել, խնդրում ենք պարզաբանել, թե արդյոք պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջը պարտադիր է մասնակիցների համար:
Պարզաբանում N 1 
Այո, առաջարկվող դիզելային գեներատորի մոդելի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման պահանջը պարտադիր է
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hipsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

