ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի մարտի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Երևանի  օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար տնտեեսսական ապրանաների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՕՀՊՄՔ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.03.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 14.03.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Հարգելի պատվիրատու ՝

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում ԵՕՀՊՄՔ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով հայտարարված գնանշման հայտի հետևյալ չափաբաժիների մոսով։

3-րդ  լեդ լամպ ներքին լուսավորության կլոր փոքր,կախովի առաստաղին փակցնովի  կլոր  լամպեր 15․5մմ տրամագծով: Նշված չէ հզորություն, կելվին՝ գույն, և արժեքը բավականին բարձր է գրված լամպի համար։

5-րդ   լեդ լամպ արտաքին լուս. համար,  Լեդ լամպ արտաքին  արտաքին լուսավորության համար,220վտ հզորության: 50սմ*30սմ չափերի: 220վտ կարծում եմ վոլտն է։ Նշված չէ հզորություն, կելվին՝ գույն։

29-րդ  ճկուն մետաղական խողովակ /մտնող-փակող կողմով/,

Խողովակը ծածկված է  հատուկ թաղանթով ցանցապատ, մեկ կողմը մտնող 10մմ ամրացվող մյուս կողմը  փակող ամրացվող վերջույթներով 22մմ փականով 40 և 60 սմ երկարությամբ GATO  նմուշի  կամ համարժեք ՝

Նշված չէ ծորակի թե ջրամիացման ինչպես նաև նշված է մետաղական, իսկ տեխնիկականում գրված է  պատված է ցանցապատ թաղանթով

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Ի պատասխան «ԵՕՀՊՄՔ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14» ծածկագրով հարցման, տեղեկացնում եմ՝ որ

3-րդ չափաբաժնի միավորի գինը սյունյակում թույլ է տրվել տեխնիկական վրիպակ, միավորի գինն է 2700 դրամ, հզորությունը 8w, գույնը՝ սպիտակ:

5-րդ չափաբաժնում թույլ է տրվել տեխնիկական վրիպակ միավորի գինը սյունյակում միավորի գինն է 12000 դրամ է, նշված 220 ՞վտ՞ նույն վոլտն է, հզորույունը 120w, գույնը՝ սպիտակ:

29-րդ չափաբաժինը նախատեսված է ծորակի համար, պատված ցանցապատ թաղանթով վերաբերվում է մետաղական մասին, այսինքն  ճկուն մետաղական խողովակը ցանցապատ է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՕՀՊՄՔ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Արշակյանին:

Հեռախոս՝ 010-77-14-77

Էլ.փոստ` olympcollege@mail.ru

ԵՕՀՊՄՔ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: