Работы по Реконструкция дорог общине Прошян Котайкского марза, РА осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», при меньших запланированных финансовых ресурсах. Планируемые средства - 70%

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии от 14 июлья 2021 года № 1

Код процедуры  HH KMPH-BMAShDzB-21/1

Заказчик муниципалитет Прошянский Котайкская область Армении находящийся по адресу: Котайкская область, м. Прошянский Андраникской ул, дом 13 объявляет открытый конкурс, который проводится одним этапом.

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку Работы по Реконструкция дорог общине Прошян (далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в  данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру. Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно по неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

В отношении настоящей процедуры применяются положения Соглашения Всемирной торговой организации по правительственным закупкам.

Для получения приглашения на процедуру в бумажной форме необходимо обратиться к заказчику до 17:00 часов 39-го дня со дня опубликования настоящего объявления. При этом для получения приглашения в бумажной форме заказчику должно быть представлено письменное заявление. Заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в бумажной форме в первый рабочий день, следующий за получением такого требования.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Неполучение приглашения не ограничивает права участника на участие в настоящей процедуре.

Заявки на настоящую процедуру необходимо подавать по адресу Котайкская область, м. Прошянский Андраникской ул, дом 13 в документарной форме, до 10:00 часов 40-го дня со дня опубликования настоящего объявления. Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться по адресу Котайкская область, м. Прошянский Андраникской ул, 13 дом, в 10:00 часов  23 августа 2021г.

Жалобы относительно настоящей процедуры должны быть поданы лицу, рассматривающее связанные с закупками жалобы по адресу: ул. Мелик-Адамяна 1, Ереван. Обжалование осуществляется в порядке, установленном приглашением на настоящий конкурс. Для подачи жалобы требуется плата в размере 30 000 (тридцать тысяч) драмов РА, которая должна быть перечислена на казначейский счет № 900008000482, открытый на имя Министерства финансов Республики Армения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Мишу Саакяну.

Телефон 093244567

Электронная почта:     smn_smn@mail.ru

Заказчик муниципалитет Прошянский Котайкская область Армении

Утверждено

Решением Оценочной комиссии открытого конкурса
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1
№ 1 от 14 июлья 2021г.

муниципалитет Прошянский Котайкская область Армении

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ ОБЩИНЕ ПРОШЯН ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРОШЯНСКИЙ КОТАЙКСКАЯ ОБЛАСТЬ АРМЕНИИ

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

СОДЕРЖАНИЕ

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ ОБЩИНЕ ПРОШЯН ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛИТЕТА ПРОШЯНСКИЙ КОТАЙКСКАЯ ОБЛАСТЬ АРМЕНИИ

ПРИГЛАШЕНИЯ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, 
ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

7.	Обеспечение заявки

8.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9.	Заключение договора

10.	Обеспечения квалификации  и договора

11.	Объявление процедуры несостоявшейся

12.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 
НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Приложения № 1-7

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об открытом конкурсе, проводимом под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок) и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной муниципалитет Прошян (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии smn_smn@mail.ru

ЧАСТЬ I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

### 1.1.	Предметом закупки является приобретение Работы по Реконструкция дорог общине Прошян (далее — также работа) для нужд муниципалитет Прошяна, которые сгруппированы в лоты 1 (одну).

| Номера лотов | Наименование лота |
| --- | --- |
| 1 | Работы по Реконструкция дорог общине Прошян |

Технические характеристики работы, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ

2.1.	В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1)	которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

2)	которые на день подачи заявки имеют просроченные обязательства по контролируемым налоговым органом доходам в размере до одного процента от представленного ими ценового предложения, но не превышающие пятьдесят тысяч драмов Республики Армения;

3)	которые или представитель исполнительного органа которых в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке снята или погашена;

4)	в отношении которых в течение одного года, предшествующего дню подачи заявки, имеется вынесенный в установленном законом порядке необжалуемый административный акт за антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением в сфере закупок;

5)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

2.2.	Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.1. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3.	Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1)	физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2)	физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.	участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.	лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.	сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)	участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.	данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.	участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.	они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4.	Участник, в случае признания отобранным участником, в сроки и порядке, установленными статьей 35 Закона, представляет обеспечение квалификации в размере 30 процентов представленного им ценового предложения. Обеспечение квалификации не представляется, если отобранный участник по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга, присвоенного Республике Армения.

2.5.	Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения договора субподряда. Стороной договора субподряда не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6.	Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1)	ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2)	Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ

3.1.	Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право в письменной форме требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия в письменной форме предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2.	В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3.	Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4.	В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5 Каждое лицо без указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации. В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6.	При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в бюллетене объявления об этих изменениях. В этом случае участники обязаны продлить срок действия представленного ими обеспечения заявки или представить новое обеспечение заявки.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

4.1.	Для участия в настоящей процедуре участник подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на открытый конкурс.

4.2.	Заявки на процедуру необходимо подать в комиссию по адресу Котайкская область, м. Прошянский Андраникской ул, дом 13 не позднее, чем 10:00 часов 40-го дня с даты опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

Заявки на процедуру получает и в журнале регистрации заявок регистрирует секретарь комиссии Миша Саакян. Секретарь комиссии регистрирует заявки в журнале регистрации по очередности их получения, с указанием в журнале регистрации номера регистрации, даты и времени. По требованию участника об этом выдается справка. Заявки, поданные после истечения окончательного срока подачи заявок, в журнале регистрации не регистрируются, и в течение двух рабочих дней, следующих за днем их получения, возвращаются секретарем.

4.3.	В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения указав адрес электронной почты, учетный номер налогоплательщика, адрес деятельности и номер телефона , которое включает:

а) подтверждение о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

б) подтверждение об обязательстве предоставления обеспечения квалификации в размере представленного ценового предложения в порядке и сроки, установленные пунктом 2.4 части 1 настоящего приглашения в случае признания отобранным участником

в) объявление об отсутствии злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай)  в размере более пятидесяти процентов;

д) данные того физического лица (физических лиц), которое (которые) прямо или косвенно владеет (владеют) более чем десятью процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале участника, включая акции на предъявителя, или данные лица (лиц), обладающего (обладающих) правом назначать или освобождать от должности членов исполнительного органа участника, либо получающего (получающих) более пятнадцати процентов от прибыли, полученной в результате осуществления участником предпринимательской или иной деятельности. При отсутствии указанных в настоящем подпункте лиц, представляются данные руководителя и членов исполнительного органа. При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем информация, опубликовывается в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор;

2)	утвержденное им ценовое предложение;

3)	обеспечение заявки- в форме наличных денег или банковской гарантии.

4) при закупке строительных работ:

- утвержденную им, заполненную объемную ведомость-смету, с учетом приложенной к данному приглашению объемной спецификации по разделам работ, с указанием определенных максимальных весов - объемных значений. При этом, объемные значения, применяемые участником к своему ценовому предложению, не могут быть больше или меньше 10%, имеется в виду расхождение объемных значений с разделами спецификации, приложенной к настоящей конкурсной документации. Разделы работ не могут быть искусственно объединены или разъедены.

- технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки, производителей и гарантийные сроки соответствующего оборудования и приборов, определенных проектной документацией, приложенной к данному приглашению;

5)	копию договора субподряда и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через субподряд;

6)	представить копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом)

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

5.ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1.	Предлагаемая цена помимо стоимости работ включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке.

5.2.	Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов - стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога.

Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:

а.	графы "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью.

б.	между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в.	номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно.

г. стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше,

д. в графах стоимость и налог на добавленную стоимость ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра. При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость".

е. в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3.	Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа, также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, 
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА

6.1.	Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2.	Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

7.1.	Участник заявкой в порядке, установленном настоящим Приглашением, представляет обеспечение заявки.

Обеспечение заявки представляется в виде банковской гарантии (Приложение 3) или наличных денег в размере, равном пяти процентам от ценового предложения участника. При этом если участник представил обеспечение заявки в размере, превышающем установленный настоящим пунктом размер, то заявка считается удовлетворяющей требованиям Приглашения и не подлежит отклонению.

Представленное в виде наличных денег обеспечение заявки должно быть перечислено на казначейский счет "900008000466", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа, и подлежит возврату представившему данное обеспечение участнику в течение двадцати рабочих дней после заключения договора в рамках настоящей процедуры или объявления настоящей процедуры несостоявшейся, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3 части 1 настоящего приглашения.

7.2.	При организации процедуры закупки по лотам:

а.	если участник подает заявку на более чем один лот, то может представить обеспечение заявки как для каждого лота в отдельности, так и для всех лотов. В случае представления обеспечения одной заявки, его сумма исчисляется в отношении общей суммы ценовых предложений по представленным лотам.

б.	если участник отказывается от какого-либо лота или от заключения договора, либо лишается права на заключение договора, то обеспечение заявки выплачивается в размере суммы обеспечения, исчисленной в отношении только данного лота.9

7.3.	Участник выплачивает обеспечение заявки, если он:

1)	объявлен отобранным участником, но отказывается от заключения договора либо лишается права на его заключение;

2)	нарушил обязательство, взятое на себя в рамках процесса закупки, что привело к прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе;

3)	после вскрытия заявок отказался от дальнейшего участия в настоящей процедуре.

7.4.	Обеспечение заявки должно быть действительно в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня подачи заявки. Обеспечение заявки подлежит возврату представившему данное обеспечение участнику в течение двадцати рабочих дней после заключения договора в рамках настоящей процедуры или объявления настоящей процедуры несостоявшейся, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3. части 1 настоящего Приглашения.

8.ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1.	Вскрытие заявок произойдет на заседании комиссии по вскрытию заявок на 40-ый день в 10:00 со дня опубликования в бюллетене объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок:

1)	 председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену на закупаемые в рамках настоящей процедуры работы, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

2)	после передачи председателю (председательствующему на заседании) документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, комиссия оценивает:

а.	соответствие составления и подачи содержащих заявки конвертов установленному порядку и вскрывает заявки, оцененные как соответствующие;

б.	наличие требуемых (предусмотренных) документов в каждом вскрытом конверте и соответствие их составления установленным приглашением реквизитам;

3)	председатель комиссии объявляет выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

8.2.	Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение пятнадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение, либо те, которые не соответствуют требованиям приглашения.

8.3.	Отобранный участникопределяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного участника и участников, занявших последующие места, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения.

8.4.	Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу одобрено Центральным банком Армении в день открытия заявок.

8.5.	Переговоры между комиссией, заказчиком и участниками запрещаются, за исключением случаев,

1)	когда в процедуре принял участие один участник, поданная заявка которого соответствует требованиям приглашения, либо если в результате оценки заявок заявка только одного участника была оценена как соответствующая требованиям приглашения, или при равенстве предложенных минимальных цен, или если ценовые предложения, представленные всеми участниками, подавшими заявки, которые оценены как удовлетворяющие неценовым условиям, превышают финансовые средства, предусмотренные абзацем 2 пункта 8.1. части 1 настоящего приглашения для осуществления этой закупки или закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона. Переговоры, которые ведутся согласно настоящему пункту, могут привести только к снижению предложенной цены или изменению условий оплаты, а переговоры ведутся одновременно со всеми участниками;

2)	иных случаев, предусмотренных Законом.

8.6.	Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного участника и участников,  занявших последующие места. При закупке строительных программ комиссия также оценивает соответствие технических характеристик представленных приборов и оборудования требованиям приглашения. При равенстве предложенных наименьших цен или в случае если ценовые предложения всех участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие неценовым условиям, превышают цену, установленную заявкой на закупку приобретаемых в рамках настоящей процедуры товаров или закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона:

а.	для определения отобранного участника и участников, занявших последующие места, с целью сокращения предложенных на заседании комиссии цен, со всеми участниками, которые оценены как удовлетворяющие неценовым условиям, проводятся одновременные переговоры, если на заседании присутствуют все участники (наделенные соответствующим полномочием представители),

б.	в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии в электронной форме одновременно уведомляет всех оцененных удовлетворительно участников о дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в.	переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г.	представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для остальных участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д.	на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам, которые не превышают цену, установленную  заявкой на закупку, определяются и объявляются отобранный участник и участники, занявшие последующие места,

е.	если на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока представленные присутствующими на переговорах участниками цены превышают цену, установленную заявкой на закупку, то оценочная комиссия может объявить отобранным участника, представившего в результате переговоров низкое ценовое предложение, при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные договором, заключаемым с отобранным участником, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере цены, превышающей цену, установленную заявкой на закупку, и заключения соглашения между сторонами. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней после предусмотрения дополнительных финансовых средств с продлением сроков выполнения работ на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим абзацем, расторгается, если в течение шестидесяти календарных дней, следующих за заключением договора, дополнительные финансовые средства не предусматриваются.

ж. в момент истечения установленного для переговоров срока, если цены, представленные присутствующими на нем участниками, превышают цену, установленную заявкой на закупку, или если наименьшие цены равны, то процедура закупки объявляется несостоявшейся на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона, за исключением случая, предусмотренного абзацем ,, е " настоящего подпункта.8.7.	При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника,. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

8.7.	Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, то секретарь комиссии в тот же день в электронной форме  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В случае обоснованного решения на основании пункта 67 Порядка Оценочная комиссия посредством Комитета государственных доходов РА может проверить достоверность подтверждения, представленного заявкой участника (участников) об удовлетворении пункта 2 части 1 статьи 6 Закона. В случае применения данного абзаца представляемая в комитет информация должна, как минимум, содержать данные о наименовании участника (участников), учетном номере налогоплательщика и дате (число, месяц, год) представления заявки.Если несоответствие зафиксировано на основании информации, полученной из Комитета государственных доходов РА, то к уведомлению, направляемому участнику, прилагается также отсканированная с оригинала информация, полученная из Комитета. В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.8.	Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 8.7. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, включительно, если участник в установленный настоящим приглашением срок не представляет оригинал обеспечения заявки, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.

Если в результате оценки заявок несоответствие было зафиксировано в результате информации, полученной из Комитета по государственным доходам РА, то оно считается исправленным, если участник представляет воспроизведенный (отсканированный) экземпляр документа, обосновывающего выплату указанной суммы в предоставленной информации.

8.9.	Член или секретарь комиссии не может принимать участия в работе комиссии, если на заседании по вскрытию заявок выясняется, что учрежденная им организация или организация, в которой он имеет долю (пай), либо лицо, состоящее с ним в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также родители, дети, братья или сестры супругов), либо учрежденная таким лицом организация или организация, в которой такое лицо имеет долю (пай), подала заявку на участие в данной процедуре. При наличии предусмотренного настоящим пунктом условия член или секретарь Комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с данной процедурой, непосредственно после заседания по вскрытию заявок заявляет самоотвод от данной процедуры.

8.10.	После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.11.	Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию заявок  и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.12.	Заказчик в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, в письменной форме направляет данные этого участника — с соответствующими основаниями — в уполномоченный орган, который в течение пяти рабочих дней после их получения инициирует процедуру включения данного участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. При этом если представленное по заявке подтверждение участника о том, что он имеет право на участие в предусмотренных приглашением закупках квалифицируются как не соответствующее действительности либо участник в установленные настоящим приглашением сроки и порядке не представляет предусмотренные приглашением документы, или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации, то это обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупки.

8.13 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.14 Документы, указанные в пунктах 8.8 и 8.9 части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.15.	Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.16.	Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком на электронную почту, указанную в заявке участника, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

8.17.	Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам11.

8.18.	В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным  участником  признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.12-8.19 части 1 настоящего Приглашения.

8.19.	В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.20.	С целью применения пункта 8.19. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.21.	До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.22. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет " " календарных дней. Период ожидания не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора, является ничтожным.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.	Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2.	В течение четырех рабочих дней, следующих за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.22. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на второй рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.22 части 1 настоящего Приглашения.

9.3.	Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом, при закупке строительных работ, в договор включаются приборы и оборудование, представленные по заявке отобранного участника.

9.4.	Если отобранный участник в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о заключении договора и проекта договора не подписывает договор и не предоставляет заказчику обеспечения квалификации и договора, то он лишается права подписания договора. В случае если по договору предусмотрена предоплата, предусмотренный настоящим пунктом срок устанавливается в 15 рабочих дней.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

9.5.	До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.4 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, включая увеличение цены, предложенной отобранным участником.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА

10.1.	На основании требования о предоставлении обеспечений квалификации и договора отобранный участник в течение 10-и, а в случае, если заключаемым договором предусмотрена предоплата – 15-и рабочих дней со дня его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечения квалификации и  договора.

10.2 Размер обеспечения квалификации равен 30 процентам ценового предложения отобранного участника.Обеспечение квалификации представляется в наличных денег, или гарантий, предоставленных банками или страховыми организациями. Причем  обеспечение должно быть действительным как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к общей цене контракта. Обеспечение квалификации, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет «900008000698» открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

Обеспечение квалификации возвращается предъявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за полным принятием заказчиком результата выполнения договора.

Обеспечение квалификации в виде гарантии отобранный участник представляет согласно приложению 4.

Обеспечение квалификации не подлежит возврату, если лицо, представившее его, нарушает предусмотренное договором обязательство, которое влечет за собой одностороннее расторжение договора заказчиком.

10.3.	Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены договора. Обеспечение договора представляется в виде банковской гарантии (Приложение 5) или наличных денег13.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение договора как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение для всех лотов. При представлении одного обеспечения договора его сумма исчисляется по отношению к общей цене договора.

Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4 Если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора представляются в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки или наличных денег. Если на момент возникновения правомочия по заключению договора предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн. драмов, однако для полного выполнения договора и в дальнейшем требуются финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора, по части выделенных финансовых средств, представляются в виде гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств-в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки или наличных денег.

10.5.

10.6. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечения квалификации и договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

11.1.	Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1)	ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2)	прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд государства или общин, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление, а в случае фондов — Совета попечителей14.

3)	не подано ни одной заявки;

4)	договор не заключается.

11.2.	В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ 
ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

12.1.	Каждое лицо имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, Комиссии и лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы.

12.2.	Отношения, связанные с закупками, в том числе с рассмотрением жалобы, не являются административными и регулируются законодательством, регулирующим гражданско-правовые отношения Республики Армения.

12.3.	Каждое лицо согласно Закону имеет право:

1)	на обжалование до заключения договора действий (бездействия) и решений заказчика и Комиссии лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы. Порядок деятельности лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы, утвержден приказом министра финансов РА N 600-Н от 6 декабря 2018 года.

2)	на обжалование в судебном порядке действий (бездействия) и решений лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы, заказчика и Комиссии.

12.4.	Если подавшее жалобу лицо обжалует:

1)	решение о заключении договора, то жалоба подается в период ожидания, предусмотренный пунктом 8.22 части 1 настоящего Приглашения;

2)	характеристики предмета закупки или требования приглашения, то жалоба подается до истечения окончательного срока подачи заявок.

12.5.	Жалоба подается лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, в письменной форме, подписанной, с включением в нее:

1)	наименования (имени, фамилии, копии документа, удостоверяющего личность) и адреса подавшего жалобу лица;

2)	наименования и адреса заказчика;

3)	кода и предмета обжалуемой процедуры закупки;

4)	предмета спора и требования подавшего жалобу лица;

5)	фактических и правовых оснований жалобы, доказательств по ней;

6)	копии документа, обосновывающего внесение платы за обжалование. При этом размер платы за обжалование составляет 30 тысяч драмов Республики Армения, которые уплачиваются в государственный бюджет Республики Армения, на открытый с этой целью на имя уполномоченного органа казначейский счет "900008000482".

7)	наименования и номера счета того банка, которому в случае удовлетворения жалобы должна быть обратно перечислена плата;

8)	иных необходимых сведений.

12.6 Жалоба лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, подается по адресу Республика Армения, 0010, г. Ереван, ул.Мелик-Адамян 1 или воспроизведенный (отсканированный) вариант с оригинала  высылается на электронную почту по адресу secretariat@minfin.am.

12.7.	На следующий рабочий день после опубликования в бюллетене решения принятого рассматривающим жалобы лицом об удовлетворении жалобы, в том числе частично, рассматривающее жалобы лицо, которое рассмотрело данную жалобу и вынесло решение, предоставляет в письменной форме в уполномоченный орган копию документа, удостоверяющего внесение платы за обжалование, а также наименования и номера счета того банка, которому должна быть перечислена подлежащая возврату сумма. В течение пяти рабочих дней после получения копии указанного в настоящем пункте документа уполномоченный орган перечисляет обратно плату за обжалование внесшему ее лицу посредством совершения перевода на указанный банковский счет.

12.7.		Если жалоба не отвечает требованиям статьи 50 Закона, то в течение двух рабочих дней, следующих за получением жалобы, лицо, рассматривающее в связанные с закупками жалобы, в письменной форме уведомляет об этом подавшее жалобу лицо, с назначением срока в два рабочих дня на устранение зафиксированных недостатков. В день отправки письма лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, отправляет воспроизведенный (отсканированный) вариант с его оригинала также на адрес электронной почты, указаннօй в жалобе.. При этом если жалоба, представленная в установленный подпунктом 2 пункта 12.4 части 1 настоящего Приглашения срок, не отвечает требованиям статьи 50 Закона, то жалоба, в установленный настоящим пунктом срок исправленная и представленная лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками, считается представленной в установленный срок.

12.9 В течение одного рабочего дня со дня принятия жалобы к производству, лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, в бюллетене публикует жалобу и объявление о ней. При этом, в объявлении отмечается интернет-ссылка на созываемые для рассмотрения жалобы заседания в режиме онлайн. Жалоба считается принятым к производству по истечении срока, предусмотренного пунктом 12.8 настоящего приглашения об устранении зафиксированных недостатков, а в случае представления жалобы с устраненными недостатками  - со дня ее предоставления лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы.

12.10 В течение двух рабочих дней со дня принятия жалобы к производству лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, обращается с письмом к заказчику с требованием представить в письменном виде позицию по жалобе, а также с требованием представить указанные в письме и необходимые для рассмотрения жалобы и принятия решения документы, прилагая копии жалобы и приложенных документов, при наличии. Позиция заказчика по жалобе и запрошенные документы представляются лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, в письменной форме или в воспроизведенном (отсканированном) с их оригинала варианте, путем направления на электронную почту, указанную в пункте 12.5 части 1 настоящего приглашения.

Указанные в настоящем пункте документы заказчик представляет лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы,  в течение двух рабочих дней со дня получения такого требования.

12.11.	Решения о жалобе принимаются по процедуре, согласно которой подавшее жалобу лицо, заказчик и все вовлеченные стороны вправе присутствовать на заседаниях, созываемых с целью рассмотрения жалобы, и представлять свои точки зрения.

12.12.	Рассмотрение жалобы осуществляется и решение выносится не позднее чем в течение двадцати календарных дней со дня принятия жалобы к производству.  Указанный срок может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней по мотивированному промежуточному решению лица, рассматривающего связанные с закупками жалобы. При этом в день вынесения промежуточного решения лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, обеспечивает опубликование соответствующего объявления об этом в бюллетене. Решение лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, является юридически обязывающим, и может быть изменено или отменено, в том числе частично, только судом.

12.13.	Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы:

1)	вправе принимать следующие решения относительно действий или бездействия заказчика и Комиссии:

а.	запретить выполнение определенных действий и принятие решений;

б.	обязать принимать соответствующие решения, включая объявление процедуры закупки несостоявшейся, за исключением решения о признании договора недействительным;

2)	принимает решение о включении участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок;

3)	ведет учет решений, принятых лицом, рассматривающим жалобы в связи с закупками, и осуществляет контроль над их исполнением.

12.14.	В случае удовлетворения жалобы лицом, рассматривающим связанные с закупками жалобы, заказчик несет ответственность за возмещение ущерба, нанесенного подавшему жалобу лицу и обоснованного в установленном порядке.

12.15.	Рассмотрение жалобы является открытым для общественности. Рассмотрение жалоб осуществляется посредством заседаний. Заседания записываются и вместе с принятым решением по жалобе публикуются в бюллетене. В случае невозможности записи заседания стенографируются. Заседания онлайн транслируются также в интернете.

12.16.	Каждое лицо, интересы которого были нарушены или могут быть нарушены в результате послуживших основанием для обжалования действий, вправе принять участие в процедуре обжалования, с подачей аналогичной жалобы лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, до срока принятия решения о жалобе. Согласно статье 50 Закона, лицо, не принявшее участия в процедуре обжалования, лишается права на подачу аналогичной жалобы лицу, рассматривающему жалобы в связи с закупками.

12.17.	Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, опубликовывает в бюллетене решение в течение двух рабочих дней, следующих за днем его принятия, с указанием даты опубликования. Решение лица, рассматривающего жалобы в связи с закупками, вступает в силу на следующий день после его опубликования в бюллетене.

12.18.	Каждое лицо, которое заинтересовано в заключении конкретной сделки, и которое понесло убытки вследствие действия или бездействия заказчика, Комиссии или лица, рассматривающего рассматривающего связанные с закупками жалобы, вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков.

12.19.	Представленная лицу, рассматривающему связанные с закупками жалобы, жалоба автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования объявления, предусмотренного частью 9 статьи 50 Закона до дня вступления в силу решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы.

Согласно статье 51 Закона лицо, рассматривающее жалобы связанные с закупками, выносит решение о снятии приостановления процесса закупки, если руководители органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководитель исполнительного органа письменно сообщает, что исходя из общественных интересов или интересов обороны и национальной безопасности, необходимо продолжить процесс закупки.Лицо, рассматривающее связанные с закупками жалобы, опубликовывает в бюллетене предусмотренное настоящим пунктом решение в течение рабочего дня, следующего за днем его принятия.

ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2.	При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3.	Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке.

2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ

Для участия в процедуре участник подает заявку в порядке, установленном разделом 3 части 2 настоящего приглашения. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения).

Участник заявкой представляет утвержденные им:

2.1.	заявление--объявлениe на участие в процедуре согласно Приложению №1;

2.2  копию договора субподряда и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через субподряд;

2.3 договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом)15

2.4.	обеспечение заявки, которое представляется в форме наличных денег или банковской гарантии (Приложению №3); При этом заявкой представляется оригинал документа, удостоверяющего оплату наличных денег, или оригинал банковской гарантии.16

2.5.	ценовое предложение согласно Приложению №2; Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.

2.6 При закупке строительных работ:

-утвержденную им, заполненную объемную ведомость-смету, с учетом приложенной к данному приглашению объемной спецификации по разделам работ, с указанием определенных максимальных весов - объемных значений. При этом, объемные значения, применяемые участником к своему ценовому предложению, не могут быть больше или меньше 10%, имеется в виду расхождение объемных значений с разделами спецификации, приложенной к настоящей конкурсной документации. Разделы работ не могут быть искусственно объединены или разъедены.

- технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки, производителей и гарантийные сроки соответствующего оборудования и приборов, определенных проектной документацией, приложенной к данному приглашению.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ

3.1.	Участник подает заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

Предложения участника, относящиеся к ним документы вкладываются в конверт, который заклеивается представляющим его лицом. Вложенные в конверт документы формируются из оригиналов (за исключением документов, представленных либо утвержденных 3-ьей стороной, в случае которых представляется вариант, отксерокопированный с оригинала) и копий в __1 (один)_ экземплярах. На пакетах документов пишутся соответственно слова "оригинал" и "копия". Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Конверт и предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.

3.2.	На конверте, указанном в пункте 3.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки указываются:

1)	наименование заказчика и место (адрес) подачи заявки;

2)	код процедуры;

3)	слова “не вскрывать до заседания по вскрытию заявок”;

4)	наименование (имя), место нахождения и номер телефона участника.

3.3.	На заседании по вскрытию заявок комиссия отклоняет заявки, не соответствующие требованиям пунктов 3.1 и 3.2 настоящей инструкции, и в том же виде возвращает подающему их лицу.

Приложение № 1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ

###### на участие в открытом конкурсе

______________________________________________________________заявляет, что

наименование участника

желает участвовать в лоте (лотах)_______________________________ объявленного

номер лота (лотов)

______________________________________________ под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

наименование заказчика

открытого конкурса и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

__________________________________________________ заявляет и заверяет, что

наименование участника

является резидентом ______________________________________________________.

наименование страны

Данные       ----------------------------------------  следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика               ________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            __________________

адрес электронной	почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Номер телефона                     -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает,что:

наименование участника

- удовлетворяет требованиям к праву участия установленным приглашением на открытый конкурс под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1,и обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением  представить обеспечение квалификации16,

- в рамках участия в открытом конкурсе под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

- не допускал и (или) не допустит злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на открытый конкурс случая     одновременного

участия взаимосвязанных с ________________ лиц и (или) учрежденных__________

наименование участника	наименование

участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую ____________________

наименование участника

долю (пай) в размере более пятидесяти процентов,

- ниже представляет данные того физического лица (физических лиц), которое (которые) на день подачи заявки прямо или косвенно владеет (владеют) более чем десятью процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале участника, включая акции на предъявителя, или данные лица (лиц), обладающего (обладающих) правом назначать или освобождать от должности членов исполнительного органа участника, либо получающего (получающих) более пятнадцати процентов от прибыли, полученной в результате осуществления участником предпринимательской или иной деятельности (реальные бенефициары)** и подтверждает, что информация относительно реальных бенефициаров действительна и не содержит недостоверных сведений.

| п/н | Имя, фамилия, отчество | Для граждан Республики Армения — тип и номер идентификационной карты или паспорта, либо предусмотренного законодательством Республики Армения документа, удостоверяющего личность | Для иностранных граждан — тип и номер предусмотренного законодательством соответствующей страны документа, удостоверяющего личность |
| --- | --- | --- | --- |

Представляются технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки, производители и гарантийные сроки соответствующих приборов и оборудования, определенных проектной документацией, приложенной к данному приглашению.***

_______________________________________________	_____________________

наименование участника (должность,	подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

### Приложение № 1.1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

### ОПИСАНИЕ

### приборов и оборудования

_____________________________,                               в качестве участника в

наименование участника

рамках открытого конкурса под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1 ниже по лотам представляет описания предлагаемых им приборов и оборудования.

| Номер лота | Предлагаемые приборы и оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики | гарантийные сроки |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение № 2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на открытый конкурс под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1,

в том числе проект заключаемого договора __________________________________

наименование участника

предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

| Номера лотов | Наименование товара | Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) /прописью и цифрами/ | НДС** /прописью и цифрами/ | Общая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Работы по Реконструкция дорог общине Прошян |  |  |  |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

Приложение № 3

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

ГАРАНТИЯ N________

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением исполнения обязательств (далее - гарантийные обязательства), установленных приглашением на участие в процедуре закупок под кодом  ______________________ организованной

код процедуры

____________________________(далее-бенефициар), вытекающих из участия ____________

наименование заказчика                                                                                                                           наименование участника

(далее-принципал) в данной процедуре закупок.

2.  По гарантии -------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара, в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией (далее-требование), выплатить бенефициару ---------------------------------------- (далее-сумма

сумма в цифрах и прописью

гарантии)  в течение десяти рабочих дней после получения требования.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный    счет_900115107063__ бенефициара.

расчетный счет

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует девяносто рабочих дней со дня подачи принципалом заявки на участие в организованной бенефициаром процедуре закупок под кодом   ________________________________.

код процедуры

Информацию о факте предоставления настоящей гарантии - номер гарантии, наименование предоставляющего банка и код, указанный в пункте 1 настоящей гарантии, без указания размера суммы лицо, выдающее гарантию, в день предоставления настоящей гарантии отправляет с официального адреса электронной почты на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии, который указан в упомянутом в настоящем пункте приглашении к процедуре закупок.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагается копия протокола заседания оценочной комиссии об отклонении заявки.

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 4

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом "---HH KMPH-BMAShDzB-21/1---/---"*

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение квалификации)

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением необходимой квалификации для выполнения обязательств (далее-гарантийные обязательства), предусмотренных договором      N

номер заключаемого договора

заключаемым					 (далее-принципал ) в результате

наименование отобранного участника

организованной 						  (далее-бенефициар)

наименование заказчика

процедуры  закупок под кодом ____________________.

код процедуры

2.  По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование выдающего гарантию банка или страховой организации

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару ----------------------------------------   (далее-сумма

сумма в цифрах и прописью

гарантии) в течение десяти рабочих  дней после получения требования.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет_900115107063 бенефициара.

расчетный счет

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует со дня вступления в силу договора под кодом N________________________ заключаемого  между  бенефициаром и принципалом

номер заключаемого договара

и  действует  включительно  до  девяностого  рабочего  дня  следующего за днем

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .            крайний срок выполнения работ, предусмотренный заключаемым договором

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной под кодом упомянутым в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, дающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N _____________________, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 4.2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1*

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение квалификации)

| о. Прошян | " " 20 г.** |
| --- | --- |

_______________________________________________, в лице директора Компании,

наименование Компании

_________________________________________________________________________

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной муниципалитет Прошян(далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1.

1.2.	В качестве участника, օтобранного в результате процедуры закупок, как обеспечение квалификации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных заключаемым договором, Kомпания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, если это приводит к одностороннему расторжению контракта Заказчиком, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование копании______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

М. П.

День/месяц/год

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| 3 Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: муниципалитет Прошянский Котайкская область Армении |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: 03301124 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): Оперативный департамент Министерства финансов Республики Армения |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) 900115107063 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): обеспечение квалификации |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования 
и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения квалификации" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение № 5

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение договора)

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением по исполнению принципалом обязательств (далее-гарантированные обязательства), вытекающих из договора N  						   заключаемым  между

номер заключаемого договора

_____    (далее-бенефициар) и   					____

наименование заказчика                                            наименование отобранного участника

(далее-принципал).

2.  По гарантии ----------------------------------------------------------------------------

наименование банка выдающего гарантию

(далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару -----------------------------------------------------

сумма в цифрах и прописью

(далее-сумма гарантии) в течение десяти рабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет_900115107063_ бенефициара.

расчетный счет

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует со дня вступления в силу договора N________________________ заключаемого  между  бенефициаром и принципалом

номер заключаемого договара

и  действует  включительно  до  девяностого  рабочего  дня   следующего за днем

------------------------------------------------------------------------------------------------ .                    крайний   срок выполнения работ, предусмотренный заключаемым договором, включая гарантийный срок

В день предоставления гарантии лицо выдающее гарантию с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N _____________________, включая

номер заключаемого договара

копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений;

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 5.1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение договора)

| о. Прошян | " " 20 г.** |
| --- | --- |

_______________________________________________, в лице директора Компании,

наименование Компании

_________________________________________________________________________

имя, фамилия, паспортные данные директора компании

действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1. Компания участвует в организованной муниципалитет Прошян(далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1.

1.2.	В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.5.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.6.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.7. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.8.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.9.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за последним днем полного выполнения взятых Компанией по заключаемому договору обязательств, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

номер банковского счета компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

День/месяц/год                                                                                    М. П.

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| 3 Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: муниципалитет Прошянский Котайкская область Армении |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: 03301124 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): Оперативный департамент Министерства финансов Республики Армения |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) 900115107063 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): для обеспечения исполнения договора |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования 
и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение №6

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом HH KMPH-BMAShDzB-21/1

ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА

№ _____________

| г. | " " 20 г. |
| --- | --- |

____________________, в лице _______________________, действующего на основании устава _____________, (далее — "Заказчик), с одной стороны, и __________________, в лице директора _____________________, действующего на основании устава ________________________, (далее — Подрядчик), с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Подрядчик обязуется в установленном настоящим Договором порядке, предусмотренных объемах, форме и сроках выполнять предусмотренные объемной ведомостью- сметой, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору

(далее — договор), Реконструкция дорог общине Прошян работы (далее — работа), а Заказчик обязуется принимать выполненную работу и платить за нее.

1.2.	Предусмотренные договором работы выполняются в соответствии с установленными законодательством Республики Армения стандартами, строительными нормами и правилами, проектом работы, а также в соответствии с составляющей неотъемлемую часть договора объемной ведомостью- сметой работы.

1.3.	Предусмотренные договором работы начинаются после вступления договора в силу и устанавливается следующий срок выполнения: 120 дней.

Сроки выполнения предусмотренных договором отдельных видов работ, этапов и объемов устанавливаются согласованным сторонами календарным графиком (Приложение № 2).

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ СРЕДСТВАМИ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Работа выполняется силами, материалами и средствами Подрядчика.

2.2.	Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных им материалов и оборудования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.	В любое время проверять ход и качество выполненной Подрядчиком работы, без вмешательства в его деятельность;

3.1.2.	В случае нарушения Подрядчиком срока, указанного в пункте 1.3 договора, (календарного графика включительно) по своему усмотрению устанавливать новый срок выполнения работы и требовать у Подрядчика уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

3.1.3.	Не принимать результат работы, в случае ее несоответствия установленным законодательством Республики Армения положениям, требованиям документов, предусмотренных пунктом 1.2.	договора, устанавливая по своему усмотрению разумный срок безвозмездного устранения недостатков, и требовать от Подрядчика уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2, а также штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора.

3.1.4.	В одностороннем порядке расторгать договор и требовать возмещения причиненных ему убытков, если:

а)	Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работы либо выполняет работу настолько медленно, что ее завершение в срок становится явно невозможным,

б)	Подрядчик нарушил предусмотренный в пункте 1.3 договора срок (календарный график включительно),

в)	выполненная Подрядчиком работа не соответствует требованиям, установленным проектно-сметными документами,

г)	Подрядчик нарушил разумные сроки безвозмездного устранения недостатков работы по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.3 договора;

3.1.5.	В течение гарантийного срока предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы.

3.1.6.	Уполномочить другое лицо на осуществление технического контроля над выполнением работы;

3.1.7.	В случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, требовать сдачи ему результата незавершенной работы.

3.2.	Заказчик обязан:

3.2.1.	При выполнении работы оказывать Подрядчику содействие в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором.

3.2.2.	В сроки и в порядке, предусмотренные договором, при участии Подрядчика осматривать и принимать выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе — немедленно извещать об этом Подрядчика.

3.2.3.	В течение 5 рабочих дней с момента вступления Договора в силу, предоставлять Подрядчику соответствующую территорию для осуществления работы;

3.2.4.	В случае приемки результата работы в срок, предусмотренный пунктом 1.3.	Договора, уплачивать Подрядчику суммы, подлежащие уплате последнему.

3.3.	Подрядчик имеет право:

3.3.1.	В случае сдачи результата работы в срок, предусмотренный пунктом 1.3. Договора, требовать от Заказчика уплаты подлежащей уплате суммы, предусмотренной пунктом 5.1 договора.

3.3.2.	При нарушении Заказчиком сроков, указанных в пункте 5.4 договора, требовать от Заказчика уплаты подлежащих уплате ему сумм и пени, предусмотренной пунктом 6.5 договора.

3.4.	Подрядчик обязан:

3.4.1.	В порядке и в сроки, предусмотренные договором, в соответствии с проектом и ведомостью объема работ выполнять минимум 100 процентов работ самостоятельно, своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и в надлежащем качестве.

3.4.2.	Выполнять указания Заказчика по части работы, если они не противоречат условиям договора.

3.4.3.	Обеспечивать выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями, провести индивидуальнoe испытание смонтированного им оборудования (электрического, отопительного, водоснабжения, канализационного, вентиляционного и прочего), принимать участие в комплексном испытании оборудования.

3.4.4.	При сдаче результата работы Заказчику, сообщать ему о тех требованиях и правилах, соблюдение которых необходимо для эффективного и безопасного использования результата работы, а также сообщать сведения о возможных последствиях несоблюдения этих требований и правил.

3.4.5.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 1.3 договора (календарного графика включительно) и установления Заказчиком нового срока выполнения работы, обеспечивать выполнение работы в установленный срок и за каждый день просрочки уплачивать пеню, предусмотренную пунктом 6.2 договора.

3.4.6.	В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.4 договора, возмещать причиненные Заказчику убытки и уплачивать штраф, предусмотренный пунктом 6.3.

3.4.7.	При возникновении необходимости в консервации строительного объекта, своими средствами осуществлять разумные расходы, вытекающие из необходимости прекращения работы и консервации строительства.

3.4.8.	Если в течение гарантийного срока, установленного для результата выполнения строительных программ или его отдельного компонента, выявлены недостатки выполненных работ, Подрядчик обязан за свой счет и в установленный Заказчиком разумный срок устранять эти недостатки.

3.4.9.	По договору устанавливается гарантийный срок в 365 дней (как минимум 365 календарных дней), со дня, следующего за днем приемки Заказчиком работы во всем объеме. Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки выполненной работы, то Подрядчик обязан за свой счет и в установленный Заказчиком разумный срок устранять эти недостатки.

3.4.10.

3.4.11.	В течение срока действия обеспечений квалификации и договора в случае начала процесса ликвидации или банкротства заранее в письменной форме уведомлять об этом Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

4.1.	Выполненная работа принимается подписанием акта сдачи-приемки между Заказчиком и Подрядчиком. Факт сдачи работы Заказчику фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Заказчиком и Подрядчиком, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для выполнения работы по договору, Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный им документ, фиксирующий факт сдачи работы Заказчику (Приложение № 4.1) и 2 экземпляр акта сдачи-приемки (Приложение № 4).

4.2.	Акт сдачи-приемки подписывается, если выполненная работа соответствует условиям договора. В противном случае результаты исполнения договора или его части не принимаются, акт сдачи-приемки не подписывается и Заказчик:

а)	для урегулирования вопроса предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации;

б)	в отношении Подрядчика применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

4.3.	Заказчик в течение __7___ рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения акта сдачи-приемки представляет Подрядчику один экземпляр подписанного им акта сдачи-приемки либо мотивированное отклонение непринятия работы.

4.4.	Если в срок, установленный пунктом 4.3 договора, Заказчик не принимает выполненной работы или не отказывается принимать ее, то выполненная работа считается принятой, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 4.3 договора окончательного срока Заказчик предоставляет Подрядчику утвержденный им акт сдачи-приемки.

4.5 В случае несоответствия предусмотренных календарным графиком работы либо договора результатов отдельных видов работ, этапов и объемов проектно-сметным документам, стороны составляют двусторонний акт с перечислением подлежащих выполнению дополнительных работ и сроков, необходимых для устранения недостатков. Подрядчик обязан выполнить необходимые работы в пределах договорной цены, без дополнительной платы.

4.6.	Во время приемки работы применяются также следующие условия:

1)	После получения сведений от Подрядчика о завершении строительства руководитель Заказчика предпринимает меры для формирования комиссии, установленной постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года, и для приемки выполненных работ;

2)	результат выполнения договора считается полностью принятым в случае приемки выполненных работ руководителем органа государственного управления — комиссии, сформированной в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года (далее — приемная комиссия);

3)	до приемки завершенного строительного объекта комиссия, сформированная в соответствии с постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года, в установленном законодательством Республики Армения порядке документирует завершенный строительный объект и составляет акт приемной комиссии об эксплуатации объекта;

4)	после получения в установленном порядке акта, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, ответственное подразделение проверяет соответствие завершенного строительного объекта (выполненных работ) требованиям договора, и если выполненная работа:

а.	соответствует требованиям договора, то подписывается завершающий акт сдачи-приемки о приемке результата выполнения договора

б.	не соответствует требованиям договора, то акт не подписывается;

5)	до подписания предусмотренного настоящим пунктом завершающего акта сдачи-приемки о приемке результата выполнения договора Заказчик не выплачивает пять процентов от общей суммы выполненных для капитального строительства работ, а в случае выплат в рассрочку — сумму последней выплаты, которая не может быть меньше пяти процентов от общей суммы выполненных для капитального строительства работ.

5. ЦЕНА И ОПЛАТА РАБОТЫ

5.1.	Общая цена настоящего Договора составляет (__________) драмов РА, из которых (_______________) драмов РА составляют НДС. Цена включает все осуществляемые Подрядчиком расходы.

5.2.	Цена работы стабильна, и Подрядчик не вправе требовать увеличения, а Заказчик — снижения этой цены.

5.3.	Заказчик уплачивает в случае приемки в порядке, установленном разделом 4 договора, отдельных видов работ, этапов и объемов, предусмотренных календарным графиком работы либо договора, в безналичной форме в драмах Республики Армения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Перечисление денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки в размерах и в месяцы, предусмотренные графиком оплаты договора (Приложение № 2). Если акт составляется после 20 числа данного месяца, и по графику оплаты предусмотрены финансовые средства на этот месяц, то оплата производится в течение до 30 рабочих дней, но не позднее чем до 30 декабря данного года.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Подрядчик несет ответственность за качество работы и соблюдение срока, установленного в пункте 1.3 настоящего договора (календарного графика включительно).

6.2.	В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока выполнения работы с Подрядчика за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащей выполнению, но невыполненной работы.

6.3.	В случае не приемки Заказчиком работы по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.3 договора, а также в случае расторжения договора в порядке, установленном пунктом 3.1.4. от Подрядчика взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы, установленной в пункте 5.1 договора30. При этом, штраф рассчитывается также при выполнении работ в срок, установленный настоящим договором, но в случае их непринятия заказчиком

6.4.	Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, уплачиваемыми Подрядчику.

6.5.	За нарушение Заказчиком предусмотренного пунктом 5.3 договора срока, в отношении Заказчика за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.6.	В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7.	Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от исполнения своих договорных обязательств.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых сторонами по Договору обязательств.

8.2.	Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

8.3.	В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки Подрядчик до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Заказчик в одностороннем порядке расторгает договор, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом Заказчик не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Подрядчика в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Заказчика в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

8.4.	Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5	Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемой работы или цены единицы приобретаемой работы или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6.	Если договор осуществляется посредством заключения договора субподряда:

1)	Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчика;

2)	в случае замены субподрядчика в течение исполнения договора Подрядчик в письменной форме уведомляет об этом Заказчика, предоставив копии договора субподряда и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения32.

8.7.	Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (договора консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности33.

8.8.	При наличии предложения от Подрядчика, срок выполнения работы может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Заказчика не отпало требование в пользовании работой, а предложение Подрядчика было представлено не позднее пяти календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для исполнения работ. . При этом в установленном настоящим пунктом случае срок выполнения работы может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9.	В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Подрядчика или Заказчика) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной.

Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Подрядчиком в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Подрядчик.

8.10.	Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для выполнения работы в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для выполнения работы в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11.	Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком, Заказчик опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Подрядчик считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Заказчик высылает его также на электронную почту Подрядчика.

8.12.	Споры, возникшие в связи с настоящим договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.13.	Настоящий договор составлен на _____ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 4.1 к настоящему договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.14.	К отношениям, связанным с настоящим договором, применяется право Республики Армения.

8.15.	Выполнение предусмотренных договором работ осуществляется при наличии предусмотренных для этой цели финансовых средств и посредством заключения на данном основании соответствующего соглашения между сторонами. Договор расторгается, если в течение шести месяцев, следующих за днем его заключения, финансовые средства в целях его исполнения не предусматриваются. Если размер выделенных для исполнения договора финансовых средств превышает двадцатипятикратный кратный размер базовой единицы закупок, то Заказчиком будет заключенo соглашение в случае, если представленные Подрядчиком в виде неустойки обеспечения квалификации и договора в размере предусмотренных финансовых средств заменяются б гарантией или наличными деньгами, с учетом требований абзаца "б" подпункта 17 пункта 32 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года. При этом Подрядчик заключает соглашение, а при замене обеспечений квалификации и договора представленных в виде неустойки, также представляет Заказчику новые обеспечения  в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения извещения о заключении соглашения. В противном случае договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке.34

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОДРЯДЧИК ___________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

В случае необходимости в проект договора могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.

Приложение № 1

к Договору под кодом
заключенному " 	"  	20	г.

Объемная ведомость-смета*

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ ОБЩИНЕ ПРОШЯН

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | цена на единицу | Всего | Вес% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N1 | Работы по асфальтированию участка 1786 м улицы Г. Чауш |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 1.96 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.67 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 3418.27 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 91.30 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 2.94 |  |  |  |
|  |  | Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 91.30 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 91.30 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 37.62 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 91.30 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 36.52 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.08 |  |  |  |
| 12 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.09 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.93 |  |  |  |
| 14 | Е1-1019 | Рыхление скалистого грунта молотом, установленным на механизме. | 1000м3 | 0.11 |  |  |  |
| 15 | Е1-992 | Разработка скального грунта отбойными молотками в ручным способом | 100м3 | 1.08 |  |  |  |
| 16 | Е48-169 | Добавление верхнего слоя почвы с дополнительной укладкой новой почвы | 100м3 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | Е48-739 | Расчистка территории от кустов | 1000шт | 1.00 |  |  |  |
| 18 | Е48-730 | Очистка участка от деревьев толщиной до 15 см. | 1000шт | 1.00 |  |  |  |
| 19 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 186.00 |  |  |  |
| 20 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 186.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 1 |  |  |  |  |  |  | 37.20% |
| N2 | Работы по асфальтированию 270-метрового участка улицы Г. Чауш, 2-го переулка |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.32 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.11 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 554.11 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 14.80 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.48 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 14.80 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 14.80 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 6.10 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 14.80 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 5.92 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.011 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.012 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.120 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 24.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 24.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 2 |  |  |  |  |  |  | 5.88% |
| N3 | Работы по асфальтированию улицы Г.8 Чауш, 3-й переулок, участок 438 м. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.47 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.16 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 819.94 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 21.90 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.70 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 21.90 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 21.90 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 9.02 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 21.90 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 8.76 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.019 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.021 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.210 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 42.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 42.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 3 |  |  |  |  |  |  | 8.73% |
| N4 | Работы по асфальтированию улицы Г. Чауша, 14-го переулка, участок 250 м. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.27 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.09 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 468.00 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 12.50 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.40 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 12.50 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 12.50 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 5.15 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 12.50 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 5.00 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.011 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.012 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.120 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 24.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 24.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 4 |  |  |  |  |  |  | 4.99% |
| N5 | Работы по асфальтированию 55-метрового участка улицы Г. Чауш, 9-го переулка |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.04 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.01 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 61.78 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 1.65 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.05 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 1.65 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 1.65 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 0.68 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 1.65 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 0.55 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.0018 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.0020 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.0200 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 4.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 4.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 5 |  |  |  |  |  |  | 0.66% |
| N6 | Работы по асфальтированию 30-метрового участка улицы Г. Чауш, 9-го переулка |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.02 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.01 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 39.31 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 1.05 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.03 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 1.05 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 1.05 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 0.43 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 1.05 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 0.35 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.0018 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.0020 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.0200 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 4.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 4.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 6 |  |  |  |  |  |  | 0.43% |
| N7 | Асфальтирование 750-метрового участка дороги, ведущей к новому кладбищу |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.49 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.17 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 849.14 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 22.68 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.73 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 22.68 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 22.68 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 9.34 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 22.68 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 15.12 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.0216 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.0240 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.2400 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 48.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 48.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 7 |  |  |  |  |  |  | 9.23% |
| N8 | Работы по асфальтированию 460 м участка улицы Маисяна |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.52 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.18 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 907.92 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 24.25 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.78 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 24.25 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 24.25 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 9.99 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 24.25 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 9.70 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.0216 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.0240 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.2400 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 48.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 48.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 8 |  |  |  |  |  |  | 9.68% |
| N9 | Работы по асфальтированию 90-метрового участка улицы Маисяна, 1-го переулка |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.08 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.03 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 146.02 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 3.90 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.13 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 3.90 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 3.90 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 1.61 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 3.90 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 0.90 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.00225 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.00250 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.02500 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 5.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 5.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 9 |  |  |  |  |  |  | 1.53% |
| N10 | Работы по асфальтированию 70-метрового участка улицы Маисяна, 1-го переулка |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.06 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.02 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 97.34 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 2.60 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.08 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 2.60 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 2.60 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 1.07 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 2.60 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 0.80 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.0018 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.0020 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.0200 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 4.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 4.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 10 |  |  |  |  |  |  | 1.03% |
| N11 | Работы по асфальтированию 300-метрового участка 6-й улицы |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.33 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.11 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 572.83 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 15.30 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.49 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 15.30 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 15.30 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 6.30 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 15.30 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 6.12 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.0135 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.0150 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.1500 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 30.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 30.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 11 |  |  |  |  |  |  | 6.11% |
| N12 | Работы по асфальтированию улицы Ханджяна 1-й переулок / 4-я улица 540 м участок |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.59 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.20 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 1022.11 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 27.30 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.88 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 27.30 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 27.30 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 11.25 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 27.30 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 10.92 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.0243 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.0270 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.2700 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 54.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 54.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 12 |  |  |  |  |  |  | 10.90% |
| N13 | Работы по асфальтированию 180-метрового участка, 5-я улица, 6-й переулок. |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Заголовок Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-1594 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы | 1000м3 | 0.20 |  |  |  |
| 2 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.07 |  |  |  |
| 3 | С310-5-1 | Перевозка грунта на расстояние до 5 км | т | 342.58 |  |  |  |
| 4 | Е1-1130 | Планировка дорог механизированным способом, грунты 3-ой категории | 100м2 | 9.15 |  |  |  |
| 5 | Е1-969 | Ручная обработка грунта после работы механизма, грунты 3-ой категории | 100м3 | 0.29 |  |  |  |
| Итого Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожной покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е27-38 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 12см | 100м2 | 9.15 |  |  |  |
| 7 | Е27-64 | Устройство гравийного основания - 15 см | 100м2 | 9.15 |  |  |  |
| 8 | Е27-251 | Битуминозамещающий слой на гравийной основе1000 кв.м/ 4,12 т | т | 3.77 |  |  |  |
| 9 | Е27-164 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной слоя 5 см | 100м2 | 9.15 |  |  |  |
| 10 | Е27-38 | Устройство обочин из песчано-гравийных смесей 5см | 100м2 | 3.66 |  |  |  |
| Итого по строительству дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E1-1553 | Разработка грунтов V категории механизированным способом | 1000м3 | 0.0081 |  |  |  |
| 13 | Е1-969 | Разработка грунтов траншеях вручную | 100м3 | 0.0090 |  |  |  |
| 14 | Е1-969 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 100м3 | 0.0900 |  |  |  |
| 15 | Е22-69 | Укладка стальных труб диаметром 150мм | м | 18.00 |  |  |  |
| 16 | Ринок | Стальная труб DH=159x4,0 мм | м | 18.00 |  |  |  |
| Итого Прочие рабты |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого N 13 |  |  |  |  |  |  | 3.65% |
| Итого N 1-13 |  |  |  |  |  | 261,163.80 | 100.00% |
| НДС |  |  |  |  | 20% | 52,232.76 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 313,396.55 |  |
| Включая возврат |  |  |  |  |  | 667.82 |  |

* Подрядчик выполняет работы по адресу обшина Прошяна.

| ЗАКАЗЧИК _______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОДРЯДЧИК ___________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору под кодом 
заключенному " 	"  	20	г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ ОБЩИНЕ ПРОШЯН

| № п/п | Наименования выполняемых Подрядчиком отдельных видов работ | Срок выполнения работ** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |
| 1 | Подготовительные работы / организационные/ | С момента вступления в силу договора | до 7 дня |
| 2 | Обработка земли | С 8-го дня | до 90 дня |
| 3 | Подготовительный слой из щебня | С 8-го дня | до 105 дня |
| 4 | Строительство асфальтобетонных покрытий | С 8-го дня | до 105 дня |
| 5 | Передача работы | С 106-го дня | до 120 дня |
| ВСЕГО |  | С момента вступления в силу договора | до 120 дня |

| ЗАКАЗЧИК ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОДРЯДЧИК _____________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору под кодом 
заключенному " 	" 	20	г.

Работы по Реконструкция дорог общине Прошян Котайкского марза, РА осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», при меньших запланированных финансовых ресурсах. Планируемые средства - 70%

ГРАФИК ОПЛАТЫ*

драмов РА

| Работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату работы предусматривается произвести в 20 г., по месяцам, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
| 1 | 45231187/1 | Работы по Реконструкция дорог общине Прошян | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % | 70% |

| ЗАКАЗЧИК ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОДРЯДЧИК _____________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Договору под кодом 
заключенному " 	" 	20	г.

| Сторона договора _____________________________ ______________________________ место нахождения ______________ Р/С__________________________ УНН__________________________ | Заказчик ______________________________ _______________________________ место нахождения _______________ Р/С____________________________ УНН___________________________ |
| --- | --- |

АКТ №

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

"	" "	" 20	г.

Наименование договора (далее — Договор) _____________________________

Дата заключения Договора "_________" "_____________________" 20	г.

Номер Договора _____________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ___ , выписанный "	" "	" 20	г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора выполнила следующие работы:

| № | Выполненные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель |  | срок исполнения |  | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
|  |  |  | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта, являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

| Работу сдал | Работу принял |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |
| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

Приложение № 4.1

к Договору под кодом
заключенному " 	"  	20	г.

АКТ №______

относительно фиксирования факта сдачи Заказчику результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № ___________________,

номер договора

заключенного _________________________________________________ 20	г.

дата заключения договора

между __________ (далее — Заказчик) и _____________ (далее — Исполнитель),

имя Заказчика 	имя Исполнителя

Исполнитель _____________ 20 г. с целью сдачи-приемки сдал Заказчику нижеуказанные работы:

| Работа |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

| Передал | Принял |
| --- | --- |

представитель, спроектировавший заявку:

| _________________________ фамилия, имя | ________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| _________________________ подпись | ________________________ подпись |

9 Настоящий пункт исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам

11 Настоящее предложение исключается из приглашения, если процедура закупки не организуется по лотам.

13 Если цена закупаемой по заявке на закупку работы не превышает 25 млн. драмов РА, то слова ”в виде банковской гарантии или наличных денег" заменяются словами "в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки (приложение 5.1) или наличных денег”, а число "90", указанное в абзаце 3, заменяется числом " 20".

14 Настоящий пункт редактируется согласно соответствующему заказчику

15 В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума.

16 Если приглашением не устанавливается требование обеспечение заявки, то настоящий пункт исключается из приглашения.

16. Если применяется регулирование, предусмотренное предложением 2 пункта 2.4 части 1 настоящего приглашения, то  слова " обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки,  установленные приглашением,  представить обеспечение квалификации"  заменяются словами  " по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения". При этом отмечается и размер рейтинга

** При отсутствии указанных в настоящем подпункте лиц, представляются данные руководителя и членов исполнительного органа участника.

*** Если предметом закупок не являются строительные работы, то данный абзац и Приложение 1.1 исключаются.

** Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.

* Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене

* Заполняется секретарем Комиссии до опубликования приглашения в бюллетене.

30 При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется по отношению к цене соглашения, в рамках которого зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.

Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.

32 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора субподряда.

33 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).

34 Если Договор заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках", и цена Договора не превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то настоящий пункт редактируется, удаляя из последнего третье предложение, а четвертое предложение редактируется, заменив слова", а при замене обеспечений Квалификации и Договора, представленных в виде неустойки, — также новые обеспечения" словом "и".

Настоящий пункт исключается из Договора, если Договор не заключается на основании части 6 статьи 15 закона Республики Армения "О закупках".

** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в качественачала срока в графе "Начало" указывается день вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.

* Подлежащие уплате суммы представляются в порядке возрастания. Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то настоящий график заполняется и заключается одновременно с заключаемым между сторонами соглашением в случае предусмотрения финансовых средств, в качестве его неотъемлемой части.

** В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы