ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հոկտեմբերի  4 -ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-19/10

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար պահուստի ավտոմատ միացման էլեկտրական սարքավորման (ABP) ձեռքբերման և տեղադրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-19/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.09.2019թ.-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 Խնդրում ենք պարզաբանել. Տեխնիկական բնութագրում անորոշ նշված է «Սարքավորումը կարող է կարգավորվել փոխանջատման մի քանի ծրագրերով»: Խնդրում ենք պարզաբանել ինչ փոխանջատման ծրագրերի մասին է գրվածը:

Պարզաբանում N 1 Տեխնիկական բնութագրում  նշված փոխանջատման մի քանի ծրագրերը հետևյալն են՝ 1. ֆազային պաշտպանության ծրագիր, 2. կարճ միացումների պաշտպանության ծրագիր, 3. լարման տատանումների պաշպանության ծրագիր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-19/10 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հեղինե Թադևոսյանին:

Հեռախոս՝ 060-37-18-61։

Էլեկոտրանային փոստ՝ qkv-gnumner@mail.ru։