2.3.	Զվարթնոց Օդանավակայան / Zvartnots Airport (Yerevan)

Ուղևորային համալիր, Նախագահական համալիր, մեխանիկական սենիակ, կաթսայատներ, անձրևաջրերի պոմպակայան և ստորև նշված սարքավորումները

Terminal 3; Terminal Presidential; Machinery Room; Boilers rooms; Rainwater Pumps Room and other nominated special equipment

2.3.1.	Էլեկտրամեխանիկական բաժին / Electromechanical area

2.3.1.1.	Փոխհանգուցավոր Կամրջակներ / Passenger Boarding Bridge (5)

2.3.1.2.	400Հց գեներատորներ / 400Hz generators (7)

2.3.1.3.	Գեներատորներ / Power generator sets (8)

2.3.1.4.	ՀԱՍՍ / UPSs (29)

2.3.1.5. Վերելակներ (Հիդրավլիկ և մեխանիկական) / Elevators (Hydraulic and Mechanical) (3)

2.3.1.6.	Շարժասանդուղք / Escalators (2)

2.3.1.7. Բարձր լարման բջիջներ / High voltage cells (30)

2.3.1.8.	Մատակարարող տրանսֆորմատորներ / Distribution transformers (11)

2.3.1.9.	Ցածր լարման վահանակներ / Low voltage switchboards (269)

2.3.1.10. Էլեկտրական տաքացուցիչներ / Electric heaters, unit heaters (34)

2.3.1.11. Օդային Վարագույրներ / Air curtains (10)

2.3.2.	Թերմոմեխանիկական բաժին / Thermo-Mechanical area

2.3.2.1. Չիլերներ (կենտրոնախույզ և պտուտակային) / Chillers (centrifugal and screw) (3)

2.3.2.2. Երկվառելիքային կաթսաներ (ջրային և շոգով) / Dual boilers (gas and diesel) hot water and steam (10)

2.3.2.3.	Օդակարգավորման միավորներ / Air Handling Units (AHUs) (47)

2.3.2.4. Զովացնող աշտարակներ / Cooling towers (4)

2.3.2.5.	Փոփոխական օդի ծավալի միավորներ / Variable Air Volume Boxes (VAV) (24)

2.3.2.6.	Օդորակման սպլիտ միավորներ / Conventional splits equipment (68)

2.3.2.7.	Փոփոխական սառնագենտային հոսքով սարքեր / Variable Refrigerant Volume Multisplit Equipment (VRV) (20)

2.3.2.8.	Արտամղող հովհարներ / Exhaust fans (25)

2.3.2.9.	Ֆան քոյլ միավորներ / Fan coils (wall and ceiling) (175)

2.3.2.10. Գոլորշով աշխատող տաքացուցիչ միավորներ / Steam water heaters (41)

2.3.2.11. Ջրի ճնշման կարգավորիչ հանգույցներ / Water vapor pressure reducing plants (4)

2.3.2.12. Ջրի պոմպեր / Water pumps (23)

2.3.2.13. Հիդրոպնեվմատիկ բաքեր / Hydropneumatic tanks (8)

2.3.2.14. Սառը ջրի և շոգու խողովակաշար / Cold water and steam pipes system (1)

2.3.2.15. Զովացնող աշտարակի ջրամշակման և ջրափափկեցման համակարգ / Cooling towers water treatment and softener system (1)

2.3.2.16. Կաթսայատների ջրամշակման և ջրափափկեցնող համակարգ / Boilers water treatment and softener system (4)

2.3.2.17. Կաթսայատների ջրամշակման և ջրափափկեցնող համակարգ / Boilers water treatment and softener system (4)

2.4.	Շիրակ Օդանավակայան / Shirak Airport (Gyumri)

2.4.1.	Էլեկտրամեխանիկական բաժին / Electromechanical:

2.4.1.1.	Գեներատորներ / Power generator sets (2)

2.4.1.2. Sectional electric վահանակ / Sectional electric switchboard (2)

2.4.1.3.	ՀԱՍՍ / UPSs (2)

2.4.1.4.	Ցածր լարման վահանակներ / Low voltage boards (25)

2.4.1.5. Էլեկտրական և ջրային տաքացուցիչ միավորներ / Unit heaters and electric heaters (1)

2.4.1.6.	Օդային վարագույներ / Air curtains (9)

2.4.1.7.	Կաթսաներ SKD 510 / Boilers SKD 510 (2)

2.4.1.8.	Կաթսաներ Schuster SWG C 32 / Boilers Schuster SWG C 32 (3)

2.4.1.9.	Ջրատաքացուցչ կաթսա (Panasonic RS-3,6FAD/150L) / Water heater (1)

2.4.1.10. Ավտոմատ դուռ / Automatic door (6)

2.4.1.11. Ավտոմատ դարպաս (Էլեկտրամեխանիկական) / Automatic gate (electromechanical) (4)

2.4.1.12. Ավտոմատ դարպաս (մեխանիկական) / Automatic gate (mechanical) (5)

2.4.1.13. Օդորակիչներ / Air conditioners (32)

2.4.1.14. Պոմպեր / Pumps (30)

2.4.1.15. Հակահրդեհային պոմպեր / Fire Fighting pumps (2)

2.4.1.16. Տանիքային տիպի օդակարգավորման համակարգ / Air conditioner Roof Top type (2)

Ընդհանուր առմամբ ստացվում է գրեթե 900 տարբեր նշանակության սարքավորումներ, մի քանի կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշար (ներառյալ փականներ, սեղմման և ընդհարձակման հանգույցներ, հենակներ, ջերմոմեկուսիչներ)։

That totals at about 900 different pieces of equipment with its corresponding facilities and several kilometers of pipes (including valves, dilators, supports, insulations, etc.)